Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące przepustu

1. Czy w zakres robót obejmuje wykonanie przepustu DN250 o długości 20m na zjeździe z drogi gminnej? Wnosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy przepustu (opis techniczny, część rysunkowa), oraz przedmiaru robót dotyczących wykonania przepustu.

Odp. Na pytanie 1

Przepust należy do zakresu robót. W załączony planach jest pomyłka - zamiast przepustu DN250, SN10 z PP powinno być DN400, SN10 z PP. Długość bez zmian. W planach jest wyraźnie napisane, że rzędne przepustu należy dostosować do warunków lokalnych. Niezależnie od tego załączam wycinek planu w skali 1:100 (przy wydruku na A3), na którym w przybliżeniu określiłem rzędne i zamieściłem przedmiar robót. Rysunek przesyłam w załączeniu.