1. Wolbrom, dnia 20.02.2023r.
2. WTI.271.2.12.2022.ZP
4. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 13.

Pytanie Nr 1. Wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w dniu 15.02.2022 r. udostępnione zostały zaktualizowane przedmiary. W przedmiarach pn. Przedmiary - koszty kwalifikowalne znalazł się dział 9 dotyczący przyłączy mediów. Jednak przedmiary dotyczące tego zakresu prac były już aktualizowane wraz z odpowiedziami z dnia 19.09.2022 r.
(a zakres w nich określony pokrywał się z udostępnionym również wówczas projektem dotyczącym przyłączy i insalacji wod-kan do toalety i fontanny), a wraz z udzialonymi wczoraj odpowiedziami przedmiary wróciły do wersji pierwotnie zamieszczonej przy ogłaszaniu postępowania.
Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie czy zakres przyłączy wod-kan do toalety
i fontanny ma zostać wyceniony wg przedmiarów zamieszczonych w dniu 15.02.2023 r.

Odp.: Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że do załącznika numer 6 do SWZ dodaje się Przedmiar uzupełniający do branży sanitarnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- w rozdziale XVI, punkcie 3., na końcu dodaje się następujący podpunkt:
„3.7. Kosztorys/y ofertowy/e sporządzony/e w postaci uproszczonej, zgodnie
z przedmiarem/ami robót stanowiącym/i załącznik do SWZ. Dokument podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514 nie później niż do dnia 06.03.2023r. do godziny 10:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 04.04.2023r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2023r. o godzinie 10:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Przedmiar uzupełniający do branży sanitarnej

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514
2. - aa.