|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/87/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 2 aparatów do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła.*

**WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIACVJA SWZ NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

Dotyczy formularza „Parametry wymagane” punkt 11.8 i 11.9.

Przedmiotem zamówienia są 2 szt aparatu do krążenia pozaustrojowego. Czy Zamawiający oczekuje po 1 sztuce mieszacza gazów i regulatora podciśnienia na 1 aparat do krążenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje po 1 sztuce mieszacza gazów i 1 sztuce regulatora podciśnienia dla każdego modułu. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji załącznika.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji ogłoszenia:

**I. Wykreśla się w całości załącznik nr 2 do SWZ i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 2 do SWZ w nowym brzmieniu:**

W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086