



IiZ.271.2.2024 Środa Wielkopolska 2024.02.08

## Wyjaśnienie nr 1

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1**: Prosimy o podanie technologii wykonania zabezpieczenia konstrukcji do R120 oraz czy projekt budowlany był uzgadniany z rzeczoznawcą ppoż ?

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na zapytanie informuję, że dokumentacja projektowa została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw pożarowych. Jako metodę zabezpieczenia konstrukcji do klasy R120 należy przyjąć pokrycie konstrukcji stalowej farbą ognioochronna dowolnego producenta zapewniającego uzyskanie powyższej klasy. Technologia nanoszenia farby wg. wytycznych producenta produktu.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**

