## Arkusz1
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu lanoratoryjnego - Część 1
L.p. | Nazwa i opis produktu | Numer katalogowy producenta | Producent | jm | ilość | Cena jednostkowa netto PLN | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 31.1 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 8
2 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI lub równoważne Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 31.1 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
3 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, niesterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 31.1 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Koncówki na tackach, kompatybilne z pudełkami opisanymi w poz. 1. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 tacek po 96 końcówek. |  |  | op | 10
4 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, niesterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 31.1 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Koncówki w worku. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Op. 1000 szt. |  |  | op | 1
5 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI lub równoważne Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 1ul, 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 8
6 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI lub równoważne .Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 1ul, 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 5
7 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, niesterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 1ul, 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Koncówki na tackach, kompatybilne z pudełkami opisanymi w poz. 2. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 tacek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
8 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne, niesterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Dłogość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 1ul, 2ul , 10ul. Ślernica otworu wylotowego 0.4mm. Koncówkiw workach. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie 1000 szt. |  |  | op | 1
9 | Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Długość końcówki 50,8mm, długość kołnierza 16,3 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 10ul, 50ul , 100ul. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 2
10 | Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Długość końcówki 50,8mm, długość kołnierza 16,3 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 10ul, 50ul , 100ul. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 2
11 | Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne niesterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Długość końcówki 50,8mm, długość kołnierza 16,3 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 10ul, 50ul , 100ul. Koncówki na tackach, kompatybilne z pudełkami opisanymi w poz. 5. Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 tacek po 96 końcówek. |  |  | op | 11
12 | Końcówki o poj. 200ul, niskoretencyjne, niesterylne. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości 10ul, 50ul , 100ul. Końcówki w worku. Opakowanie zawiera 1000 sztuk |  |  | op | 1
13 | Końcówki na 10 ul, krótkie, sterylne z filtrem, niskoretencyjne. Produkt wolny od DNaz, RNa i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
14 | Końcówki na 10 ul, sterylne, krótkie, niskoretencyjne. Produkt wolny od DNaz, RNa i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
15 | Końcówki na 10 ul, krókie, w worku. Op. 1000 sztuk. |  |  | op | 1
16 | Końcówki o poj. 1000ul niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: 100ul, 500ul i 1000ul. Długość końcówki 76,1 mm, długość kołnierza 20,7 mm.Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania.Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 10
17 | Końcówki o poj. 1000ul niskoretencyjne, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: 100ul, 500ul i 1000ul. Długość końcówki 76,1 mm, długość kołnierza 20,7 mm.Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania.Certyfikat sterylności do pobrania ze strony producenta. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 2
18 | Końcówki o poj. 1000ul niskoretencyjne, wykonane z polipropylenu spełniającego normę lub równoważne FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI . Długość końcówki 76.1 mm. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: 100ul, 500ul i 1000ul. Końcówki w worku. Opakowanie zawiera 1000 szt. |  |  | op | 1
19 | Końcówki o poj. 1000 ul, niebieskie, wolne od Dnaz,Rnaz i pirogenu. Długość końcówki 78,18 mm, długość kołnierza 20,35 mm. Końcówki wykonane z polipropylenu. Końcówki autoklawowalne 1000 szt. |  |  | op | 9
20 | Końcówki o poj. 1250ul niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: Długość końcówki 90.2 mm, długość kołnierza 25.6 mm.Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
21 | Końcówki o poj. 1250ul niskoretencyjne, sterylne. Bardzo ostro zakończone, umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Końcówka posiada znaczniki objętości: Długość końcówki 90.2 mm, długość kołnierza 25.6 mm.Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. |  |  | op | 1
22 | Probówki o poj. 0,2 ml do PCR, cienkościenne, płaskie wieczko,przeźroczyste ,1000 szt. Cienkościenne probówki 0.2ml do PCR wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu. Płaskie wieczko probówki wyposażone jest w wydłużony kapsel uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR. Probówki są cienkościenne i mogą być wykorzystywane w aparatach do Real-Time PCR. Probówki bezbarwne. Probówki wolne są do RNaz, DNaz i endotoksyn; niesterylne. W opakowaniu 1000 sztuk. |  |  | op | 3
23 | Probówki o poj. 0,2 ml do PCR, cienkościenne, po 8 w stripie,przeźroczyste, 125x8 szt. |  |  | op | 1
24 | Optyczne Wieczka do probówek ,Real Time PCR, po 8 w stripie ,125x8 szt. |  |  | op | 1
25 | Wieczka do probówek w stripie, po 8 w stripie, 125x8 szt. |  |  | op | 1
26 | Probówka wykonana z polipropylenu o poj. 0.1-1.5 ml, posiada płaskie wieczko do opisu, centralna część wieczka o grubości 0,28 mm umożliwia przekłucie go igłą. Probówka posiada z boku matową część do opisu. Stożkowe dno o wysokiej przejrzystości pozwala na dokładne pobranie płynu z dna. Wieczko wyposażone jest w zamykanie typu SnapLock zapewniające skuteczne zamykanie i otwieranie probówki. Probówki odporne są na gotowanie, można je autoklawować w temp. 121st. C. Probówki wytrzymują wirowanie do 14,000 RCF. Probówki wolne są od DNaz, RNaz i endotoksyn. Probówki wyposażone są w podziałkę. Opakowanie zawiera 500 sztuk. |  |  | op | 12
27 | Probówki 1.5 ml z wieczkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem probówki. Wytrzymują wirowanie do 17.500 rpm-30.000 x g. Zakres temperatur -80 st.C - +100st.C. Możliwość autoklaowania w temp. 121st.C przez 20 minut. Probówki skalowane. Wolne od ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów 2x500 szt. |  |  | op | 1
28 | Probówki 2.0 ml z wieczkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem probówki. Wytrzymują wirowanie do 17.500 rpm-30.000 x g. Zakres temperatur -80 st.C - +100st.C. Możliwość autoklaowania w temp. 121st.C przez 20 minut. Probówki skalowane. Wolne od ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów 2x500 szt. |  |  | op | 1
29 | Płytki 96-dołkowe do PCR, do aparatu LC480, białe, z filmem uszczelniającym, wykonana w 99.9% czystego polipropylenu, wolne od RNAz i Dnaz w opakowaniu 10 szt.. |  |  | op | 3
30 | płytki 96-dołkowe do PCR, z kołnierzem do połowy wysokości , ścięty brzeg , przeźroczste w opakowaniu 10 szt. |  |  | op | 1
31 | 96-dołkowa bezbarwna płytka do PCR i qPCR i pasują do prawie wszystkich modeli cyklerów (q)PCR, które akceptują standardowy profil (RP) produkty. Płytki można łatwo pociąć na kawałki o 16, 24, 32 lub 48 dołkach. Zamknięcie można wykonać za pomocą foli lub wieczek w stripie. op. 25 szt. |  |  | op | 1
32 | 96-dołkowa płytka, bezbarwna do PCR i qPCR pasuje do prawie wszystkich modeli cyklerów PCR i qPCR (szybkich), które akceptują produkty niskoprofilowe (LP), takie jak ABI/LT Fast, Roche ®, Bio-Rad ®, Eppendorf ® i inne. Op. 25 szt. |  |  | op | 1
33 | 96-dołkowe płytki, bezbarwne niski profil, poj. dołka 0.1 ml, kompatybilne z aparatami Applied Biosystems, modele: 7500 Fast Real-Time PCR System; 7900HT Fast Real-Time PCR System; 9800 Fast Thermal Cycler; QuantStudio™ 12k Flex; QuantStudio™ 3; QuantStudio™ 5; QuantStudio™ 6; QuantStudio™ 7; StepOnePlus™ , Veriti™, ViiA™ 7 . Op. 25 szt. |  |  | op | 1
34 | 96-dołkowa płytka, biała, a półkołnierzem, komaptybilna z aparatami Roche LC480, Biorad CFX96, Eppendorf Mastercycler. Op. 25 szt. |  |  | op | 1
35 | Folia optyczna do qPCR. Op. 100 szt. |  |  | op | 1
36 | Końcówki o poj. 5 ml do pipet Eppendorf, z filtrem, sterylne, w raku. Op. 50 szt./rak |  |  | op | 1
37 | Pipeta serologiczna Stripettes®, PS,10 ml, pakowana indywidualnie, opakowanie p apierowe/plastikowe, dł 344 mm 4 op. po 50 szt. |  |  | op | 1
38 | Pipeta serologiczna, PS, 5 ml, pakowana indywidualnie, opakowanie papierowe/plastikowe , dl 348 mm po 50 szt. |  |  | op | 4
39 | Pipeta serologiczna, PS, 25 ml, pakowana indywidualnie, opakowanie papierowe/plastikowe , dl 344 mm po 25 szt. |  |  | op | 8
40 | Pudełko na probówki w stripie 8x 12; pudełko z wieczkiem przezroczystym; wymiary 128 × 87 × 33 mm (17 mm bez pokrywki); różne kolory. Op. 5 szt. |  |  | op | 1
41 | 80-dołkowy statyw na probówki 1.5 ml lub 2 ml. Wymiary 226 × 67 × 28 mm, bezbarwny. Op. 5 szt. |  |  | op | 1
42 | 4- stronny statyw na probówki. Side 1: 32 x 1.5-2.0 mL; Side 2: 32 x 0.5 mL; Side 3: 12 x 5 or 15 mL; Side 4: 4 x 50 mL; różne kolory. Op. 5 szt. |  |  | op | 1
43 | Płytki 6 dołkowe, powierzchnia TC (hodowla adherentna) , średnica wewnętrzna 33.9 mm, sterylne pojedynczo pakowane; po 25 sztuk |  |  | szt | 200
44 | Płytki 12 dołkowe powierzchnia TC (hodowla adherentna), średnica 21.00 mm, sterylne, pojedynczo pakowanie po 25 sztuk |  |  | szt | 200
45 | Płytki 24 dołkowe powierzchnia TC (hodowla adherentna) , średnica wewnętrzna 15.40 mm, sterylne pojedynczo pakowane po 25 sztuk |  |  | szt | 200
46 | Butelka do hodowli komórkowych 25cm2 z zakrętką z filtrem powierzchnia TC (hodowla adherentna) w opakowaniu 50 szt |  |  | op | 40
47 | Butelka do hodowli komórkowych 75cm2 z zakrętką z filtrem powierzchnia TC (hodowla adherentna) w opakowaniu 50 szt |  |  | op | 40
48 | Butelka do hodowli komórkowych 25cm2 z zakrętką z filtrem powierzchnia TC (hodowla adherentna); szyjka pochylona. w opakowaniu 20 szt |  |  | op | 10
49 | Butelka do hodowli komorkowych, 75 cm2, szyjka pochylona, z butelka U-kształtnaakretka z filtrem, w opakowaniu 5 szt. |  |  | op | 20
50 | Płytka do hodowli komórkowych, TC, 6-dołkowa, z pokrywką w opakowaniu 50 szt .pakowane indywidualnie |  |  | op | 1
51 | Płytka do hodowli komórkowych, TC, 24-dołkowa, z pokrywką opakowaniu 50 szt .pakowane indywidualnie |  |  | op | 1
52 | Płytka do hodowli komórkowych, TC, 96-dołkowa, dołki płaskodenne, z pokrywką,opakowaniu 50 szt .pakowane indywidualnie |  |  | op | 1
53 | Probówka wirownicza, PP, 15 ml, w rakach, sterylne; max prędkość wirowania 12.500 xg,; zakres temp. -80C do +120st.C, Wolne od RNAz/Dnaz; skalowane 1.5 - 14.5 mL, w opakowaniu 50 szt. |  |  | op | 10
54 | Probówka wirownicza, PP, 15 ml, w rękawach; sterylne; max prędkość wirowania 12.500 xg,; zakres temp. -80C do +120st.C, Wolne od RNAz/Dnaz; skalowane 1.5 - 14.5 mL,w opakowaniu 50 szt |  |  | op | 10
55 | Probówka wirownicza, PP, 50 ml, w rakach, sterylne; max prędkość wirowania 17.000 xg,; zakres temp. -80C do +120st.C, Wolne od RNAz/Dnaz; skalowane 1.5 - 14.5 mL, w opakowaniu 25szt. |  |  | op | 20
56 | Probówka wirownicza, PP, 50 ml, w rękawach sterylne; max prędkość wirowania 17.000 xg,; zakres temp. -80C do +120st.C, Wolne od RNAz/Dnaz; skalowane 1.5 - 14.5 mL, w opakowaniu 25szt. |  |  | op | 20
57 | Szalka do hodowli komórkowych, 100x20 mm, 55 cm2 po 20 szt. |  |  | op | 25
58 | Szalka do hodowli komórkowych, 150x25 mm, 148 cm2 po 20 szt. |  |  | op | 25
59 | Mała skrobaczka do komórek do butelek 25cm2 i 75 cm2, indywidualnie pakowana 1 szt |  |  | szt | 100
60 | Duża skrobaczka do komórek, indywidualnie pakowana.1 szt |  |  | szt | 100
61 | System filtracyjny, PES, 500 ml, 0.22 µm, sterylny, składa się z butelki na przesącz oraz górnej części z filtrem montowanej na butelce; indywidualnie pakowane w opakowaniu 12 szt. |  |  | op | 1
62 | System filtracyjny, PES, 1000 ml, 0.22 µm, sterylny, składa się z butelki na przesącz oraz górnej części z filtrem montowanej na butelce; indywidualnie pakowane. W opakowaniu 12 szt. |  |  | op | 1
63 | Rezerwuar na odczynniki, 50 ml, sterylne opakowanie 5 szt |  |  | op | 40
64 | Filtr strzykawkowy PES, 28mm, 0.2 um, sterylne, pakowanie indywidualnie.1 szt |  |  | szt | 50
65 | Probówki do mrożenia w ciekłym azocie 2 ml, PP, op. 100 szt. |  |  | op | 1
66 | Końcówki o poj. 5 ml, do pipet Eppendorf; op. 250 szt. |  |  | op | 6
Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym