Nr postępowania: RZPiFZ.271.21.2024.MW 				Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

Realizacja przedmiotu postępowania będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. 666/1, 663/2, 662/3, 659/35, 659/20, 659/10, 659/43, 659/42, 6114, 668/8, 667/6, 666/5, 664/4, 662/7, 659/40, 659/32, 724/1, 723/, 706/1, 692/1, 692/40, 692/21, 692/20, 692/39, 705/19, 692/30, 742/4, 742/15, 742/5, 742/17, 747/7, 748, 742/18, 743/5, 743/2, 743/12, 743/10, 739/10, 739/3, 742/14, 743/9, 749, 750/17 obr. 0002 Bolszewo, Gmina Wejherowo” zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.3.9.2021.9 z dnia 01.03.2021 r.

- Wymaga się aby osobą odpowiedzialną za realizację robót, wpisana do umowy na roboty budowlane posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać przyłącze kanalizacyjne do granicy działki nr 1328/2 obr. Bolszewo.

- Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje budowy sieci kanalizacji w następujących odcinkach:

- od studni S8.1 do studni S24.198.2

- od studni S24.19 do studni S24.14

- od studni S9 do studni S11

Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana na ul. Leśnej, Kruczej, Żurawiej, Okrężnej i Błękitnej w Bolszewie.

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać inspektorowi nadzoru przez wbudowaniem.

- Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług i robót budowlanych. Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób lub wyłącznie w celu doszczegółowienia właściwego zastosowania materiału lub urządzenia, Zamawiający wskazał przykładowe produkty, podając jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy PZP, do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 22475-1:2006 chodzi o normę PN-EN ISO 22475-1:2006 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 22476-2:2005 chodzi o normę PN-EN ISO 22476-2:2005 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 22476-2:2005 1401-01 chodzi o normę PN-EN ISO 22476-2:2005 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-04452:2002 chodzi o normę PN-B-04452:2002 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-81/B-03020 chodzi o normę PN-81/B-03020 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1917 chodzi o normę PN-EN 1917 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1917:2004 AC chodzi o normę PN-EN 1917:2004 AC lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN-124 chodzi o normę PN-EN-124 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN-124:2007 chodzi o normę PN-EN-124:2007 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1610:2002 chodzi o normę PN-EN 1610:2002 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-S-02205 chodzi o normę PN-S-02205 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1401-1 chodzi o normę PN-EN 1401-1 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-02481:1998 chodzi o normę PN-B-02481:1998 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-04481:1988 chodzi o normę PN-B-04481:1988 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-04493:1960 chodzi o normę PN-B-04493:1960 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1997-1:2008 chodzi o normę PN-EN 1997-1:2008 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-S-02205:1998 chodzi o normę PN-S-02205:1998  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: BN-77/8931-12 chodzi o normę BN-77/8931-12  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-06050:1999 chodzi o normę PN-B-06050:1999 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-10736:1999 chodzi o normę PN-B-10736:1999 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1610:2002 chodzi o normę PN-EN 1610:2002 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-10725:1997 chodzi o normę PN-B-10725:1997lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-10736:1999 chodzi o normę PN-B-10736:1999 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: BN-88/6731-08 chodzi o normę BN-88/6731-08 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 206-1:2003/A1:2005 chodzi o normę PN-EN 206-1:2003/A1:2005  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1917 chodzi o normę PN-EN 1917 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 197-1:2012 chodzi o normę PN-EN 197-1:2012  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 chodzi o PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1917:2004/AC:2009 chodzi o normę PN-EN 1917:2004/AC:2009  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 476:2012 chodzi o normę PN-EN 476:2012 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 752:2008 chodzi o normę PN-EN 752:2008 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 124:2000 chodzi o normę PN-EN 124:2000 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 13101:2005 chodzi o normę PN-EN 13101:2005 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-S 02205:1998 chodzi o normę PN-S 02205:1998 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 295 chodzi o normę PN-EN 295  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1401-1 chodzi o normę PN-EN 1401-1 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 681-1:2002 chodzi o normę PN-EN 681-1:2002  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-14501:1990 chodzi o normę PN-B-14501:1990 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-10725:1997 chodzi o normę PN-B-10725:1997 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 12201-1 do 5 chodzi o normę PN-EN 12201-1 do 5 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1295-1:2002 chodzi o normę PN-EN 1295-1:2002 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-09700:1986  chodzi o normę PN-B-09700:1986  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 13968:2009  chodzi o normę PN-EN ISP 13968:2009 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 3126:2006 chodzi o normę PN-EN ISO 3126:2006 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-S-02205:1998 chodzi o normę PN-S-02205:1998 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 545:2006 chodzi o normę PN-EN 545:2006 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-C-89222:1997 chodzi o normę PN-C-89222:1997 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN ISO 9967:2008 chodzi o normę PN-EN ISO 9967:2008 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1171:2007 chodzi o normę PN-EN 1171:2007 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1074-6:2009 chodzi o normę PN-EN 1074-6:2009 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1074-4:2002 chodzi o normę PN-EN 1074-4:2002lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-M-74081:1998 chodzi o normę PN-M-74081:1998  lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 681-1:2002/A3:2006 chodzi o normę PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN-1514-1:2001 chodzi o normę PN-EN-1514-1:2001 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1515-2:2005 chodzi o normę PN-EN 1515-2:2005 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-B-10728:1991 chodzi o normę PN-B-10728:1991 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 206-1:2003-A1/2005 chodzi o normę PN-EN 206-1:2003-A1/2005 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 197-1:2012 chodzi o normę PN-EN 197-1:2012 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 12620+A1:2010 chodzi o normę PN-EN 12620+A1:2010 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 13139:2003 chodzi o normę PN-EN 13139:2003 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 1092-2:1999 chodzi o normę PN-EN 1092-2:1999 lub równoważną

Ilekroć w tekście podano normę: PN-EN 558+A1:2012 chodzi o normę PN-EN 558+A1:2012 lub równoważną

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;

- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

- Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy.

- Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- Operat kolaudacyjny powinien składać się z:

- oryginału dziennika budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,

- wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób,

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowalnych 
z warunkami zgłoszenia oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- Wykaz załączników opisujących przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 do OPZ | Projekt budowlany, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., Gdynia, październik 2020 |
| Załącznik nr 2 do OPZ | Projekt wykonawczy, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., Gdynia, grudzień 2020 |
| Załącznik nr 3 do OPZ | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kanalizacja sanitarna sieć wodociągowa, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej, Kębłowo, marzec 2021 r. |
| Załącznik nr 4 do OPZ | Decyzja AB.6740.3.9.2021.9 z dnia 01.03.2021 r. Starosty Wejherowskiego, zatwierdzająca projekt budowlany z udzieleniem pozwolenia na budowę |
| Załącznik nr 5 do OPZ | Decyzja AB.6740.3.193.2021.9 z dnia 18.05.2021 r. Starosty Wejherowskiego przenosząca decyzję nr AB.6740.3.9.2021.9 z dnia 01.03.2021 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni |
| Załącznik nr 6 do OPZ | Decyzja AB.6740.3.232.2023.22 z dnia 22.11.2023 r. Starosty Wejherowskiego przenosząca decyzję AB.6740.3.9.2021.9 z dnia 01.03.2021 r. na rzecz Gminy Wejherowo |