****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce**

**Dział Zamówień Publicznych tel.: 41/36-74-072**

**IZP.2411.02.2025.MS**

Kielce, dn. 14.01.2025 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.02.2025.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą stapler skórny o średnicy zszywki 0,6 +/- 0,1 mm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pak 1 poz 3 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 60 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak