1. **Stolik/wózek specjalistyczny - 1 sztuka**

**UWAGA: Przed złożeniem oferty wymagana akceptacja projektu wózka przez Zamawiającego.**

1. Wymiary:   
   Długość: 1105mm  
   Szerokość: 600 mm   
   Wysokość regulowana: 780-1080 mm

Wysokość szuflady: min. 90 mm

1. Materiał szkieletu - stal lakierowana proszkowo
2. Materiał blatu roboczego i dolnej powierzchni ładunkowej: płyta MDF, lakierowana okleina
3. Wyposażenie: 2 kółka stałe, 2 kółka skrętne (z hamulcem), o średnicy 160 mm, ciche, bezśladowe, ogumienie pełne, regulowana wysokość blatu za pomocą korbki ręcznej wsuwanej pod blat roboczy, rączka do sterowania (z jednej strony)
4. Nośność: max. 150 kg.
5. Dodatkowo: póki i szuflada zamykane na drzwiczki z zamkiem bębenkowym - w pierwszej połowie dwie półki, w drugiej połowie jedna szuflada (zamykana na klucz) i jedna półka,
6. Kolor: ustalony zostanie przed zamówieniem (np. jasnoniebieski, RAL 5012)

Rysunek poglądowy:

