**WYKAZ ODCZYNNIKÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość  |
|
| 1. | Roztwór odczynnikowy cyjanku zasadowego, butelka z wkraplaczem miarowym 100 ml | szt. | 2 |
| 2. | ManVer 2 wskaźnik twardości, saszetki z proszkiem, 50 ml próbki (100 szt.) | op. | 2 |
| 3. | NitriVer 3 Azotyny, test saszetkowy (100 szt.) | op. | 2 |
| 4. | Chlor ogólny, saszetki z proszkiem, DPD, 25 ml (100 szt.) | op. | 2 |
| 5. | [Saszetka odczynnika żelaza FerroVer w proszku, 5 ml](https://pl.hach.com/saszetki-odczynnika-zelaza-ferrover-w-proszku-5-nbsp-ml-50-szt-op/product?id=26932817050) (50 szt.) | op. | 2 |
| 6. | [Saszetka odczynnika w postaci kwasu askorbinowego w proszku](https://pl.hach.com/saszetki-odczynnika-w-postaci-kwasu-askorbinowego-w-proszku/product?id=24929755694) (100 szt.) | op. | 2 |
| 7. | Wkład TitraVer EDTA do titratora cyfrowego, 0,0800 M | szt. | 1 |
| 8. | Roztwór wskaźnikowy PAN, 0,1%, 100 ml | szt. | 1 |
| 9. | Kuweta na próbki, prostokątna 10 mm, szklana (1 opak.- 3 szt. kuwet) | op. | 3 |
| 10. | Kuwety: 1'' kwadratowa szklana 10 ml i 25 ml z korkami  | zestaw (1 zestaw to 2 kuwety tzw. para dobierana) | 2 |