Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 3 - Kolonoskop - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – min.12,8 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości od 2mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: G: min.180º, D: min. 180º, L: min.160º, P: min.160º | Tak |  |
|  | Pole widzenia- min.140 º | Tak |  |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora-min.4 | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej – min.1680 mm | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z procesorami EVIS EXERA III CV-190 posiadanymi przez Szpital | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min.24 miesiące | Tak |  |

Termin dostawy: max. 28 dni  od daty podpisania umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet 3: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolonoskop | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN