OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulica Pomorska w miejscowości Gniewino”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino na odcinku ok 995m (od skrzyżowania z ul. Szkolną za skrzyżowanie z ul. Kaszubską), która obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika o zmiennej szerokości, budowę parkingu przy budynku filii Urzędu Gminy, przebudowę zjazdów do posesji, wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych, wykonanie zieleni, zmianę stałej organizacji ruchu drogowego (w tym oznakowania poziomego i pionowego), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naniesienie w ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i urządzeń nie naniesionych, zakup, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Zakres zadania obejmuje:

- obsługa geodezyjna,

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- remont nawierzchni,

- elementy ulic (krawężniki, obrzeża chodnikowe i chodniki),

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie,

- podbudowa z kruszywa niezwiązanego,

- podbudowa bitumiczna,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych,

- regulacji wysokościowa do zjazdów i skrzyżowań,

- kanalizacja deszczowa,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- montaż opraw oświetleniowych,

- demontaż istniejącej sieci oświetleniowej,

- usunięcia kolizji linii energetycznych,

- budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem punktowego doświetlenia przejść dla pieszych,

- zakup, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu wg wytycznych dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:

- Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu AB.6743.17.13.2022.10 z dnia 30.03.2022r.,

- Decyzja Starosty Wejherowskiego na przeniesienie praw i obowiązków  AB.6740.7.23.2024.16 z dnia 11.04.2024r.;

- Projekt architektoniczno – budowlany (branża sanitarna, drogowa)

- Projekt zagospodarowania terenu (branża sanitarna, drogowa)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (branża sanitarna, drogowa)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w zakresie budowy wodociągów i odbioru robót)

- Specyfikacja techniczna i odbioru robót (branża elektryczna)

- Projekt wykonawczy - remont (branża elektryczna)

- Projekt zagospodarowania terenu – S1

- Projekt zagospodarowania terenu – S2

- Projekt – profil hydrauliczny – S3

- Projekt – profil hydrauliczny – S4

- Projekt – profil hydrauliczny – S5

- Projekt stałej organizacji ruchu.

- Przedmiar robót