ZP/12/19

Załącznik nr 7 do SIWZ

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

- Podstawowe czynności do wykonania przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także z wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ 
i Umowy.

  - Koordynacja oraz zaplanowanie procesów związanych z dostawami Zamawiającego oraz innych wykonawców i dostawców Zamawiającego.

  - Uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana dla Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonanie, rozmieszczenie, konserwacja i ewentualne przemieszczanie tablic informacyjnych budowy oraz tablic dodatkowych – w liczbie i formie wymaganej przez ewentualne instytucje współfinansujące Przedsięwzięcie, w liczbie i formie wymaganej przez Zamawiającego dla właściwego poinformowania zewnętrznego o prowadzonym Przedsięwzięciu.

  - Zapewnienie na własne potrzeby zaplecza budowy z parkingiem i dostępem do mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sieci telefonicznej i internetowej), posiadającego instalację grzewczo-wentylacyjną.

  - Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za Teren Budowy 
ze szczególnym uwzględnieniem osób i mienia, które pojawią się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z nieprzerwanym funkcjonowaniem istniejącego Szpitala, wymaga się wysokiego standardu dla systemu informacji dla użytkowników na temat dróg poruszania się, zagrożeń, utrudnień, itp.

  - Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

  - Tymczasowe drogi dojazdowe wraz z ich utrzymaniem w przypadku takiej konieczności.

  - Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych 
z wykonaniem Robót będących przedmiotem zamówienia.

  - Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt Nadzoru Geotechnicznego.

  - Wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni w okresie Zgłaszania Wad. Pielęgnacja obejmuje przesadzenia, wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia w miejsce drzew i krzewów, które nie zachowały żywotności, a także zieleń odtworzoną przez Wykonawcę po wykonaniu Robót.

  - Wykonanie niezbędnych przyłączy tymczasowych zapewniających ciągłą pracę Szpitala w przypadku takiej konieczności.

  - Zamontowanie i demontaż, po zakończeniu eksploatacji, na koszt Wykonawcy liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników przez Wykonawcę w okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót przez Zamawiającego na podstawie odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii 
w Bydgoszczy.

  - Wykonanie badań zagęszczenia gruntu i przedłożenie ich Inspektorowi w wymaganych terminach.

  - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej  łącznie z wytyczeniem obiektów.

  - Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

  - Wykonanie rozruchów technologicznych.

  - Wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji i systemów wskazanych przez Inspektora.

  - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia.

  - Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z 16.11.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012 poz. 1513).

  - Zapewnienie stałego dostępu do wszystkich powierzchni funkcjonującego Szpitala, a jeśli okaże się to niemożliwe z uwagi na technologię robót, uzgodnienie 
z Użytkownikiem i Inspektorem sposobu zapewnienia tymczasowego dostępu 
i/lub pomieszczeń tymczasowych o akceptowalnym standardzie i wyposażeniu technicznym.

  - Zapewnienie dostępu na Teren Budowy gestorom sieci i koordynacja ich robót dla zachowania założonych harmonogramów ich prac oraz Robót Wykonawcy.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazania elementów inwestycji na majątek właścicieli i uzyskanie w imieniu Użytkownika pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zamówienia.

  - Uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót.

  - Opracowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów.

  - Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów wraz z projektem oznakowania ppoż. i ewakuacyjnego.

oraz inne obowiązki Wykonawcy nie uwzględnione powyżej, a które zostały ujęte i wyszczególnione w SIWZ.

- Pozostałe czynności do wykonania podczas realizacji Umowy:

  - Szczegółowe rysunki robocze z dokumentacją fotograficzną poprzedzające prace i/lub powykonawcze związane z: wykonaniem Robót wewnętrznych lub infrastruktury zewnętrznej, rozbiórek istniejących urządzeń przeznaczonych do likwidacji – jeżeli okaże się to według uznania Inspektora, konieczne dla dokonania odbioru lub rozliczenia Robót.

  - Bieżące kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów cząstkowych Robót zakrywanych i zanikających 
w zakresie wymaganym w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej lub obowiązujących normach, w formie rysunków, szkiców, obmiarów, dokumentacji geodezyjnej, protokołów z testów niezbędnych do stwierdzenia poprawności wykonania elementów konstrukcyjnych i robót wykończeniowych, instalacji oraz urządzeń instalowanych w ramach Umowy oraz dokumentów dopuszczenia materiałów na podstawie zatwierdzonych „Kart Materiałowych”– dla potwierdzenia wykonania Robót.

  - Kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inspektora umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich rozruchów a następnie odbioru końcowego.

  - Wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawców, odnośnie prowadzenia robót budowlano - montażowych z zapewnieniem ciągłości pracy oddziałów szpitalnych i komunikacji zewnętrznej na terenie szpitala.

  - Sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Inspektora planu szkoleń oraz wykazu czynności konserwacyjnych i remontowych z czasookresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkoleń służb technicznych Szpitala w zakresie obsługi 
i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa Szpitala.

  - Projekt organizacji zaplecza Wykonawcy Umowy na czas Robót.

  - Projekt organizacji Terenu Budowy z drogami dostosowanymi dla ruchu sprzętu 
i transportu budowlanego z uwzględnieniem dostępu transportu kołowego 
do budynku Szpitala z jednoczesnym zachowaniem optymalnych warunków dojazdu jednostek straży pożarnej.

  - Sporządzenie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego dla kompletnego Planu BIOZ i PZJ.

  - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem i na swój koszt monitoringu przemieszczeń budynku metodami zatwierdzonymi przez Inspektora zaproponowanymi przez Wykonawcę w sposób wystarczający.

  - Wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu w zakresie parkingów, ciągu pieszo-jezdnego oraz zieleni. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem i na swój koszt monitoringu przemieszczeń terenu metodami zatwierdzonymi przez Inspektora zaproponowanymi przez Wykonawcę w sposób wystarczający.

  - Wykonanie i utrzymanie w okresie niezbędnym dla realizacji prac zaplecza Wykonawcy.

  - Sporządzenie kompletnych harmonogramów testów i czynności administracyjnych w celu maksymalnego skrócenia okresu uzyskiwania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwoleń na Użytkowanie. Harmonogramy te będą stanowiły integralną część obowiązującego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu bazowego.

  - Zakres Robót obejmuje również Roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne 
do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do użytkowania 
i przekazania ich Zamawiającemu.

  - Przystąpienia do Robót niezwłocznie po przekazaniu Terenu Budowy.

  - Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca odpowiada za przejęty Teren Budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót.

  - Wprowadzania na Teren Budowy innych wykonawców i dostawców Zamawiającego z uwzględnieniem harmonogramów robót i dostaw, jakie Zamawiający może przekazać Wykonawcy, a następnie do koordynacji innych wykonawców i dostawców z własnymi robotami.

  - Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników istniejącego i funkcjonującego Szpitala, sąsiadujących budynków mieszkalnych i innych obiektów.

  - Stosowania do wykonania Robót sprzętu oraz przyjęcia technologii zapewniających nie przekroczenie dopuszczalnych norm natężenia hałasu, drgań czy zapylenia.

  - Ponoszenia odpowiedzialności za działania zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego firm i osób jak za działania własne.

  - Wywiezienia i utylizacji ziemi w trakcie Robót. Wykonawca sam określa odległość 
i miejsce wywozu.

  - Wywiezienia nadwyżki ziemi i dowiezienie ziemi niezbędnej do ewentualnej wymiany gruntu.

  - Usunięcia materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. i z przekazaniem Zamawiającemu kart odbioru odpadów.

  - Odwodnienia wykopów wraz z opracowaniem projektu odwodnienia w tym 
z uzyskaniem odpowiednich zgód, jeżeli okaże się to konieczne przy realizacji Robót objętych zamówieniem, poniesienia kosztów pompowania i wszelkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny oferty.

  - Uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego receptur na mieszanki z aktualnymi badaniami składników, które będą do nich zastosowane, minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.

  - Wykonania badań i pomiarów, przez właściwe jednostki badawcze, umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli lub Użytkownika, jeśli taka konieczność wystąpi.

  - Przedstawienia przed wbudowaniem, a następnie podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisów ppoż, sanitarno-epidemiologicznych i Inspekcji Pracy) materiałów budowlanych, elementów wykończenia i wyposażenia, użytych przy realizacji zamówienia, z poświadczeniem miejsca i czasu wbudowania.

  - Dostarczenia Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych użytych Materiałów i Urządzeń oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia wbudowanego w trakcie prowadzonych Robót.

- Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz innych wymaganiach określonych w SIWZ.

- Harmonogram prac

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, Użytkownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Programem Zapewnienia Jakości, według zadań podzielonych na części przyjętych przez Zamawiającego w SIWZ. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami zastępczymi, oraz z listą niezbędnych do przeprowadzenia prób testów i rozruchów instalacji w celu umożliwienia Zamawiającemu przygotowania się do wystąpienia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu części Szpitala objętej planowanymi Robotami.

- Zgodność Robót z Umową

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót może nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami wynikającymi z SIWZ.

W przypadku, gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.