RO.271.33.2022

Załącznik nr 5 do SWZ

**Zamawiający:**

Gmina Zblewo

ul. Główna 40

83-210 Zblewo

**„Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeżami na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Zblewie”**

1. **Zakres prac do wykonania**:

Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Zblewie przy pl. 700 - Lecia 5, 83-210 Zblewo, na działkach ewidencyjnych 398/7, 398/5, 1453. Na całej powierzchni placu zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego o granulacji 0,2-2mm z korytowaniem na głębokość 30cm. Pod warstwą piasku zastosowana będzie geowłóknina separacyjna

Należy zabezpieczyć i oznakować teren prac przed dostępem osób postronnych.

Wykonanie koryta pod urządzenia do zabawy, pod nawierzchnię bezpieczną oraz w pozostałej części placu.

Wywóz ziemi z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5km.

Położenie geowłókniny i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na głębokość 30 cm.

Położenie obrzeży betonowych wraz z gumowymi nakładkami ochronnymi.

Wykonanie nawierzchni bezpieczne z piasku płukanego o granulacji 0,2-2mm z korytowaniem na głębokość 30cm wraz z ułożeniem geowłókniny na powierzchni: m2. Wywóz ziemi z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5km.

Ułożenie obrzeży gumowych o grubości 6 cm na ławie betonowej: mb