Załącznik nr 1.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 – Opatrunek hydrokoloidowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt(A) | Cena jednostkowa za szt,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek jałowy hydrokoloidowy na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej poliuretanowej wspomaga autolizę tkanek martwiczych opatrzony w samoprzylepne marginesy Rozmiar 10cm x 13cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek na rany płytkie z małą ilością wydzieliny wodoodporny. Warstwa poliuretanowa stanowi barierę przeciw bakteriom z zewnątrz rogi zaokrąglone, posiada zielona linię pokazującą optymalny moment zmiany opatrunku Rozmiar 18,5cm x 19,5cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 2 – Opatrunek hemostatyczny

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość op (A) | Cena jednostkowa za op brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemostatyk uszczelniający, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoka z glutaranu tetraskcynoimidylu polietylowego strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego Rozmiar 4,5cm x 4,5cm, op=3szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hemostatyk uszczelniający miękki cienki sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoka z glutaranu tetraskcynoimidylu polietylowego strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego Rozmiar 4,5cm x 9cm, op=3szt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.3 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 3 – Pianka hemostatyczna

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt(A) | Cena jednostkowa za szt,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7ml, zaś łaczna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8ml. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.4 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 4 – Opatrunek chirurgiczny

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt(A) | Cena jednostkowa za szt,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gąbka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego pokrytego klejem fibrynowym składający się z fibrynogenu 5,5mg/cm² i trombiny ludzkiej 2,0jm/cm², rozmiar 9,5cm x 4,8cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gabka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego pokrytego klejem fibrynowym składający się z fibrynogenu 5,5mg/cm² i trombiny ludzkiej 2,0jm/cm², rozmiar 4,8cm x 4,8cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gabka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego pokrytego klejem fibrynowym składający się z fibrynogenu 5,5mg/cm² i trombiny ludzkiej 2,0jm/cm², rozmiar 2,3cm x 2,5cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gabka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego pokrytego klejem fibrynowym składający się z fibrynogenu 5,5mg/cm² i trombiny ludzkiej 2,0jm/cm², rozmiar 3cm x 2,5cm zrolowany 4,8cm x 4,8cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.5  - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 5 Opatrunki z pianki poliuretanowej

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość op (A) | Cena jednostkowa za op,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek wykonany w technologii TLC zbudowany z włóknikowej wkładki 10cm x 10cm ( 10 szt w op.) | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek wykonany w technologii TLC zbudowany z włóknikowej wkładki 15cm x 15cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek wykonany w technologii TLC, Ag matryca TLC impregnowana srebrem 10cm x 10cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek wykonany w technologii TLC, Ag matryca TLC impregnowana srebrem 15cm x 20cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością kahezyjnośćią i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | op | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 1.6  - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 6 Opatrunki o działaniu bakteriobójczym

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość op, szt (A) | Cena jednostkowa za op,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym(w 30minut od aplikacji podtrzymywanym przez 3 dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierajacy do rany, jałowy. Rozmiar 10x10cm. Pakowany po 12 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (w 30minut od aplikacji podtrzymywanym przez 3 dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierajacy do rany, jałowy. Rozmiar 10x20cm. Pakowany po 12 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran o rozmiarach 10cm x 30cm bez konieczności korzystania z dużych pojemników, posiadający chłonne polimery absorbujące wysięk z rany i paroprzepuszczalną folię umożliwiającą odparowywanie jego nadmiaru, zawierający: pompę, baterię AA-2sztuki, 2 zestawy opatrunkowe z portami i drenami, paski mocujące; System nie ogranicza mobilności pacjenta i można go stosować przez okres 7 dni | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Unikalny kształt opatrunku dopasowujący się do kształtów ciała, szeroka warstwa przylepna. Opatrunek posiada szeroką warstwę maskując wysiek. Bardzo duże właściwości chłonne. Zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku. Pochłania brzydkie zapachy z rany. Pianka hydrokomórkowa Klei silikonowy. Rozmiar 21cm x 2cm. Pakowany po 10 szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 15cm x 10cm. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 25cm x 10cm. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójwarstwowy opatrunek składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu, warstwy kontaktowe z rana oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej. Wskazany jako zabezpieczenie drenów i innych cewników przeskórnych tj. chirurgiczne rurki drenażowe, dreny klatki piersiowej, rurki tracheostomijne i cewniki pigtail. Sterylny. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 10cm x 9cm | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Roztwór tworzący na skórze ochronny film. Redukuje ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz pełni funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami. Szybkoschnący-30sek. Skuteczna bariera ochronna 96h. Może być aplikowany m.in. przy zakładaniu drenów, cewników zewnętrznych, opatrunków samoprzylepnych oraz wokół smii. Wacik 3ml. Pakowany po 50 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 1.7  - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 7 Opatrunki dla pacjentów po radioterapii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość op (A) | Cena jednostkowa za op,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową dedykowany dla pacjentów napromienianych, 12,5cm x 12,5cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktowa dedykowany dla pacjentów napromienianych 17,5cm x 17,5cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu 7,5cm x 10cm | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek mocujący z silikonową warstwą kontaktowa Safetac. Opatrunek przeznaczony dla pacjentów po radioterapii, do mocowania opatrunków, przewodów, drenów. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 1.8  - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 8 Opatrunki różne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt, op(A) | Cena jednostkowa za szt. op,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasta gojaca. Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Przeznaczona do leczenia powikłań skórnych wokół stomii. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, zwłaszcza do wilgotnej skory. Ma tłustą konsystencję. Tuba 30g. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, łagodzi stany zapalne, przyspiesza proces gojenia podrażnionej skóry i pochłania wysięk surowiczy, przez co poprawia szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłuża czas jego utrzymania. Opakowanie 25g. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaziki do zmywania skóry. Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. Pomarańczowy zapach. Opakowanie 100szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pierścień uszczelniający. Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48mm. 1 op = 10szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pierścień uszczelniający. Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzielina ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 98mm. 1 op = 10szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spray ochronny Silesse to hypoalergiczny produkt przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii jako dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczu. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, wygładza skórę wokół stomii i tworzy na niej mikroskopijną, cienką powłokę ochronną. Podczas stosowania nie szczypie. Zwiększa przyleganie sprzętu stomijnego. Przeznaczony jest dla wszystkich osób ze stomią. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krem nawilżajco-ochronny przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii w celu jej nawileżnia, pielęgnacji i ochrony. Nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry powstałym w wyniku jej kontaktu z treścią jelitową lub moczem. Krem nie wymaga zmywania. Przy odpowiednim stosowaniu, nie zmniejsza przyczepności sprzętu stomijnego. Tuba 85g | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 1.9  - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 9 Hemostatyki

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt(A) | Cena jednostkowa za szt,brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości czas upynnienia 2-5 dni czas wcł 4-6 tygod możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania ławy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy 7x5x0,1cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości czas upynnienia 2-5 dni czas wcł 4-6 tygod możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania ławy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy 7x5x1cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości czas upynnienia 2-5 dni czas wcł 4-6 tygod możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania ławy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy kształt cylindryczny | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie nieutkanej mikrowłókninowej struktury z łatwo oddzielającymi się warstwami. Mozliwośc warstwowego aplikowania z jednoczesną, wzorkową kontrolą krwawienia; rozmiar 5,1 x 10,2cm | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie strukturalnej nieutkanej, nierozwarstwiającej się włókniny hemostatycznej; rozmiar 2,6 x 5, | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym, homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie; rozmiar 7,6 x 10,2cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym, homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie; rozmiar 15,2 x 23cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym; rozmiar 5 x7,5cm | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSO i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznymm otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym; rozmiar 10x20cm | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wosk kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego 75% wosku parafinowego 15% i palmityninu izopropylu 10%. w postaci sztabek 2,5g lub wosk kostny o następującym składzie wosk pszczeli i wosk parafinowy 80% oraz palmitynian izopropylu 20% w postaci sztabek 2,5g | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonaw