|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | dezynfekcja narzędzi | Płynny, neutralny środek do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; w stężeniu 1 % w czasie 5 min w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml/litr. Opakowanie: 5L | spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) - połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym jest również skuteczny wobec sporów Clostridium Difficile | Na bazie aldehydu glutarowego | x | 1,00% | 5' w temp 55 st | płyn | x | 5 l | 17 |

Zmiana w zakresie załącznik nra 2 (pakiet nr 2, poz. 3)