## Arkusz1
Załącznik nr 1a
Do Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala ul. Kańsko 1 78-520 Złocieniec
Przedmiot zamówienia:
Dostawa karetki sanitarnej z wyposażeniem
Znak sprawy: 3/ZAM/2023
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU
WYPEŁNIA WYKONAWCA
|  | Producent: |  | Podać
|  | Model/typ/marka: |  | Podać
|  | Kraj pochodzenia: |  | Podać
|  | Pojemność silnika: |  | Podać
|  | Numer i data wydania świadectwa homologacji: |  | Podać
|  | Rok produkcji: |  | Podać
Ambulansu typu A2 - min 6-osobowy z możliwością przewozu m.in. jednej osoby w pozycji leżącej oraz jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
Lp. | WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SAMOCHODU BAZOWEGO, ZABUDOWY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT MEDYCZNY
CZĘŚĆ GWARANTOWANA
| Parametr wymagany |  |  |  | TAK/NIE | Parametr oferowany (proszę podać)
I. | NADZWOZIE
1 | Ambulans typu A2, zgodny z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2021
2 | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu wraz z zabudową medyczną nie może przekraczać 3,5 t.
3 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
4 | Pojazd typu "furgon", częściowo przeszklony, przystosowany do przewozu min. 6 osób wraz z kierowcą: kabina kierowcy min 2-osobowa oraz w przedziale medycznym możliwość przewożenia 4 osób: 3 osoby w pozycji siedzącej na fotelach na stałe zamontowanych, 1 osoby w pozycji leżącej na noszach lub 1 osoby na wózku inwalidzkim.
5 | Dostęp do przedziału medycznego: - szerokość drzwi tylnych min.1565 (mm) - szerokość drzwi bocznych min. 120 (mm)
6 | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min. 2500 .
7 | Wejście boczne do przedziału medycznego wyposażone w dodatkowy zewnętrzny stopień pokryty materiałem antypoślizgowym.
8 | Wewnętrzne wymiary przedziału medycznego: wysokość min. 1800 mm od podłogi do sufitu, długość min. 3000 mm, szerokość min. 1700 mm (pomiędzy ścianami wewnątrz).
9 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
10 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą będącą jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym.
11 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego stałą przegrodą częściowo przeszklona z przesuwnym oknem do kontaktu z pasażerami przedziału medycznego .
12 | Kolor nadwozia: biały.
13 | Fabryczny zbiornik paliwa min. 65l
II. | SILNIK
1 | Spełniający wymagania normy spalin EURO 6.
2 | Pojemność silnika min. 1995 cm3.
3 | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany/ turbosprężarką, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa o mocy min. 130KM.
4 | Typ paliwa - olej napędowy.
III. | ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY
1 | Skrzynia biegów manualna. Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
2 | Napęd na koła przednie.
3 | System stabilizacji toru jazdy ESP.
4 | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu ASR.
5 | Asystent bocznego wiatru.
6 | Zawieszenie przednie niezależne typu McPherson.
7 | Sterowanie sprzęgłem hydrauliczne.
IV. | UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA
1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem.
2 | Hamulce tarczowe kół przednich
3 | Układ hamulcowy z systemem ABS.
4 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
5 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie.
6 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony zimowe.
7 | Pojazd dostarczony na kołach letnich.
8 | Pełnowymiarowe koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu.
9 | Dodatkowo komplet 4 opon zimowych (w sumie dwa komplety opon: letnie i zimowe).
V. | Instalacja elektryczna
1 | Co najmniej 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V, do podłączenia urządzeń medycznych, w przedziale medycznym (ściana lewa).
2 | Akumulator wzmocniony o pojemności min. 70Ah
3 | Instalacja elektryczna 12 V
VI. | OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
1 | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczą chłodzącą silnik.
2 | Ogrzewanie przedziału medycznego - pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik wraz z systemem utrzymywania zadanej temperatury.
3 | Instalacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego - pasażerskiego i wymianę powietrza w czasie postoju włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb.
4 | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym.
5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego z możliwością niezależnego włączania i wyłączania dla przedziału medycznego wyposażona w systemem utrzymywania zadanej temperatury.
6 | Panel sterujący zarządzający klimatyzacją i ogrzewaniem przedziału medycznego zainstalowany w kabinie. kierowcy
VII. | SYGNALIACJA ŚWIETLNO-DŹWIEKOWA I OZNAKOWANIE
1 | Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”.
2 | Pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy niebieskiej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy czerwonej umieszczony pod pasem niebieskim, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
3 | Oznaczenie typu karetki „T” na bokach pojazdu oraz jednych drzwiach tylnych.
4 | Krzyż „gwiazda życia” z trzech stron pojazdu.
5 | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu
6 | Belka sygnalizacyjna typu LED ze światłem koloru niebieskiego z podświetlanym napisem AMBULANS zamontowana w przedniej części pojazdu, pojedyncza lampa typu kogut zamontowana w na dachu, głośnik o mocy min. 150 W wydający sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem, zamontowanym w komorze silnika.
7 | Logo , nazwa i dane teleadresowe dysponenta umieszczona po obu bokach pojazdu - zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego.
8 | Naklejki/oznaczenia informujące o zakupie - zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego.
9 | Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego - szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
VIII. | WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE POJAZDU BAZOWEGO.
1 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów.
2 | Centralny zamek wszystkich drzwi
3 | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy
4 | Elektrycznie sterowane lusterka
5 | Radioodtwarzacz fabryczny , MP3, Bluetooth, USB, głośniki.
6 | Klimatyzacja kabiny kierowcy manualna.
7 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.
8 | W przedziale kierowcy schowek na drobne przedmioty.
9 | Fotel kierowcy regulowany w min. 2 płaszczyznach.
10 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi).
11 | Urządzenie do wybijania szyb.
12 | Dywaniki gumowe kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy.
13 | Trzecie światło stop.
14 | Kolumna kierownicy regulowana w min. 2 płaszczyznach.
15 | Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.
16 | Korektor ustawienia świateł
17 | Gniazdo 12V na desce rozdzielczej
18 | Podnośnik do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kół.
19 | Komputer pokładowy.
20 | Trójkąt ostrzegawczy.
21 | Kosz na odpady medyczne.
22 | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem.
23 | Fabryczne kluczyki min. 2 szt.
IX. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
1 | Podłoga o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wzmocniona umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne oraz system zaczepów wózka inwalidzkiego.
2 | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze białym, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne.
3 | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min dwie szafki z otwieranymi przeźroczystymi drzwiczkami, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) szafka z uchwytem na dwie butle tlenowe o pojemności min. 10l.
4 | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych urządzeń medycznych według uznania Zamawiającego.
5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
6 | Aluminiowa rampa najazdowa, składana umożliwiająca wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim do przedziału medycznego o długości min. 210cm i szerokości min. 60cm
7 | Montaż na podłodze przedziału medycznego - pasażerskiego uchwytów do atestowanych zaczepów pozwalających bezpiecznie przypiąć wózek inwalidzki, dodatkowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera przewożonego na wózku inwalidzkim w tylnej części zabudowy ściany prawej (system zaczepów ma być częścią całopojazdowej homologacji na pojazd skompletowany jako ambulans).
8 | W drugim rzędzie min. 2 fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zintegrowanym zagłówkiem.
9 | W trzecim rzędzie na ścianie prawej, zainstalowany fotel obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zintegrowanym zagłówkiem.
10 | Fotele obite materiałem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odporności na zabrudzenia.
11 | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie pasażerów.
12 | Lampy LED ze światłem rozproszonym w suficie przedziału medycznego – pasażerskiego, światło wewnętrzne zapalane automatycznie po otworzeniu drzwi.
13 | Oświetlenie przedziału medycznego włączane na konsoli sterującej w kabinie kierowcy.
14 | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym - pasażerskim.
15 | Uchwyt do płynów infuzyjnych mocowane w suficie, min. 2 sztuki.
16 | Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytem do mocowania 2 butli tlenowych o poj. 10 l, - min. 1 reduktor tlenowy, - min. 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego, - wyposażona w 2 butle tlenowe o poj. 10 l. - dozownik tlenu służy do tlenoterapii bez nawilżacza, zakres pracy: 0,4 do 0,5 [MPa], zakres regulacji pokrętłem 0-15 l/min.
X. | PODSTAWA POD NOSZE
1 | Długość: min 185 cm Szerokość: min 55 cm Wysokość min. 8 cm Ładowność minimum 250 kg
2 | Zgodna z normą PN EN-1865-5:2012
3 | Kompatybilność z noszami głównymi monoblokowymi
4 | Stabilna konstrukcja odporna na wstrząsy.
5 | Zabudowana w lewej części ambulansu w przedziale medycznym.
6 | Kieszeń na nosze zbierakowe.
7 | Dostarczyć wszystkie atesty oraz dokumenty podstawy noszy wraz z dostawą ambulansu.
XI. | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE
1 | Podać markę, model i rok produkcji, fabrycznie nowe.
2 | Kompatybilność z oferowanym transporterem, podstawą pod nosze.
3 | Nosze z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej.
4 | Z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami min. 75 stopni.
5 | Wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy min. 200 mm z funkcją obrotu o 360°, z możliwością blokady dwóch kół do jazdy na wprost, min. dwa koła wyposażone w hamulce.
6 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
7 | Zestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą.
8 | Ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub teleskopowo chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy.
9 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi.
10 | Wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie.
11 | System załadowczy z dwustopniowym mechanizmem zwalniającym.
12 | Możliwość obsługi przez jedna osobę.
13 | Możliwość ustawienia noszy na min. 3 pozycjach wysokości.
14 | Obciążenie dopuszczalne - 250 kg lub wyższe (podać obciążenie dopuszczalne w kg).
15 | Nosze zgodne z normą PN-EN 1865-1+A1:2015-08.
XII. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wymagany okres gwarancji pojazdu bazowego: min. 24 m-ce bez limitu kilometrów.
2 | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-ce.
3 | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia [m-ce]: min. 60 m-cy.
4 | Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego min: 24 m-ce.
5 | Wymagany okres gwarancji zabudowy medycznej: min. 24 m-ce.
6 | Wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny: min. 24 m-ce.
XIII. | INNE ISTOTNE INFORMACJE
1 | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego jako ambulans, deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla ambulansu typ A2.
2 | Dostarczony pojazd jest objęty w okresie gwarancji autoryzowanym serwisem. Wykonawca na własny koszt będzie wykonywał wymagane przeglądy oraz serwisy pojazdu. Pojazd musi mieć wykonany przynajmniej jeden przegląd w ciągu roku oraz przeglądy okresowe wymagane przez producenta pojazdu
3 | Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: a) instrukcja obsługi pojazdu, b) książka obsługi (przeglądów) pojazdu – serwisową, c) instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, d) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd, e) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu.
ZAKRES UBEZPIECZENIA: Pełen pakiet ubezpieczenia(OC, AC, NNW, Assistance)
I. | OC posiadaczy pojazdów:
1 | W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2277).
II | NNW – w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych (conajmniej10 000 zł na jedno miejsce – system miejsc)
1 | Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów.
2 | Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas: a. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu b. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, c. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
III. | Ubezpieczenia Auto-Casco („AC w ruchu i postoju” oraz „AC kradzież”, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)
1 | Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem
2 | Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym.
3 | Bez zastosowania udziału własnego w szkodach „AC w ruchu i postoju” oraz „AC kradzież”.
4 | Wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT.
5 | W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdów przy ustaleniu wartości szkody nie będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany – zniesienie amortyzacji.
6 | Likwidacja szkód poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie naprawczym.
7 | W przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe.
8 | Zakres terytorialny: RP oraz UE.
9 | Stała suma odszkodowania – suma ubezpieczenia pojazdów nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności do ubezpieczania pojazdu po szkodzie).
IV. | Assistance
1 | Zakres terytorialny: RP oraz UE.
2 | Holowanie – minimum 250 km
3 | Usługi serwisowe – wymiana opon, dowóz paliwa, rozładowanie akumulatora
CZĘŚĆ OBJĘTA PRAWEM OPCJI:
SPRZĘT MEDYCZNY
I. | DEFIBRYLATOR AED
1 | Defibrylator AED z dwufazową energią defibrylacji do 360J
2 | Prezentacja krzywej dynamicznej EKG na ekranie
3 | Tryb AED z asystentem CPR, tryb treningowy, tryb manualny
4 | Lekka, wytrzymała konstrukcja dostosowana do pracy stacjonarnej oraz transportu z możliwością monitorowania wszystkich niezbędnych parametrów w sytuacjach awaryjnych
5 | Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej
6 | Kolorowy, czytelny ekran LCD o wysokiej roz. z trybem wyświetlania w wysokim kontraście
7 | Asystent CPR zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA
8 | Niezależne gniazda na elektrody wielofunkcyjne i 3-żyłowy kabel EKG
9 | Wibracje, drgania: zgodność z normą EN 1789 (10G) dla karetek pogotowia, dotyczy również uchwytu karetkowego
10 | Wyposażony w 3-żyłowy kabel EKG
11 | Torba transportowa z kieszenią na akcesoria i paskiem na ramię
12 | Elektroda wielofunkcyjna dla dorosłych 5szt
13 | Zasilanie: akumulator lub bateria
14 | Paszport techniczny
15 | Instrukcja obsługi
16 | Karta gwarancyjna
II. | Zestaw reanimacyjny, plecak.
1 | Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii: a) Butla tlenowa 2l; b) Reduktor z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski. c) Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m; d) Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych dla dzieci ; e) Filtry antybakteryjne -5szt; f) Ssak ręczno - nożny RES-Q-VAC z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci;
2 | Zestaw do intubacji: 1. Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3,4 2. Rurki ustno gardłowe Guedala komp. ( 6 rozmiarów ) 3. Kleszcze Magilla; 4. Rurki intubacyjne (6,7,8,10 ) * opcjonalnie – kombituba lub maska krtaniowa 6. Latarka diagnostyczna 5. Kompres gazowy 5 x 5 cm
3 | Ampularium: Do samodzielnego wyposażenia. W ampularium naszyto białe taśmy do opisu leków.
4 | Zestaw do iniekcji : 1. Strzykawki ( 2,5,10,20 ml) po 2szt. 2. Igły jednorazowe (1.2, 0.8) po 5 szt. 3. venflony po 2szt. 4. przyrząd do przetaczania płynów. 5. staza zaciskowa 6. Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml 7. plastry poiniekcyjne
5 | Zestaw uzupełniający : 1. Płyn do dezynfekcji 250 ml 2. Rękawiczki ambulatoryjne 3. Nożyczki ratownicze 4. Młotek do cięcia pasów i zbijania szyb
III. | Nosze podbierakowe aluminiowe.
1 | Nosze przeznaczone do podbierania i przenoszenia poszkodowanego bez zmieniania jego pozycji
2 | Konstrukcja noszy wykonana z aluminium
3 | Konstrukcja składana, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
4 | Możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu
5 | Długość regulowana w zakresie min. 170 ÷ 185 cm
6 | Posiadają min. 3 pasy stabilizujące o regulowanej długości mocowane do ramy noszy
7 | Czy sprzęt posiada deklarację zgodności / deklarację CE / inne dokumenty ?
IV. | Koc bakteriostatyczny
1 | Powłoka bakteriostatyczna wykonana z poliestru powleczonego poliuretanem
2 | Produkt o właściwościach niepalnych
3 | Wentylowany - oddychający, utrzymujący ciepło
4 | Wodoodporny – nie przepuszcza płynów i cieczy
5 | Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
6 | Łatwy w czyszczeniu
7 | Dezynfekcja ogólnodostępnymi płynami z użyciem gąbki
8 | Możliwość prania w pralce w temperaturze do 90˚C
9 | Wymiary min. 110 cm x 190 cm
V. | Pulsoksymetr napalcowy
1 | Pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2)
2 | Pomiar tętna
3 | Wskaźnik perfuzji (PI)
4 | Wykres fali przebiegu nasycenia tlenem
5 | Posiadający certyfikat medyczny
V. | Pościel medyczna - 4 kpl
1 | W komplecie: - prześcieradło i poszwy na kołdrę 160x200, - poszewka na poduszkę 70x80
2 | Pościel uszyta z włókniny polipropylenowej
3 | Kolor zielony
VI | Inne akcesoria medyczne
1 | Zestaw- rurka krtaniowa jednorazowa, dwukanałowa LTS-D /w kpl. roz. 3,4,5 +strzykawka
2 | MISKA NERKOWATA plastikowa 20 cm
3 | Kołnierz ortopedyczny regulowany
4 | Worek na wymiociny
5 | Pojemnik na mocz
6 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne w rozmiarze S, M, L - po 5 par z rozmiaru
7 | Rękawiczki nitrylowe - 100szt
8 | Worek na odpady medyczne 35 L - 20szt
9 | Prześcieradło jednorazowe, zielone, włókninowe, podfoliowane 80x210 - 4szt
10 | Kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej – kat. III, typ 5, 6. - 2szt
11 | Koc polarowy min 110 cm x 190 cm - 4szt