Oznaczenie sprawy: TP –  72/23

Załącznik Nr  1 do SWZ

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 1 -  Wyroby laboratoryjne plastikowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | j.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml. 1 opakowanie = 500 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P003 | Opak. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2 | Probówki plastikowe 7 ml, z polistyrenu (PS), stożkowe z przezroczystą podziałką o wymiarach 16 x 100 mm. 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P008 | Opak. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipety Pasteura 3 ml, 145 -150 mm z podziałką miarową, niesterylne. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PIPET-SMED-P001 | Opak. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki niebieskie typu Omnitip, 1000 μl. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K002 | Opak. | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 5 | Końcówki żółte typu Omnitip 200 ul. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K001 | Opak. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki białe, 500-5000 ul. 1 opakowanie = 150 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K014 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z polistyrenu, przejrzyste, okrągłodenne 3 ml - 12 - 15mm x 55- 60 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P015 | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki do transportu moczu, zamykane, o poj. 120 ml. Nakrętki umieszczone na pojemnikach lub oddzielnie poza pojemnikiem. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P005 | Opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, jałowe, z etykietą i korkiem, przezroczyste o poj. 5 ml, śr. zewn. 12 mm, wys. 86-92 mm. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P023 | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, jałowe, z etykietą i korkiem, przeźroczyste o poj. 10 ml, śr. zewn.16 mm, wys. 100 mm. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P024 | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka 4 ml 12x75 mm. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P002 | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Korek wciskany do probówki 12x75 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-K005 | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tryskawka z tworzywa LDPE o pojemności 250 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-T003 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kamery z PMMA do analizy osadu moczu, 10-komorowe. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K039 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 15 | Probówki PS okrągłodenne, niesterylne, bez korka, o poj. 11ml, 16 x 100 mm. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P013 | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówka wirown. 7 ml stożkowa z korkiem. 1 opakowanie = 200 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P001 | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |

Oznaczenie sprawy: TP –  72/23

Załącznik Nr  1 do SWZ

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 2 -  Pozostałe wyroby plastikowe

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | j.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Naczynie reakcyjne 1,5 ml, bez nakrętki, dno stożkowe, adapter do analizatora IH-1000. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-N001" | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2 | Korki do naczyń reakcyjnych 1,5 ml, zakręcane. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-N004 | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki PP Falcone, stożkowe, z podziałką, o poj. 15 ml, zamykane nakrętką na gwint. 1 opakowanie = 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P030 | opak. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki bez filtra, typu Eppendorf, 100-1000 ul. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: KONCW-SMED-K090 | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki PS okrągłodenne o poj. 8 ml, przejrzyste, z polistyrenu, 13x100 mm, do badań serologicznych. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P072 | opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Korki wciskane do probówek 13x100 mm. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P069 | opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki 13 ml, PS, sterylne, z korkiem, zakręcane. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P066 | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, objętość 2500–3000 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P001 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 9 | Probówki okragłodenne, 5 ml PS/75x13 mm, adapter do analizatora IH-1000. 1 opakowanie = 1000 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P070/PROBÓ-SMED-P073 | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 10 | Probówka PP sterylna, zakręcana, z uszczelką O-ring, poj. 13 ml, 101x16,6 mm. 1 opakowanie = 500 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: PROBÓ-SMED-P044 | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaczenie sprawy: TP –  72/23

Załącznik Nr  1 do SWZ

_____________________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część nr 3 -  Wyroby szklane.

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | j.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S057" | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm. 1 opakowane = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S063 | opak. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S061 | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka podstawowe, cięte, matowe dwustronne 25x75 mm o grubości od 0,8 do 1,1 mm. 1 opakowanie = 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S067 | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kapilary heparynizowane, długość 80-120 µl. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWOWY: KAPIL-SMED-K007 | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 6 | Szkiełka podstawowe, matowane dwustronne 26 x76 o grubości od 0,8 do 1 mm. 1 opakowanie = 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S062 | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lejek szklany o średnicy 10 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-L006 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lejek laboratoryjny 100 mm szklany z krótką szyją. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-L009 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |