## odczynniki 2021
Załącznik Nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (BBA-2.262.3.2021)
* Uwaga. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wyspecyfikowanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 4, 5 i 6 poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: nazwę producenta/dostawcy, nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu.
W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 3) dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 4 i 5 informacji „zgodny” oraz niewypełnienie kolumny nr 6. Będzie to równoznaczne z oferowaniem przez Wykonawcę produktu producenta/dostawcy o nr katalogowym określonego przez Zamawiającego w kolumnie nr 3.
My, niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………… działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa /firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostawy poniższych odczynników chemicznych w cenach:
Odczynniki chemiczne dla laboratoriów UOKiK na 2021 r.
Lp | Nazwa | Wymagania jakościowe | Opis oferowanego produktu |  |  | Liczba opakowań | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość brutto
|  |  | Producent | Nr katalogowy | Potwierdzenie wymagań jakościowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Część I
1 | Materiał odniesienia | benzyna N (ETBE/Etanol do GC z reformulyzerem M4, AC Analitycal Controls 20001.545 |  |  |  | 2 | 5 x 1ml |  | 0
2 | Materiał odniesienia | Standard grawimetryczny 512 |  |  |  | 2 | 5 x 1ml |  | 0
| suma części I | [7 empty] | 0
Część II
1 | Amonu octan | czda ≥97% zawartość materii nierozpuszczonej ≤ 0,005%, zawartość azotanów ≤ 0,005% |  |  |  | 2 | 1 kg |  | 0
2 | Chlorobenzen | czystość GC (min 99,5%), zawartość wody max. 0,03%, substancje nielotne max. 0,003% |  |  |  | 3 | 2,5 L |  | 0
3 | Dichlorometan | do HPLC ≥99,8% pozostałość po odparowaniu poniżej 2 ppm, zawartość chlorków ≤ 10 ppm, kwasowość ≤0,0003 meq/g, zawartość wody ≤0,02% |  |  |  | 22 | 2,5 L |  | 0
4 | 1-Propanol | czda ≥99,5% |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
5 | 2-Propanol | czda |  |  |  | 1 | 50 L |  | 0
6 | 2-propanol | czystość HPLC min.99,7% |  |  |  | 2 | 2,5 L |  | 0
7 | Aceton | czystość ≥ 99%, woda ≤0,5%, pozostałość po odparowaniu ≤0,001% |  |  |  | 10 | 2,5 L |  | 0
8 | Chlorek sodu | czda ≥99,5% |  |  |  | 1 | 500 g |  | 0
9 | Eter naftowy 40/60 | czda, temperatura wrzenia 40-60ºC, gęstość (20ºC) 0,640-0,665 g/ml, pozostałość po odparowaniu max. 0,001% |  |  |  | 8 | 1 L |  | 0
10 | Etylowy alkohol 96% | czda, ≥ 96% (v/v), gęstość max. 0,808, metanol max. 0,05%, zanieczyszczenia organiczne max. 0,2%, metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% |  |  |  | 1 | 6 x 0,5 L |  | 0
11 | Fenol 80% | czda |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
12 | Izooktan | POCH, AR 5416-45 |  |  |  | 10 | 25 L |  | 0
13 | Kwas cytrynowy 1.hydrat | cz |  |  |  | 1 | 1 kg |  | 0
14 | Kwas cytrynowy 1.hydrat | czda |  |  |  | 1 | 1 kg |  | 0
15 | Kwas mrówkowy 80% | czda, gęstość w 20ºC: 1,186 g/ml |  |  |  | 6 | 1 L |  | 0
16 | Magnezu siarczan 7.hydrat | czda |  |  |  | 1 | 500g |  | 0
17 | Chlorek wapnia 6 wodny | czda |  |  |  | 1 | 1 kg |  | 0
18 | Sodu wodorotlenek | ≥98%, chlorki (Cl-): ≤10 ppm, fosforany (PO43-): ≤0.0005%, krzemiany (jako SiO2): ≤0.001%, siarczany (SO42-): ≤30 ppm, kationy: Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%,Fe: ≤5 ppm, Hg: ≤0.05 ppm,K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.0005% |  |  |  | 1 | 1 kg |  | 0
19 | Cykloheksanon | czda temp. wrzenia 156°C |  |  |  | 10 | 1L |  | 0
20 | Cynku chlorek bezwodny | bezwzględnie bezwodny, czda |  |  |  | 3 | 250g |  | 0
21 | Fenol | czda |  |  |  | 4 | 250g |  | 0
22 | Formaldehyd 36-38% | czda |  |  |  | 1 | 250mL |  | 0
23 | Kwas mrówkowy 90% | czda |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
24 | Kwas octowy 80% | czda |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
25 | Potasu chlorek | czda |  |  |  | 1 | 500g |  | 0
26 | Tymoloftaleina | wskaźnik ACS, Reag. Ph Eur |  |  |  | 1 | 25g |  | 0
27 | Kwas siarkowy (VI) min. 95% | czda ≥ 95% |  |  |  | 1 | 1L |  | 0
28 | n-Heptan | czystość ≥ 99,5%, woda KF ≤ 0,01%, Avantor 470472157 |  |  |  | 30 | 2,5 L |  | 0
29 | Skrobia rozpuszczalna 1% | czda |  |  |  | 10 | 100 ml |  | 0
30 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki | czda |  |  |  | 2 | 250 g |  | 0
31 | Tetrachloroetylen | cz |  |  |  | 6 | 1 L |  | 0
32 | Toluen | czda, ≥ 99,5 % |  |  |  | 60 | 2,5 L |  | 0
33 | Toluen | ≥99,7%, zawartość materii nielotnej ≤ 0,0005%, zawartośc wody ≤ 0,02% |  |  |  | 3 | 2,5 L |  | 0
34 | Etylowy alkohol bezwodny | czda |  |  |  | 2 | 500 mL |  | 0
35 | Sodu podchloryn roztwór stabilizowany 15% | min. (35±2)g/l (ok. 1 mol/l) czynnego chloru |  |  |  | 10 | 0,5 L |  | 0
36 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l | czda |  |  |  | 5 | 100 ml |  | 0
37 | Amoniak r-r 25% | czda, gęstość 0,880 g/ml |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
38 | Eter naftowy 40/60 | czda, temperatura wrzenia 40-60ºC, gęstość (20ºC) 0,640-0,665 g/ml, pozostałość po odparowaniu max. 0,001% |  |  |  | 1 | 6x 1 L |  | 0
39 | Cykloheksan | czda do HPLC min. 99,5% Avantor 256420154 |  |  |  | 4 | 2,5 L |  | 0
40 | Hydranal Culomat AG-h | Hydranal Culomat AG-h, Honeywell, 696-34843-6x500mL |  |  |  | 1 | 6 x 500 ml |  | 0
41 | Kwas octowy 5% | czda |  |  |  | 2 | 1 L |  | 0
42 | Kwas siarkowy 0,01 mol/l (roztwór mianowany) | Chem Lab NV nr kat. CL05.2610.1000 |  |  |  | 12 | 1 L |  | 0
43 | Kwas siarkowy 75% | czda, 75±2% |  |  |  | 6 | 1 L |  | 0
44 | Metylowy alkohol | czystość ≥ 99,8% |  |  |  | 15 | 1 L |  | 0
45 | Metylowy alkohol | czystość HPLC, min. 99,8%, aceton max. 0,001%, pozostałość po odparowaniu max. 2 ppm, zawartość wody max. 0,02% |  |  |  | 5 | 2,5 L |  | 0
46 | Potasu chlorek 3 mol/l roztwór mianowany | roztwór mianowany 2,988-3,012 mol/l |  |  |  | 2 | 250 ml |  | 0
47 | Potasu chlorek roztwór mianowany 0,1 mol/l | czda roztwór mianowany 0,1 mol/l |  |  |  | 2 | 1 L |  | 0
48 | Potasu jodek r-r 10% | czda |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
49 | Standard konduktometryczny 0,008 S/m | przewodność 0,008 S/m ±10% w temperaturze 25°C LabStand |  |  |  | 2 | 250 mL |  | 0
50 | Standard konduktometryczny 0,01 S/m | przewodność 0,01 S/m ±1% w temperaturze 25°C LabStand |  |  |  | 2 | 250 mL |  | 0
51 | Standard pH szczawianowy 1,68 w 25oC | pH 1,68 w temp 25° z niepewnością nie wyższą niż 0,02 (k=2) LabStand |  |  |  | 2 | 500 mL |  | 0
| suma części II | [7 empty] | 0
Część III
1 | Aldehyd cynamonowy | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11667480 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
2 | Ftalan diizopentylu (DIPP) | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16173680 |  |  |  | 15 | 10 mg |  | 0
3 | 4-Methoxy-1,3-phenylendiamine CAS 615-05-4 | Dr.Ehrenstorfer kat. DRE-CA15081900 |  |  |  | 1 | 100 mg |  | 0
4 | Bis-(4-aminophenyl)methane CAS 101-77-9 | Dr.Ehrenstorfer kat. DRE-C10648000 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
5 | 4-Aminophenylether CAS 101-80-4 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10215000 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
6 | o-Toluidine CAS 95-53-4 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C17594800 |  |  |  | 1 | 1 ml |  | 0
7 | 2,4-Diaminotoluene | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12197600 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
8 | 4-Aminoazobenzene | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10167500 |  |  |  | 1 | 100 mg |  | 0
9 | Aniline | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-CA10262500 |  |  |  | 1 | 1 ml |  | 0
10 | Etanol | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C13223000 |  |  |  | 4 | 1 ml |  | 0
11 | ftalan bis(2-metoksyetylu) CAS: 117-82-8 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16174400 |  |  |  | 2 | 250 mg |  | 0
12 | Ftalan diizopentylu (DIPP) CAS 605-50-5 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16173680 |  |  |  | 15 | 10mg |  | 0
13 | Ftalan dipentylu (DnPP) CAS 131-18-0 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16175500 |  |  |  | 2 | 250 mg |  | 0
14 | ftalan di-n-heksylu DnHP CAS 84-75-3 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16173200 |  |  |  | 5 | 100 mg |  | 0
15 | Ftalan dicykloheksylu (DCHP) CAS 84-61-7 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16171500 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
16 | Ftalan dimetylu (DMP) CAS 131-11-3 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16174000 |  |  |  | 1 | 500 mg |  | 0
17 | Ftalan diizobutylu (DIBP) CAS 84-69-5 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16173500 |  |  |  | 2 | 250 mg |  | 0
18 | Benzoesan benzylu (benzyl benzoate) CAS 120-51-4 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10537700 |  |  |  | 1 | 500 mg |  | 0
19 | Benzoesan benzylu (benzyl benzoate) 5000 µg/mL CAS 120-51-4 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-YA10537700HE |  |  |  | 1 | 1 ml |  | 0
20 | Alkohol benzylowy CAS 100-51-6 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10569000 |  |  |  | 1 | 1 ml |  | 0
21 | Cynamonian benzylu (benzyl cinnamate) CAS 103-41-3 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11667490 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
22 | Aldehyd cynamonowy (cinnamal) CAS 104-55-2 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11667480 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
23 | Limonen (limonene) CAS 5989-27-5 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14634100 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
24 | linalol CAS 78-70-6 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14634500 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
25 | Benzo(e)piren | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C20645000 |  |  |  | 2 | 10 mg |  | 0
26 | Fenantren-d10 | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C20920100 |  |  |  | 1 | 100 mg |  | 0
27 | Toluen | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C17594000 |  |  |  | 2 | 1 ml |  | 0
28 | Fosforan tris(2-chloroisopropylu) (TCPP) | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C17894330 |  |  |  | 1 | 250 mg |  | 0
29 | 2-Metyloizotiazolin-3(2H)-on | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C15089000 |  |  |  | 1 | 100 mg |  | 0
30 | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10536600 |  |  |  | 1 | 100 mg |  | 0
31 | Fenol | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16025000 |  |  |  | 1 | 1 g |  | 0
32 | Formamid | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C13909400 |  |  |  | 1 | 1 g |  | 0
33 | Benzen | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10535000 |  |  |  | 1 | 1 ml |  | 0
34 | N,N-dimetyloformamid | Dr.Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12727000 |  |  |  | 2 | 1 ml |  | 0
| suma części III | [7 empty] | 0
Część IV
1 | Acetonitryl | Merck nr kat. 1.00030.2500 |  |  |  | 1 | 2,5 L |  | 0
2 | Acetyloaceton | czda, ≥99,0%, zawartość wody ≤ 0,3 %, pozostałość po suszeniu ≤ 0,005% nr kat. 1096000100 |  |  |  | 2 | 100 ml |  | 0
3 | Kwas solny 30% | Suprapur Merck nr kat. 1.00318.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
4 | o-ksylen | czystość ≥ 98,0% |  |  |  | 1 | 50ml |  | 0
5 | Etanol EMPLURA | Merck; nr kat. 8187601000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
6 | Arsen roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l As | Merck nr kat. 1.70303.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
7 | Chrom roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Cr | Merck nr kat. 1.70312.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
8 | Itr roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l | Merck nr kat. 1.70368.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
9 | Kadm roztwór wzorcowy 1000 mg/l Cd | Merck nr kat. 1.70309.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
10 | Ołów roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Pb | Merck nr kat. 1.70328.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
11 | Wzorzec ICP standard solution IV 1000 mg/l wieloelem. | Merck nr kat. 1.11355.0100 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
12 | Roztwór buforowy pH 2.00 (20°C),1000 ml | Merck nr kat. 1.09433.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
13 | Roztwór buforowy pH(20°C) 4,00 | Merck nr kat. 1.09435.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
14 | L-Histidine monohydrochloride monohydrate C₆H₁₀ClN₃O₂ * H₂O CAS 5934-29-2 | Merck nr kat. 1043500025 |  |  |  | 1 | 25 g |  | 0
15 | Dichromian potasu CAS 7778-50-9 | Merck nr kat. 1048650500 |  |  |  | 1 | 500 g |  | 0
16 | Sodium dithionite for analysis CAS 7775-14-6 | Merck nr kat. 1065070500 |  |  |  | 1 | 500 g |  | 0
17 | Dipotasu wodorofosforan trihydrat CAS 16788-57-1 | Merck nr kat.1.050991000 |  |  |  | 1 | 1000 g |  | 0
18 | Roztwór buforowy pH(20°C) 7,00 | Merck nr kat. 1.09439.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
19 | Roztwór buforowy pH(20ºC) 10,00 | Merck nr kat. 1.09438.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
20 | Roztwór buforowy pH(20ºC) 9,00 | Merck nr kat. 1.09461.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
21 | Sodu siarczyn bezwodny | czda, ≥97%, zawartość materii nierozpuszczonej ≤ 0,005% nr kat. 1066570500 |  |  |  | 1 | 500 g |  | 0
22 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | roztwór mianowany 0,0995-0,1005 mol/l r-r nr kat 1091471000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
| suma części IV | [7 empty] | 0
Część V
1 | Benzo(k)fluoranten | Sigma nr kat. 03323-10MG |  |  |  | 5 | 10 mg |  | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia | zawartość siarki ok. 9,1mg/kg, Sigma, ERMEF213-1EA, BAM 0960 |  |  |  | 1 | 30 g |  | 0
3 | Kwas DL-mlekowy | ≥85% nr kat. 69785-250ML |  |  |  | 1 | 250 mL |  | 0
4 | Magnezu siarczan(VI) 7.hydrat | ≥99.5% , pH 5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O), gęstość 1.68 g/cm3 w 20°C, rozpuszczalność 710 g/L |  |  |  | 2 | 500 g |  | 0
5 | Tetradekan | czystość ≥ 99,0%, Sigma nr kat. 8147670250 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
6 | Sodium phosphate monobasic dihydrate | Sigma nr kat. 71500-250G |  |  |  | 1 | 250 g |  | 0
7 | Dimedon (5,5-dimetylo-1,3-cykloheksanodion) CAS 126-81-8 | Sigma nr kat. D153303-25G |  |  |  | 1 | 25 g |  | 0
8 | Kwas octowy lodowaty | Sigma nr kat. A6283-100ML |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
9 | Benzo(a)antracen | Supelco nr kat. 75451-50MG |  |  |  | 2 | 50 mg |  | 0
10 | Benzo[a]piren | Supelco nr kat. 51968-50MG |  |  |  | 2 | 50 mg |  | 0
11 | Benzo(b)fluoranten | Supelco nr kat. 30958-50MG |  |  |  | 2 | 50 mg |  | 0
12 | Dibenzo(a,h)antracen | Supelco nr kat. 91861-10MG |  |  |  | 5 | 10 mg |  | 0
13 | N,N-dimetyloformamid-d7 | Sigma nr kat. 189979-1G |  |  |  | 1 | 1 g |  | 0
14 | Roztwór buforowy pH 11 (20°C) | Supelco, nr kat 1.09462.1000 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
| suma części V | [7 empty] | 0
Część VI
1 | Nickel Nitrate 5% Ni in 5% HNO3 | SCP, nr kat. nr 140-003-211 |  |  |  | 1 | 100 ml |  | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia | Destylacja olejowa ok 173C/356C, Rofa France, DI-GO-440 |  |  |  | 8 | 250 ml |  | 0
3 | Certyfikowany materiał odniesienia | temperatura zablokowania zimnego filtru ok. -24oC, Rofa France, CF-GO-902 |  |  |  | 2 | 250 ml |  | 0
4 | Certyfikowany materiał odniesienia | temperatura mętnienia ok. -8oC, Rofa France, CP-GO-440 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
5 | Certyfikowany materiał odniesienia | gęstość ok. 730 kg/m3, Rofa France, DE-GA-532 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
6 | Certyfikowany materiał odniesienia | gęstość ok. 832 kg/m3, Rofa France, DE-GO-440 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
7 | Certyfikowany materiał odniesienia | destylacja benzynowa ok. 27oC/168oC, Rofa France, DI-GA-532 |  |  |  | 12 | 250 ml |  | 0
8 | Certyfikowany materiał odniesienia | zapłon Pensky-Martens ok. 70oC, Rofa France, PM-GO-440 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
9 | Certyfikowany materiał odniesienia | prężność par ok. 78,9kPa, Rofa France, VP-GA-532 |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
10 | Materiał odniesienia | 2%Biodiesel/98%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-02-2X |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
11 | Materiał odniesienia | 21%Biodiesel/79%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-03-3X |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
12 | Materiał odniesienia | liczba cetanowa ok. 52 (olej napędowy), ROFA CN-GO-152 |  |  |  | 2 | 1 L |  | 0
13 | Materiał odniesienia | liczba oktanowa badawcza ok. 95-99 (benzyna), ROFA OR-GA-095 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
14 | Materiał odniesienia | liczba oktanowa motorowa ok. 85-89 (benzyna), ROFA OM-GA-095 |  |  |  | 1 | 1 L |  | 0
15 | Materiał odniesienia | do przygotowania krzywej kalibracyjnej, AccuStandard, Calibration Standard Set, EN-12916-SET |  |  |  | 1 | 4 x 1 ml |  | 0
16 | Materiał odniesienia | 15% Biodiesel/85% High Cetane Diesel Fuel v/v, VHG-BDBLEND-15P-20 |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
17 | Materiał odniesienia | 25% Biodiesel/75% High Cetane Diesel Fuel v/v, VHG-BDBLEND-25P-20 |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
18 | Materiał odniesienia | 2% Biodiesel/98% High Cetane Diesel Fuel v/v, VHG-BDBLEND-2P-20 |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
19 | Materiał odniesienia | 5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel v/v, VHG-BDBLEND-5P-20 |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
20 | Materiał odniesienia | 0,5%Biodiesel/99,5%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-02-0.5X |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
21 | Materiał odniesienia | 16%Biodiesel/84%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-02-16X |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
22 | Materiał odniesienia | 9%Biodiesel/91%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-02-9X |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
23 | Materiał odniesienia | 5%Biodiesel/95%High Cetane Diesel Fuel, AccuStandard, IS-23720-06 |  |  |  | 1 | 20 ml |  | 0
24 | Certyfikowany materiał odniesienia | zapłon Pensky-Martens ok. 60°C, PARAGON, FP-PMCC-1 |  |  |  | 1 | 3 x 80 ml |  | 0
25 | Materiał odniesienia | Zawartość aromatów ok. 27,7%(v/v), Paragon CRM-ACGA |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
26 | Materiał odniesienia | zawartość benzenu ok. 0,62%(v/v), Paragon CRM-BEGA |  |  |  | 1 | 250 ml |  | 0
| suma części VI | [7 empty] | 0
Część VII
1 | Paliwo T | AVE Sp. Z o.o., Paliwo T wzorcowane na stanowisku silnikowym |  |  |  | 1 | 52 gal
2 | Paliwo U | AVE Sp. Z o.o., Paliwo U wzorcowane na stanowisku silnikowym |  |  |  | 1 | 52 gal
| suma części VII | [7 empty] | 0
Część VIII
1 | Wzorzec wieloelementowy do ICP-OES | roztwór CRM zawierający wyłącznie pierwiastki: Al, B, Ba, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn o stęż. 100 mg/l w 5% HNO3 z certyfikatem w zakresie akredytacji do PN-EN ISO 17034 |  |  |  | 2 | 500 ml |  | 0
2 | Certyfikowany roztwór wzorcowy Se do ICP/AAS stężenie 100 mg/l | Analityk; nr kat MSSE-100PPM-125mL |  |  |  | 2 | 125 ml |  | 0
3 | Certyfikowany standard pH 2.00 | Analityk; nr kat PH-2-500ML |  |  |  | 1 | 500 ml |  | 0
4 | Certyfikowany standard pH 1.00 | Analityk; nr kat PH-1-500ML |  |  |  | 2 | 500 ml |  | 0
| suma części VIII | [7 empty] | 0