WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu medycznego i nici chirurgicznych”

Pytanie 1 Zadanie XI  Poz.1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie  kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,0mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm -przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Kolor powleczenia szary, obszar zastosowania (gastroskopia/ kolonoskopia) kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety z numerem katalogowych, numerem LOT i datą ważności, dane producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Poz.1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie  kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,0mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne z podwójnym szlifem w celu zwiększenia ostrości cięcia tkanek: gładkie, gładkie z igłą-dostępne w długościach 1600mm , 1800mm, 2300mm oraz łyżeczki typu  aligator, aligator z igłądostępne w długościach: 1800mm, 2300mm . Średnica  narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Kolor powleczenia szary, obszar zastosowania (gastroskopia/ kolonoskopia) kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety z numerem

katalogowych, numerem LOT i datą ważności, dane producenta, na każdym opakowaniu jednostkowymi zbiorczym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie  jednorazowej  klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa -360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 12mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni lub  rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu.  Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona plastikową osłonką.  Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie  szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.