Poznań , dnia 23.02.2023 r.

**AQUANET S.A.**

**61-492 Poznań**

**ul. Dolna Wilda 126**

## *Komórka Organizacyjna*

EZ

# *ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT*

1. **Przedmiot zakupu:**

**Sól tabletkowana do elektrolizera membranowego na Obiektach Uzdatniania Wody spełniająca normę PN-EN 16370:2013 Typ B – Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych; pakowana w worki foliowe PP waga 25 kg, średnica tab. 25 mm. Zalecany skład chemiczny: NACl min. 99% Mg max 5 ppm, SO4 max 0,04%, Fe max 2 ppm, K max 0,03%, Ca max 50 ppm Wilgotność max 0,12, Substancje nierozpuszczone <100 ppm**

**Sól musi spełniać wymagania zgodne z normą PN-EN 16370:2013 Typ B – Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych.**

**Ilość: 24 tony**

1. **Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny na stronie :**

<https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/>

1. **Warunki dostawy:**
	* Dostawa jednorazowa,
	* Termin dostawy : 15 marca 2023
	* Miejsce dostawy : Stacja Uzdatniania ody ul. Czereśniowa 1,62-050 Mosina
	* Koszty dostawy po stronie dostawcy.
	* Oferta w walucie PLN
	* Ceny oferowane w zestawieniu są cenami stałymi przez okres trwania umowy.
	* Ofertę wraz z świadectwem jakości, specyfikacji technicznej soli tabletkowej , atestem PZH oraz oświadczeniem należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. ( PDF)
	* Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
	* Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
	* W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
	* Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.
2. **Warunki płatności**

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

1. **Załączniki**

Umowa

Infromacja RODO

Oświadczenie

1. **Termin składania ofert :02.03.2023 godz.12:00**

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl