Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 1

Specyfikacja techniczna - Testy do ilościowego oznaczania IgE swoistych alergenów metodą immunoenzymatyczną   powinny spełniać następujące wymagania

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Minimum 3 linie standardowe ( wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test | Tak |  |
| 3 | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych | Tak |  |
| 4 | W standardach ludzkie IgE | Tak |  |
| 5 | Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD | Tak |  |
| 6 | Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie – podana jest klasa (od 1 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie | Tak |  |
| 7 | Możliwość wykonania badań z max 200 μl surowicy | Tak |  |
| 8 | Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji | Tak |  |
| 9 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego) | Tak |  |
| 10 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników | Tak |  |
| 11 | Czas wykonania badań nie przekraczający 3 godziny | Tak |  |
| 12 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polski | Tak |  |
| 13 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwością automatycznej identyfikacji panelu | Tak |  |
| 14 | Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD , oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie | Tak |  |
| 15 | Instrukcje wykonania zestawów w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy | Tak |  |
| 17 | Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 18 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) | Tak |  |
| 19 | Zestaw musi zawierać nie więcej niż 24 pasków testowych | Tak |  |
| 20 | Panel Pediatryczny- 30 parametrowy: Panel powinien zawierać: orzech ziemny, orzech laskowy, mleko, α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, BSA-sur. album. woł., kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, kakao, kurczak, soja, mąka- mix (mąka pszenna, żytnia, jęczmień, owies), ryż, pyłek brzozy, mix traw (tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, rajgras angielski, kłosówka), pyłek bylicy, Roztocza: D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Zarodniki grzybów: Asp. fumigatus, Cladosp. herbarium, Alt. alternata, CCD | Tak |  |
| 21 | Panel Atopowy 30-parametrowy: Panel powinien zawierać: mleko krowie, α-Laktoalbumina, β-Laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka–mix (żyto, pszenica, jęczmień, owies), kurczak, cytrusy–mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, pyłki 6 traw – mix (tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, rajgras angielski, kłosówka), pyłki: żyta, leszczyny, brzozy, bylicy, naskórek psa, naskórek kota, Zarodniki grzybów: Cladosp. herbarum, Alt. alternata, Asp.Fumigatus, Roztocza: D.pteronyssinus, D. farinae, CCD | Tak |  |
| 22 | Panel Wziewny 30-parametrowy: Panel powinien zawierać : pyłki: brzozy, leszczyny, dębu, jesionu, cyprysu, oliwki, pyłki traw: tymotki łąkowej, wiechliny łąkowej, kupkówki, komosy, parietarii, ambrozji, pyłki: owsa, żyta, pszenicy, bylicy, babki lancetowatej, cynodonu palczastego, Roztocza: D. pteronyssinus, D. farinae, Blomia tropicalis,; naskórek: psa, naskórek kota, naskórek konia, Zarodniki grzybów:, Asp. Fumigatus, Alt. Alternata, Candida albicans, Karaluch, Lateks CCD | Tak |  |
| 23 | Panel Pokarmowy 30-parametrowy: Panel powinien zawierać : α-Laktoalbumina, β-Laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, wołowina, wieprzowina, kurczak, dorsz, tuńczyk, małż, krewetka, krab, orzech ziemny, orzech laskowy, pomidor, groch, soja, seler, cebula, czosnek, kukurydza, awokado, kiwi, banan, owoce cytrusowe mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), sezam, ryż, mąka pszenna, drożdże, CCD | Tak |  |
| 24 | Panel Owady/CCD 5-parametrowy: Panel powinien zawierać : pszczoła, osa, rVes v5, szerszeń, komar, meszka, CCD | Tak |  |
| 25 | Panel Mleko plus gluten: Panel powinien zawierać : mleko krowie, α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, kazeina, (bsa) surowicza albumina wołowa, gluten | Tak |  |
| 26 | Panel rekombinanty pyłki: Panel powinien zawierać:g06-Pyłek tymotki łąkowej, g205-rPhl p1, g215-rPhl p5, g210-rPhl p7, g212-rPhl p12, t03- Pyłek Brzozy, t215 – rBet v1, t216- rBet v2, Bylica, rArt v1, CCD | Tak |  |
| 27 | Panel rekombinanty pyłki: Panel powinien zawierać:g06-Pyłek tymotki łąkowej, g205-rPhl p1, g215-rPhl p5, g210-rPhl p7, g212-rPhl p12, t03- Pyłek Brzozy, t215 – rBet v1, t216- rBet v2, Bylica, rArt v1, CCD | Tak |  |
| 28 | Panel rekombinanty orzech ziemny: Panel powinien zawierać :Orzech ziemny, rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h6, rAra h8, rAra h9,CCD | Tak |  |
| 29 | Panel rekombinanty roztocza: Panel powinien zawierać :D. pteronyssinus, D. farinae, rDer p1, rDer p2,rDer p10,rDer p23,CCD | Tak |  |