- Szp-241/ZP –105/852 /2023						   Wrocław, dnia 14.12.2023 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

- (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:   „Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.”,

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga katalog oraz instrukcję używania do każdego pakietu w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w danym pakiecie od jednego producenta? Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w danym pakiecie od jednego producenta.

Pytanie nr 3  dotyczy pakietu nr 2 poz.3

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 3 igły Easy Pass dwuwklęsej odwrotnie tnącej charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórną oraz szwu 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4

Proszę o potwierdzenie, iż maksymalna dopuszczalna roczna biodegradacja poliamidu w pakiecie

nr 4 wynosi 10 %.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 7 nici chirurgicznych syntetycznych, monofilamentowych z poliglecapronu o podtrzymywaniu tkankowym 75 % w siódmym dniu, wchłaniających się w okresie 90-110 dni od zaimplantowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 7 poz.3 i poz.4

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 3,4 igły Easy Pass dwuwklęsej odwrotnie tnącej charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórną oraz szwu 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 8 poz.2

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 2 igły Easy Pass dwuwklęsej odwrotnie tnącej charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórną oraz szwu 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.