Świebodzin, 16.04.2020

PP5.2.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Publiczne Przedszkole Nr 5 w Świebodzinie**os. Łużyckie 30  **zaprasza do złożenia oferty** na wykonanie zadania pn.: **ETAP 1 - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych** w Przedszkolu Nr 5 w Świebodzinie os. Łużyckie 30.

1. **Przedmiot zamówienia:**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: **ETAP 1 - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych** w Przedszkolu Nr 5 w Świebodzinie os. Łużyckie 30.

W zakresie do wykonania m. innymi**:**

- Mechaniczne przebijanie otworów w stropach i stropach

- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowane na kołkach plast.

- Montaż na gotowym podłożu – Oprawy awaryjne

- Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych przez przykręcenie

- Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych)

- Poprowadzenie i podłączenie przewodów kabelkowych

- Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

2. Zakres robót zgodny z: „Projektem zabezpieczenia ppoż.” autorstwa firmy NB Projekt, 65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39.

**II Wspólny słownik zamówień / CPV /:**

* 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
  + 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
    - 44810000-1 Farby
  + 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
    - 44190000-8 Różne materiały budowlane
    - 44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
    - 44140000-3 Produkty związane z materiałami budowlanymi
* 45000000-7 Roboty budowlane
  + 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
    - 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
    - 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
    - 45410000-4 Tynkowanie
  + 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
    - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
*  31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
  + 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna
    - 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
  + 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
    - 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
  + 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
    - 31430000-9 Akumulatory elektryczne
  + 31300000-9 Drut i kabel izolowany
    - 31350000-4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
    - 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych
    - 31320000-5 Kable energetyczne
    - 31310000-2 Sieci zasilające
  + 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
    - 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
    - 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
    - 31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

**III. Termin wykonania zamówienia:od 01.08.2020r. d0 21.08.2020r.**

**IV. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

**V Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:**

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.

**VI Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:**

Wraz z przesłaną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

- wypełniony kosztorys ofertowy na drukach Zamawiającego podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania robót objętych postępowaniem - wpis do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej,

**VII. Sposób i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy składać w terminie **do dnia 30 kwietnia 2020r do godz. 10:00** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

2. Oferty złożone w innej formie oraz po terminie, o których mowa w pkt.1 nie będzie zwracana i nie będą brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

**VIII. Kryteria oceny ofert:**

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnego zadania nastąpi na podstawie kryterium: **cena 100%.**

**IX. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**X. Termin gwarancji i rękojmi:** okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 18 miesięcy od dnia odbioru robót.

**XI. Wymagania dotyczące żądania wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** nie dotyczy.

**XII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:**

Dorota Wenda Zielińska - tel. 684769081

Sylwia Bużek tel. 684769082

**XIII. Pozostałe informacje:**

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem, na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Komunikacja między zamawiającym , a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Zamówienia publiczne” lub na stronie internetowej przedszkola pod adresem https://pp5swiebodzin.edupage.org/

*Zamówienie przeprowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

**Załączniki:**

- kosztorys ofertowy

- formularz ofertowy

- wzór umowy

- oświadczenia do podpisu

- klauzula RODO