Warunki i wymagania dotyczące oferentów dla zadania 1

Parametry graniczne dla zadania 1

Grupa A: Wymagania konieczne dla krążków antybiotykowych:
- pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów   /KORLD/
- stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90 – 125% ustalonego stężenia,   tak jak   określa to norma DIN; do oferty przetargowej należy dołączyć dokument producenta   krążków z antybiotykami, dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku   zawartego na krążkach wg   normy DIN
- wszystkie krążki pochodzą od jednego producenta i oferenta,
- każda fiolka oklejona etykietką zawierającą: nazwę antybiotyku, stężenie, datę ważności,
  nr serii,
- wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania w zakresie - 20ºC do + 8ºC,
 - każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku   zgodnie z zaleceniami EUCAST oraz CLSI,
- czytelny, wyraźny, centralnie umieszczony symbol i stężenie krążka po obu jego stronach,
- każda fiolka zapakowana w oddzielne hermetyczne opakowanie typu blister z pochłaniaczem
  wilgoci /za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego   plastiku, od spodu zabezpieczonego wzmocnioną folią aluminiową lub plastikiem;
- do każdej dostawy dostarczony musi być certyfikat/świadectwo kontroli jakości zawierający:
  nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności oraz kontrolę stężenia antybiotyku w krążku - może być podana strona internetowa, na której dostępne są w/w składowe
- jednakowe oznaczenie krążków przez czas trwania umowy,
- sprężyna w fiolce nie powinna tracić sprężystości przed zużyciem fiolki
- termin ważności krążków 2 lata od daty dostawy.

Grupa B: Wymagania konieczne dla oznaczania lekowrażliwości wartością MIC:
- paski gradientowe na nośniku plastikowym, dopuszcza się również paski na innym nośniku, ale należy   dołączyć na piśmie pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości   Drobnoustrojów (KORLD),
- jakość oferowanych pasków, panelu do oznaczeń MIC zgodna z wytycznymi CLSI, EUCAST,
- możliwość przechowywania pasków w temperaturze + 4ºC,
- dołączenie certyfikatów jakości lub podanie stron internetowych, na których certyfikaty się znajdują,
- terminy ważności 12 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

Grupa C: Wymagania konieczne dla podłoży na płytkach:
- wyraźny opis płytki z podłożem na spodniej stronie płytki z podłożem,
- termin ważności podłoży na płytkach: bez krwi 6 tygodni, z krwią 4 tygodnie od daty dostawy.

Grupa D:Akcesoria do wzrostu bakterii nie rosnących w atmosferze tlenowej
Warunki konieczne:
- termin ważności: minimum pół roku dla generatorów atmosfery beztlenowej i 1 rok dla generatorów
  o obniżonej zawartości CO2; test do kontroli atm. beztlenowej – minimum pół roku.

Grupa E: a)Zestawy komercyjne do biochemicznej identyfikacji bakterii i drożdżaków o maksymalnie 4 godzinnej  inkubacji, odczynniki stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej
Warunki konieczne:
- studzienki reakcyjne muszą być wyraźnie opisane,
- zamawiający wymaga darmowego, aktualnego oprogramowania do odczytu testów z adaptacją na  Windows 98,
- jeżeli studzienki reakcyjne nie są podpisane na panelu biochemicznym, zamawiający wymaga   udostępnienia darmowego czytnika do odczytu paneli,
- ulotki informacyjno- metodyczne w języku polskim, a przy konieczności odczytu zmiany zabarwienia dołączenie tablic/wzorców zmiany zabarwienia dla reakcji dodatnich, ujemnych, +/-,
- identyfikację rodzajów Neisseria, Haemophilus, Moraxella można wykonać z podłoży Columbia agar z    5% krwią baranią, podłoża dla pałeczek hemofilnych dot. Haemophilusa, podłoża czekoladowego    podstawowego,
- zestawy do identyfikacji bakterii beztlenowych muszą umożliwiać m/i identyfikację rodzajów: Actinomyce,   Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Mobiluncus,
- zestawy do identyfikacji bakterii beztlenowych nie wymagają inkubacji w atmosferze bezwzględnie   beztlenowej
- zestawy do identyfikacji drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych pozwalają zidentyfikować grzyby m/i z   rodzajów: Candida, Cryptococcus,  Geotrichum, Trichosporon, Sprobolomyces, Saccharomyces
- identyfikację grzybów można wykonać z podłoża Sabouraud
- po zaszczepieniu płytek nie ma konieczności umieszczania ich w plastikowych woreczkach lub   pojemnikach
  -termin ważności testów identyfikacyjnych min. 6  miesięcy od daty realizacji zamówienia
  -termin ważności dla odczynników mikrobiologicznych 12 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

Grupa E: b)diagnostyka kiły
Warunki ogólne:
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo    dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;
- termin ważności minimum 0,5 roku od daty realizacji zamówienia.

Warunki i wymagania dotyczące oferentów dla zadania 2

Grupa A: podłoża na płytkach
Warunki konieczne:
- płytki muszą być wyraźnie opisane
-wymaga się, aby podłoża kontrolowane były w laboratorium akredytowanym
- dla podłoży chromogennych należy dołączyć barwną ulotkę/zdjęcie z opisem umożliwiające właściwą    interpretacją wyhodowanych mikrorganizmów
- podłoże chromogenne dla enterokoków opornych na wankomycynę musi umożliwiać, bezpośredni   posiew z próbki kału lub wymazu oraz różnicować izolaty w maksymalnym czasie inkubacji 48h
- podłoże chromogenne dla MRSA – maksymalny czas inkubacji 48h, posiew bezpośrednio z pobranej   próbki
- podłoże chromogenne dla S.agalactiae: maksymalny czas inkubacji 48h, a inkubacja płytek w   atmosferze tlenowej lub 5% CO2
- podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności na karbapenemy u Enterobacteriaceae   musi być zgodne z wymogami EUCAST, zapewniać wiarygodny wychwyt szczepów karbapenemazo-  dodatnich  łacznie z karbapenemazą NDM1 w rodz.Enterobacteriaceae; musi umożliwiać posiew  bezpośredni   próbki od pacjenta; maksymalny czas inkubacji 24h w temperaturze 37ºC +/- 2ºC w  warunkach   tlenowych; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty realizacji zamówienia
- podłoże dla beztlenowych bakterii Gram dodatnich i ujemnych musi zapewniać wzrost m/i z rodzaju:  Bacteroides, Porphyromonas łącznie z P.gingivalis, Fusobacterium, Mobilluncus, Veillonella,
 Clostridium,    Actinomyces, Bifidobacterium, Propionibacterium
- terminy ważności podłoży dla bezwzględnie beztlenowych bakterii minimum 6 tygodnie od daty realizacji   zamówienia
- terminy ważności podłoży chromogennych minimum 6 tygodni od daty realizacji zamówienia
- podłoża pozostałe minimum 4 tygodnie od daty realizacji zamówienia

Grupa B:
Wymagania konieczne dla szczepów wzorcowych:
- termin ważności szczepów wzorcowych: minimum 1 rok od daty dostawy
- dla szczepów wzorcowych dopuszczalny maksymalnie 1 pasaż hodowli wzorcowej
- wszystkie szczepy wzorcowe pochodzą z certyfikowanych kolekcji ATCC,NCTC
- wszystkie szczepy pochodzą od jednego oferenta, dołączyć do oferty listę dostępnych szczdepów zgodnie z EUCAST

Wymagania konieczne dla manualnych testów mikrobiologicznych oraz MIC kolistyny
Warunki ogólne:
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo   dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;

- termin ważności minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia.

Wymagania konieczne dla testów wykrywających karbapenemazy:
- termin ważności minimu 1 rok od daty realizacji zamówienia.

Wymagania konieczne dla krążków diagnostycznych stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej
Warunki ogólne:
świadectwo   dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;
- termin ważności minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia
Wymagania konieczne dla panelu do identyfikacji i lekowrażliwości grzybów
- dla panelu do identyfikacji i lekowrażliwości wymaga się ulotki informacyjno- metodyczne w języku   polskim, a przy konieczności odczytu zmiany zabarwienia dołączenie tablic/wzorców zmiany zabarwienia   dla reakcji dodatnich, ujemnych, +/- oraz tabele interpretacyjne
- studzienki reakcyjne w panelu dla identyfikacji i lekowrażliwości muszą być wyraźnie opisane
- maksymalny czas inkubacji panelu 48 h
- lekowrażliwość umożliwia określenie wrażliwości na takie preparaty jak m/i: flukonazol, itrakonazol,   klotrimazol, vorikonazol, nystatynę, flucytozynę
 - panel do identyfikacji i lekowrażliwości obejmuje diagnostykę m/i rodzaju Candida, Cryptococcus,   Trichosporon, Geotrichum
- termin ważności paneli minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia
Wymagania konieczne dla zestawu do barwienia metodą Grama
 świadectwo   dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;
- termin ważności minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia.

Warunki i wymagania dotyczące oferentów dla zadania 3

 a) kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne
Warunki konieczne.
- wszystkie testy są testami kasetkowymi.
- Rota/Adeno-wirusy:
  1. czułość minimum 96%, swoistość minimum 99%
  2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania
  3. oznaczenie na jednej płytce
- Norowirusy:
   1. czułość i swoistość minimum 99%
   2. możliwość przechowania kału w temp. + 4ºC do 48 h, do chwili wykonania badania
   3. możliwość oznaczenia genomu: I,II na jednej płytce
- Campylobacter: czułość minimum 99%, swoistość minimum 98%
- Helicobacter pyroli: czułość i swoistość minimum 99%
- test na grypę: czułość minimum dla szczepów wirusa: A - 84%, B – 92%; swoistość minimum:   szczep:   A - 94%,   B – 97%
- RSV: czułość minimum 95%, swoistość minimum 99%
- Chlamydia trachomatis: czułość i specyficzność w odniesieniu do próbek od kobiet: czułość minimum    90%, specyficzność minimum 96%
- Streptococcus pyogenes: czułość i swoistość minimum 97%
- Streptococcus agalactiae: czułość minimum 90% i swoistość minimum: 97%
- Legionella pneumophila: czułość i swoistość minimum 99%
- test ciążowy: czułość 10mlU/ml
- SARS-CoV-2:
Odczyt testu po maksymalnie 15 minutach. Odczyt wyniku testu: wizualny, bez konieczności stosowania dodatkowych czytników. Test przeznaczony do wykonywania badań w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Dla testu została przeprowadzona ocena parametrów klinicznych dla osób bezobjawowych, znajdująca potwierdzenie w metodyce wykonania testu na minimum 400 osobach bezobjawowych. Bezpieczny etap nakrapiania ekstraktu na płytkę testową tzn. brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej, oraz brak konieczności obracania probówki „do góry dnem”. Skład zaoferowanego zestawu:
* Wymazówki przeznaczone do wykonywania wymazów z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające szybkie i bezpieczne umieszczenie wymazówki w probówce ekstrakcyjnej)
* Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne
* Każde zaoferowane opakowanie testów musi zawierać statyw na probówki ekstrakcyjne
* W każdym dostarczonym opakowaniu wymagany pozytywny i negatywny materiał kontrolny, w postaci gotowych do użycia wymazówek
Czułość minimum 90%, swoistość minimum 97% wyznaczona na minimum 400 próbkach. Test znajduje się w wykazie testów antygenowych wzajemnie uznawanych przez państwa członkowskie UE. Test znajduje się w wykazie testów posiadających status WHO EUL. Informacje producenta o braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 (min.: Delta, Mu i Omikron) na wynik testu. Inaktywacja wirusa w czasie do 15 minut. Możliwość przechowywania wymazówki z próbką w probówce ekstrakcyjnej w temperaturze pokojowej do dwóch godzin przed wykonaniem testu. Do oferty dołączyć metodykę testu w języku angielskim i polskim (zgodną z publicznym raportem WHO EUL) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich stawianych wymaga
- termin ważności: minimum 1 rok od daty realizacji zamówienia.
b)kasetkowe testy immunoenzymatyczne
Warunki konieczne:
- test jednostudzienkowy do równoczesnego oznaczania antygenu: dehydrogenazy    glutaminowej i toksyny A i B w próbce kału
- czułość testu nie mniejsza niż dla: antygenu 0,8 ng/ml; toksyny A 0,7 ng/ml;
                                                              toksyny B 0,2 ng/ml

- termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia
Warunki i wymagania dotyczące oferentów dla zadania 4

Warunki ogólne:
- termin ważności minimum 1 rok roku od daty realizacji zamówienia.