Gorzyce, dnia 04.06.2024 r.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych, wyrobów i materiałów medycznych oraz innych produktów dla potrzeb Apteki w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach .

Postępowanie nr 4/2024/APTEKA/TPBN.

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 1 pozycja 162:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci

kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg

chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych

peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.

Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i

stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez

przewód pokarmowy.

Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia

chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik

ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z

pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub

jelitowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu,

ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z

pokarmem lub płynem […].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu

zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z

nietolerancją laktozy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie produktu leczniczego w dawce 315mg jonów potasu(600 mg chlorku potasu) w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymaga produktu leczniczego w dawce 391mg jonów potasu (750 mg chlorku potasu) w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

1. Pytanie do zadania nr 11:

W związku z tym, że na rynku polskim żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ma średnio 10-12-miesięczny termin przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Zamawiającego o uwzględnienie specyfiki tych produktów pod kątem terminu przydatności oraz modyfikację zapisów SWZ, akceptując dostawy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności danego produktu.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wymaga, w przypadku żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, co najmniej 6 miesięcznego terminu przydatności do spożycia od dnia dostawy i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2k do SWZ (Załącznik nr 2k do SWZ - Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - po zmianie z dnia 04.06.2024 r.). Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytania 3 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Zadanie	18	poz.	1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na worek stomijny z możliwością przycięcia otworu w płytce 13-60-80 mm?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na worek z zaproponowaną możliwością przycięcia otworu w płytce. Zgodnie z Załącznikiem nr  2r do SWZ - Worki stomijne Zamawiający wymaga możliwości przycięcia otworu płytki w zakresie 10-55mm.

Pytanie nr 2:

Zadanie	18	poz.	1.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na worek w kolorze beżowym?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 4 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 265 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy w Zadaniu 1 poz. 265 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii / kaps.? Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 310 w przedmiotowym postępowaniu:

2. Czy w Zadaniu 1 poz. 310 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 310 w przedmiotowym postępowaniu:

3. Czy w Zadaniu 1 poz. 310  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza. Produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 310 w przedmiotowym postępowaniu:

4. Czy w Zadaniu 1 poz. 310  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu zawierającego 10 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 10 mld CFU/ kaps?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza. Produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 10 w przedmiotowym postępowaniu:

5.  Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu 10 były wyrobem medycznym refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty, co gwarantuje stałą dostępność takich pasków w ofercie?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 10 w przedmiotowym postępowaniu:

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 10 paski testowe miały możliwość ustawienia odpowiedniej jednostki pomiarowej przez użytkownika (mg/dl lub mmol/l)?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 10 w przedmiotowym postępowaniu:

7.  Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu 10 posiadały enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytania 5 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Pakiet 12, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: „balon 5-15 ml” na „balon 5-10 ml” w pozycji 3 Zadanie nr 12 (Załącznik nr 2l do SWZ - Sprzęt medyczny i środki pomocnicze - po zmianie z dnia 04.06.2024 r.).  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2:

Pakiet 12, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ oraz rozdziałem III ust. 4 pkt 2) SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań z ilościami innymi niż przedstawione w zestawieniu odnośnie odpowiedniego Zadania. Jeśli Wykonawca zaproponuje inne ilości w opakowaniach handlowych niż określone przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania w ofercie wyliczeń ilości opakowań handlowych tak, aby zapewnić zamawiane ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.”

Pytanie nr 3:

Pakiet 12, Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kasetkę do leków 4-komorową: rano-południe-wieczór-noc?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kasetki 3-komorowej zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ.

Pytanie nr 4:

Pakiet 12, Pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje kieliszków bez zawartości bisfenoli (BPA)?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza kieliszki bez zawartości bisfenoli (BPA).

Pytanie nr 5:

Pakiet 12, Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ oraz Rozdziałem III ust. 4 pkt 2) SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań z ilościami innymi niż przedstawione w zestawieniu odnośnie odpowiedniego Zadania. Jeśli Wykonawca zaproponuje inne ilości w opakowaniach handlowych niż określone przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania w ofercie wyliczeń ilości opakowań handlowych tak, aby zapewnić zamawiane ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.”

Pytanie nr 6:

Pakiet 12, Pozycja 18 - Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie = a’1 sztuka?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wymaga wyceny a’1 sztuka.

Pytanie nr 7:

Pakiet 12, Pozycja 18 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski uciskowej dla dorosłych i dla dzieci?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 12 w pozycji nr 18 (Załącznik nr 2l do SWZ - Sprzęt medyczny i środki pomocnicze - po zmianie z dnia 04.06.2024 r.) i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie paramentów przedmiotu zamówienia: „Taśma o wymiarach minimalnie 45 cm długości i 2,5 cm szerokości. Dla dorosłych pacjentów.”  Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 8:

Pakiet 12, Pozycja 19 - Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie = rolka a’25 sztuk?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 12 w pozycji 19 (Załącznik nr 2l do SWZ - Sprzęt medyczny i środki pomocnicze - po zmianie z dnia 04.06.2024 r.) i doprecyzuje opis przedmiot zamówienia poprzez dodanie: rolka a’25 sztuk. Pozostały parametry bez zmian.

Pytanie nr 9:

Pakiet 12, Pozycja 27-30 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe z 10% rozszerzeniem skali?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10:

Pakiet 12, Pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ oraz Rozdziałem III ust. 4 pkt 2) SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań z ilościami innymi niż przedstawione w zestawieniu odnośnie odpowiedniego Zadania. Jeśli Wykonawca zaproponuje inne ilości w opakowaniach handlowych niż określone przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania w ofercie wyliczeń ilości opakowań handlowych tak, aby zapewnić zamawiane ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.”

Pytanie nr 11:

Pakiet 12, Pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ oraz Rozdziałem III ust. 4 pkt 2) SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań z ilościami innymi niż przedstawione w zestawieniu odnośnie odpowiedniego Zadania. Jeśli Wykonawca zaproponuje inne ilości w opakowaniach handlowych niż określone przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania w ofercie wyliczeń ilości opakowań handlowych tak, aby zapewnić zamawiane ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.”

Pytanie nr 12:

Pakiet 12, Pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2l do SWZ oraz Rozdziałem III ust. 4 pkt 2) SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opakowań z ilościami innymi niż przedstawione w zestawieniu odnośnie odpowiedniego Zadania. Jeśli Wykonawca zaproponuje inne ilości w opakowaniach handlowych niż określone przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania w ofercie wyliczeń ilości opakowań handlowych tak, aby zapewnić zamawiane ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.”

Pytanie nr 13:

Pakiet 12, Pozycja 36 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt.	 Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony

1 szt.	 Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm; stal nierdzewna

3 szt.	 Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa

5 szt.	 Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy

1 szt.	 Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy 	dł. 13 cm; stal nierdzewna

1 szt.	 Nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna

1 szt.	 Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm, z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm

1 szt.	 Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu, gdyż nie spełnia wymagań przedstawionych w Załączniku 2l do SWZ – Sprzęt medyczny i środki pomocnicze.

Pytanie nr 14:

Pakiet 13, Pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga waty opatrunkowej bawełnianej.

Pytanie 6 Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnyh, bezpudrowych, nitrylowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Wysokoodporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: Izopropanol 70%, Etanol 20% na najwyższym poziomie odporności - poziom 6. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania. AQL 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Odporne na penetrację min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 14 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina. Przebadane na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 i EN ISO 374-5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznyh i ochronnyh, bezpudrowych, jednorazowych, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL 1,0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie  EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza, brak informacji o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 parlamentu europejskiego, potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza, brak informacji o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem 1935/2004 parlamentu europejskiego, potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz o materiale, z jakiego wykonane są oferowane rękawice(Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych).

3. Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rękawice nie spełniają wymagania „Typ B zgodnie z ISO 374-1:2016”.

Katarzyna Woźniak

Pełnomocnik ds. zamówień