Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej laboratoryjnej kruszarki szczękowej Retsch BB 50 (materiał szczęk – węglik wolframu) do kruszenia i wstępnego rozdrabniania bardzo twardych i twardych materiałów.

Typ kruszarki: szczękowa / Kruszarka szczękowa Retsch BB 50

Maksymalna wielkość wsadu: powyżej 30mm

Waga urządzenia: od 60 do 100kg

Materiał szczęk: Węglik wolframu

Uziarnienie końcowe: maksymalnie 2mm

Zasilanie: jednofazowe, zgodnie z polską siecią elektryczną

Dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w Poznaniu, Centrum Obróbki Plastycznej przy ul. Jana Pawła II 14, w terminie do 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące.