## Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja asortymentowa - Formularz cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | przedmiot zamówienia | szacowana ilość | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł (kol. nr 3 x kol nr 4) | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł
1 | Bateria 4227 12 V alkaliczna | 5 szt. |  |  | 23
2 | Bateria 23A 12V | 10 szt. |  |  | 23
3 | Bateria MN 21 12 V alkaliczna | 5 szt. |  |  | 23
4 | Bateria 9 V alkaliczna | 30 szt. |  |  | 23
5 | Bateria AA 1,5 V alkaliczna | 270 szt. |  |  | 23
6 | Bateria AAA 1,5 V alkaliczna | 190 szt. |  |  | 23
7 | Bezpieczniki BM 100 A | 10 szt. |  |  | 23
8 | Bezpieczniki BM 50 A | 10 szt |  |  | 23
9 | Bezpieczniki topikowe 15 A | 10 szt. |  |  | 23
10 | Bezpieczniki topikowe 25 A | 10 szt. |  |  | 23
11 | Bezpieczniki topikowe 5 A | 10 szt. |  |  | 23
12 | Czujka ruchu OR-CR-236/W | 5 szt. |  |  | 23
13 | Gniazda podwójne podtynkowe z uziemieniem do ramki białe | 290 szt. |  |  | 23
14 | Gniazda pojedyncze podtynkowe z uziemieniem do ramki białe | 180 szt. |  |  | 23
15 | Gniazdo natynkowe podwójne z uziemieniem hermetyczne z przesłonami IP 54 białe | 60 szt. |  |  | 23
16 | Gniazdo podwójne natynkowe z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym | 30 szt. |  |  | 23
17 | Gniazdo pojedyncze natynkowe z uziemieniem z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym | 25 szt. |  |  | 23
18 | Gniazdo pojedyncze natynkowe z uziemieniem do ramki białe | 25 szt. |  |  | 23
19 | Gniazdo natynkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne z przesłonami IP 54 | 200 szt. |  |  | 23
20 | Gniazdo potrójne natynkowe z uziemieniem w wersji IP54 - klapka w kolorze białym | 25 szt. |  |  | 23
21 | Lampa Oprawa Rastrowa 2 x 36W | 50 szt. |  |  | 23
22 | Listwa zasilająca antyprzepięciowa min. 5 gniazd długość przewodu min. 1,8m | 5 szt. |  |  | 23
23 | Łącznik jednobiegowy podtynkowy IP 20/250 V | 150 szt. |  |  | 23
24 | Łącznik świecznikowy podtynkowy IP 20/250 V | 50 szt. |  |  | 23
25 | Łącznik świecznikowy podtynkowy podwójny IP 20/250 V | 65 szt. |  |  | 23
26 | Peszel typ rurka z łącznikami i uchwytami fi 16 mm | 100 m |  |  | 23
27 | Oprawa LED hermetyczna 2 x T8 G13 60 cm | 20 szt. |  |  | 23
28 | Oprawa LED hermetyczna 2 x T8 G13 120 cm | 20 szt. |  |  | 23
29 | Oprawa E 27 z kołnierzem | 30 szt. |  |  | 23
30 | Oprawa Led 1 x36 W -1200 mm | 20 szt. |  |  | 23
31 | Oprawa Led 2 x36 W -1200 mm | 20 szt. |  |  | 23
32 | Oprawa z taśmą LED 60 cm IP 65 z atestem | 15 szt. |  |  | 23
33 | Oprawa podszafkowa, kuchenna 1x9 W | 15 szt. |  |  | 23
34 | Plafon led IP 65 | 90 szt. |  |  | 23
35 | Przewód 2 x 1,0 mm² YDY p | 100 mb |  |  | 23
36 | Przewód 2 x 2, 5 mm² YDY p | 100 mb |  |  | 23
37 | Przewód 3x 1,5 mm² YDY p | 650 mb |  |  | 23
38 | Przewód 3x 2,5 mm² YDY p | 650 mb |  |  | 23
39 | Przewód 2 x 1,5 mm² linka OMY | 80 mb |  |  | 23
40 | Przewód YTDY 6 x 0,5 mm | 50 m |  |  | 23
41 | Przewód U/UTP KA5 E5 | 50 m |  |  | 23
42 | Przewód YKYnyy 4 x 1mm | 50 m |  |  | 23
43 | Przewód YKY 5 x 10 mm | 50 m |  |  | 23
44 | Przewód OMYp 2 x 1 mm | 50 m |  |  | 23
45 | Przewód YDYp 4 x 1,5 | 100 m |  |  | 23
46 | Przewód okrągły 4 x 1,5 OWY | 100 m |  |  | 23
47 | Przewód XSTDY 6 x 0,5 mm | 50 m |  |  | 23
48 | Przewód 4 x 1,5 mm² YDY p | 100 mb |  |  | 23
49 | Przewód przyłączeniowy 3 x 1,5 mm² 150 cm z wtyczką | 25 szt. |  |  | 23
50 | Przycisk światła | 75 szt. |  |  | 23
51 | Puszki instalacyjne podtynkowe 60 mm | 40 szt |  |  | 23
52 | Statecznik magnetyczny 18 W | 60 szt |  |  | 23
53 | Statecznik magnetyczny 36 W | 80 szt |  |  | 23
54 | Szybkozłączki 2 x 0,5 -2,5 mm² | 300 szt. |  |  | 23
55 | Szybkozłączki 3 x 0,5 -2,5 mm² | 300 szt. |  |  | 23
56 | Szybkozłączki 4 x 0,5 -2,5 mm² | 300 szt. |  |  | 23
57 | Świetlówka 2D 21W/840 gniazdo 4 pinowe | 100 szt. |  |  | 23
58 | Świetlówka 2D 28 W gniazdo 4 pinowe | 30 szt. |  |  | 23
59 | Świetlówka 2D 38 W gniazdo 4 pinowe | 20 szt. |  |  | 23
60 | Świetlówka gr10 2D 4p. 18 W gniazdo 4 pinowe | 300 szt |  |  | 23
61 | Świetlówka PL - C 26 W/840 2P gniazdo 2 pinowe | 20 szt. |  |  | 23
62 | Świetlówka PL -C 18 W/840 4P gniazdo 4 pinowe | 50 szt. |  |  | 23
63 | Świetlówka PL -C 26 W/840 4P gniazdo 4 pinowe | 40 szt |  |  | 23
64 | Świetlówka PL-C 18 W/840 2P gniazdo 2 pinowe | 250 szt. |  |  | 23
65 | Świetlówka PL-L 36 W/840 gniazdo 4 pinowe | 30 szt |  |  | 23
66 | Świetlówka TL- D 18 W różnej barwy | 500 szt. |  |  | 23
67 | Świetlówka TL-D, T8 36 W G13 różnej barwy | 1300 szt. |  |  | 23
68 | Świetlówka 2 pin G 23 11 W | 40 szt. |  |  | 23
69 | Świetlówka 2 pin G 23 9W | 40 szt. |  |  | 23
70 | Świetlówka 14 W | 20 szt. |  |  | 23
71 | Świetlówka 9 W | 20 szt. |  |  | 23
72 | Świetlówka HE 35/830 | 80 szt |  |  | 23
73 | Świetlówka Led 18 W | 20 szt. |  |  | 23
74 | Świetlówka Led 36 W | 40 szt. |  |  | 23
75 | Świetlówka PL-D 36 W/840 | 50 szt. |  |  | 23
76 | Świetlówka G13 LED 60 cm (9-12W) | 100 szt. |  |  | 23
77 | Świetlówka LED G13 120cm (18-20W) | 100 szt. |  |  | 23
78 | Świetlówka PL-S 2p 11 W/840 | 150 szt. |  |  | 23
79 | Taśma izolacyjna 19 mm w różnych kolorach | 70 szt. |  |  | 23
80 | Wentylator łazienkowy WA 150T 230V Ø150 | 10 szt. |  |  | 23
81 | Wkładka topikowa cylindryczna CH 14x51 16A Gg-690V | 30 szt. |  |  | 23
82 | Wkładka topikowa cylindryczna CH 14x51 20A Gg-690V | 30 szt. |  |  | 23
83 | Wkładka topikowa cylindryczna CH 14x51 25A Gg-690V | 30 szt. |  |  | 23
84 | Włącznik podwójny natynkowy | 45 szt. |  |  | 23
85 | Włącznik podwójny podtynkowy | 115 szt. |  |  | 23
86 | Włącznik pojedynczy natynkowy | 55 szt. |  |  | 23
87 | Wtyczka z uziemieniem prosta, kątowa | 15 szt. |  |  | 23
88 | Wyłącznik różnicowoprądowy B 10 jednofazowy 30 mA | 30 szt. |  |  | 23
89 | Wyłącznik różnicowoprądowy B 16 jednofazowy 30 mA | 30 szt. |  |  | 23
90 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 30mA AC | 40 szt. |  |  | 23
91 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 30mA AC | 50 szt. |  |  | 23
92 | 1 fazowy włącznik nadprądowy C-10 | 10 szt. |  |  | 23
93 | 1 fazowy włącznik nadprądowy C- 20 | 20 szt. |  |  | 23
94 | Wyłącznik nadprądowy B10 | 50 szt. |  |  | 23
95 | Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi - z torem neutralnym N, 10 - 16 A | 4 szt. |  |  | 23
96 | Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy 0,25kW 0,63-1A | 4 szt. |  |  | 23
97 | Wyłącznik nadprądowy B16 | 50 szt. |  |  | 23
98 | Wyłącznik nadprądowy B20 | 15 szt. |  |  | 23
99 | Zaciski typu "trytytki" różne rozmiary | 2000 szt. |  |  | 23
100 | Zapłonnik 4 -22 W | 300 szt |  |  | 23
101 | Zapłonnik 4 -65 W | 1600 szt. |  |  | 23
102 | Żarówki 60 W E 27 | 310 szt. |  |  | 23
103 | Żarówki do lodówek E -14 | 600 szt. |  |  | 23
104 | Żarówki E 14 led 6 W | 70 szt. |  |  | 23
105 | Żarówki E 27 led 8 W | 120 szt. |  |  | 23
106 | Żarówki E 27 led 9 W | 1200 szt. |  |  | 23
107 | Żarówki Led 24 V odpowiednik 60 W | 10 szt. |  |  | 23
108 | Żarówki Led G9 12 W | 30 szt. |  |  | 23
109 | Żarówki Led G9 20 W | 100 szt. |  |  | 23
110 | Kanał elektroinstalacyjny 15/32 | 30 m |  |  | 23
111 | Ramka jednokrotna pojedyncza uniwersalna poziom i pion biała | 50 szt. |  |  | 23
112 | Gniazdo bryzgoszczelne (z klapką) pojedyncze (moduł) do ramki bez uszczelki, podtynkowe białe | 50 szt. |  |  | 23
113 | Przycisk odbijający do światła (typu dzwonkowy) biały | 50 szt. |  |  | 23
114 | Gniazdo z uziemieniem z klapką | 30 szt. |  |  | 23
115 | Ramka do paneli LED 60 x 60 | 25 szt. |  |  | 23
116 | Zasilacz do lamp LED | 20 szt. |  |  | 23
117 | Rozdzielnica natynkowa modułowa, 16 modułów, 3 rzędy | 1 szt. |  |  | 23
118 | Rozdzielnica podtynkowa z metalowymi drzwiami, 54 moduły, 3 rzędy | 1 szt. |  |  | 23
119 | Lampa sufitowa LED | 15 szt. |  |  | 23
120 | Łącznik przelotowy zaciskowy | 1 op. |  |  | 23
121 | Łącznik podwójny biały podtynkowy mini 80x80x37 mm | 10 szt. |  |  | 23
122 | Łącznik pojedynczy biały podtynkowy mini 80x80x37 mm | 10 szt. |  |  | 23
123 | Ramka podwójna w kolorze białym mini 151x80x6 mm | 10 szt. |  |  | 23
124 | Zegar astronomiczny | 3 szt. |  |  | 23
RAZEM
elektroniczny podpis osoby/osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy