## Arkusz1
ZADANIE NR 1: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ ŻELOWĄ
NA 36 MIESIĘCY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - odczynniki i sprzęt zużywalny | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Nr kat. | Nazwa handlowa, Producent | Jedn. Miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
op.
1. | Badanie przeglądowe przeciwciał na mikrokartach w PTA | 5570
2. | Próba krzyżowa na mikrokartach (ilość donacji) | 4000
3. | Grupa krwi: odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty-D(VI-),ctl, izoaglutyniny A1,B. Cele wypełnione przez producenta na jednej karcie. | 330
4. | Grupa krwi: odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D(VI+), anty-D(VI-),ctl Cele wypełnione przez producenta na jednej karcie. | 95
5. | Grupy krwi noworodka z BTA A-B-AB-D(VI+)-ctl-BTA . Cele wypełnione na jednej karcie przez producenta. | 140
6. | Różnicowania przeciwciał na: anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d, ctl. Cele wypełnione na jednej karcie przez producenta | 35
7. | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | adekwatnie do ilości badań
8. | Zestaw do kontroli codziennej odczynników diagnostycznych | adekwatnie do ilości badań
9. | Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 12
10. | Odczynnik LISS | adekwatnie do ilości badań
11. | Końcówki do pipety | adekwatnie do ilości badań
| RAZEM | [6 empty] | 0 | x | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa, przegląd techniczny i walidacja urządzeń (1 raz w roku) | Ilość sztuk | Nr kat. | Nazwa handlowa, Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Wirówka na maksymalnie 8 mikrokart | 2
2. | Inkubator | 2
3. | Pipeta manualna multidozująca | 1
| RAZEM | [6 empty] | 0 | x | 0
WARUNKI:
L.p. | ODCZYNNIKI | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów
1. | Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy
2. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%
3. | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki, kontrole i dzierżawiony sprzęt (wirówka, inkubator i pipeta, dyspenser) muszą pochodzić od jednego producenta celem walidacji metody (z wyłączeniem nakłuwaczy do drenów)
4. | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu na dany rok) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty).
5. | Ilość odczynników winna być zaokrąglona w górę do pełnego opakowania.
6. | Międzynarodowa, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości w zakresie podstawowym potwierdzona certyfikatem i możliwością wpisywania wyników online od tego samego producenta co odczynniki
7. | Metoda mikrokolumnowa posiadająca pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (opinię załączyć do oferty)
8. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C).
9. | Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia.
10. | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach.
11. | Zestaw do wykonywania kontroli codziennej w pracowni serologii transfuzjologicznej zawierający przeciwciała anty-D (0,05IU/ml), jak i Fya
12. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.
13. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.201 3.1127), posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz aktualnego i ważnego certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu.
14. | Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy paszporty techniczne urządzeń i dokona na własny koszt przeglądy roczne wraz z walidacją w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania dat przeglądów urządzeń.
15. | Przed rozstrzygnięciem zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do bezpłatnego dostarczenie próbek kontraktowanego asortymentu wraz z wymaganymi certyfikatami.
Oferowany towar musi posiadać aktualne atesty, które należy dostarczyć na wniosek zamawiającego.
Zamówienie realizowane pisemnie lub telefonicznie w przesłanego wcześniej harmonogramu dostaw na dany rok
Dostawa bezpośrednio do Laboratorium SP ZOZ Mogilno
Dostawy w godzinach 7:00 do 14.00
Wycena trzyletniego okresu dostaw
RAZEM WARTOŚĆ NETTO: ............................
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: .........................