Osiek 05.03.2021r.

KB.271.2.2021.WP

### Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej .

 **1.Pytanie:** Czy Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją inwestycji?
Na stronie dostępne są tylko aneksy do projektu.
Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków oraz opisów do projektu.

**Odpowiedź:**

 Zamawiający informuje, iż projekt podstawowy obejmował zupełnie inny zakres prac . Aneksem wprowadzono zakres objęty postepowaniem przetargowym .
Zamawiający dodatkowo zamieszcza inwentaryzację stanu istniejącego budynku.

**2. Pytanie:**

W załączniku nr 8 – „Dokumentacja projektowa” w spisie zawartości projektu zawarta jest część nr 14 – część elektryczna – jednak ta część nie jest uwzględniona w załączonym opisie. **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza komplet dokumentacji na część elektryczną.

**3. Pytanie:**

W przedmiarze, w rozdziale 1.17, pkt. 212. D1.17 „Kalkulacja indywidualna – demontaż starej instalacji elektrycznej” – brak jakiegokolwiek opisu, jakie instalacji muszą zostać zdemontowane oraz w jakich pomieszczeniach. Prosimy o podanie szczegółów. **Odpowiedź:** Przesłano inwentaryzację stanu istniejącego budynku. Należy przewidzieć w poziomie parteru i piwnic: - demontaż lamp oświetleniowych -demontaż gniazd i wyłączników elektrycznych -demontaż przewodów elektrycznych -demontaż tablicy głównej Wszystkie ścianki działowe parteru są do rozbiórki. **4.Pytanie:** W przedmiarze uwzględniona została pozycja nr 270, d1.1.7 „Kalkulacja indywidualna – Montaż instalacji komputerowej”. Bardzo prosimy o przedstawienie kompletu dokumentacji uwzględniającą powyższy zakres, ponieważ brak jej w Załączniku nr 8 – Dokumentacja projektowa. **Odpowiedź:** Zakres prac dla tej instalacji obejmuje wykonanie instalacji Internetuprzewodowego do 3 komputerów.Należy przewidzieć :

* Montaż 3gniazd RJ45
* Montaż modemu z routerem
* Montaż przewodów – KABLA LAN RJ45 podtynkowo 30mb

**5.Pytanie:** W przedmiarze zawarty jest rozdział „Ochrona odgromowa” – brak kompletu dokumentacji uwzględniającej powyższą instalację. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji. **Odpowiedź:** Zamawiający załączył opis i rysunki.

**6. Pytanie :** W przedmiarze zawarty jest rozdział „Oświetlenie terenu”– brak kompletu dokumentacji uwzględniającej powyższą instalację. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji. **Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację..

Dodatkowo w przedmiarze robót w pozycji

* 268 proszę zmienić obmiar z ilości 5 szt. na 10 szt. / kuchenki elektryczne/

269 proszę zmienić obmiar z ilości 7 szt. na 11 szt. / wentylatory łazienkowe