## 23_
Modyfikacja z dnia 22.07.2021 r.
Pakiet 23. BAKTERIOLOGIA. Dzierżawa i instalacja analizatora bakteriologicznego do posiewu krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych z dostawą odczynników oraz zewnętrznego UPS.
1 | Wykonawca/Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać
Lp | WYMAGANE PARAMETRY APARATU I PODŁÓŻ |  | PARAMETRY GRANICZNE | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu |  | Tak
2 | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich |  | Tak
3 | Możliwość zmiany wymaganego czasu hodowli |  | Tak
4 | Możliwość podglądu przebiegu wzrostu drobnoustrojów w trakcie trwania inkubacji |  | Tak
5 | Metody wykrywania drobnoustrojów : detekcja produkcji/zużycia CO2, H2, N2, O2 : kolorymetryczna lub fluorescencyjna |  | Tak
6 | Dostępność podłoży tlenowych i beztlenowych ,pediatrycznych z możliwością posiewu małych objętości pobranego materiału oraz podłoży z inhibitorami lub neutralizatorami antybiotyków |  | Tak
7 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu |  | Tak
8 | Data ważności podłoży minimum 6 miesięcy |  | Tak
9 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy zawierający naprawy, zapewnienie części zamiennych oraz wykonywanie przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej |  | Tak
10 | Gotowość serwisu technicznego w przypadku awarii nie może przekroczyć 24 godz. a usunięcie awarii do 48 godz. od zgłoszenia awarii |  | Tak
11 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezpłatnych przeglądów |  | Tak
12 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim (rodzaj materiału badanego potwierdzony instrukcja techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia 12.01.2011.) |  | Tak
13 | Wykonawca posiada co najmniej 5 opinii (referencji) użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 6-12 miesięcy potwierdzających dobrą jakość aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłóż, a także zobowiązuje się do ich dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. |  | Tak
14 | Możliwość posiewu małych objętości krwi,minimum 0,5 ml |  | Tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| LP | rodzaj podłoża | Numer katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia sztuk na okres 36 m-cy | Cena jednostkowa netto/szt. | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
| 1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| 1 | Podłoża tlenowe dla dorosłych w trakcie antybiotykoterapii |  | 1200
| 2 | Podłoża beztlenowe dla dorosłych w trakcie antybiotykoterapii |  | 1200
| 3 | Podłoża pediatryczne w trakcie antybiotykoterapii |  | 800
| 4 | Nakładki do przesiewu |  | 300
| x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x
| Dzierżawa analizatora |  | Liczba opłat | cena netto | Vat % | cena brutto
| cena czynszu dzierżawnego/miesiąc |  | 36
| cena czynszu dzierżawnego za okres 36 m-cy |  | x |  | x
Wartość netto ogółem pakietu nr 23:
Wartość brutto ogółem pakietu nr 23:
Wartość netto ogółem pakietu 23 = razem wartość netto podłoży + cena netto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 23 = razem wartość brutto podłoży + cena brutto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy