# Szp-241/ZP –036/ 434 /2024 Wrocław, dnia 03.07.2024 r.
# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW
# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa głowic do aparatów USG”
Pytanie nr 1 - dot. SWZ, Rozdział V, pkt 4 oraz Załącznika nr 1.2 do SWZ oraz Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 7, ust. 1.
# Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy regenerowanej w fabryce producenta przed 1 stycznia 2024?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ objęte zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 - dot. SWZ, Rozdział V, pkt 6 oraz Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 8, ust. 1.
# Prosimy o skrócenie gwarancji do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jaką udziela producent.
# Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ objęte zapytaniem Wykonawcy.
# Pytanie nr 3 - dot. SWZ, Rozdział V, pkt 7, ppkt 1 oraz Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 8, ust. 2, pkt 1.
# Prosimy o usunięcie zapisu, głowica jest elementem składowym aparatu i zgodnie z zaleceniami producenta nie podlega samodzielnym przeglądom, przeglądom podlega aparat.
# Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 8, ust. 2, pkt 1. Projektu umowy poprzez wykreślenie ust.2 pkt.1
# Było:
# § 8
# WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24- miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
  1. bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
# Jest:
# § 8
# WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24- miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
# Pytanie nr 4 - dot. SWZ, Rozdział V, pkt 7, ppkt 6 oraz Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 8, ust. 2, pkt 7.
# Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający uzna za spełnienie warunku wymianę urządzenia na regenerowane w fabryce producenta.
# Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ objęte zapytaniem Wykonawcy.
# Pytanie nr 5 - dot. Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 4, ust. 3.
# W trosce o środowisko naturalne i możliwość ograniczenia zużycia papieru prosimy o dopuszczenie dostarczenia wskazanych w ust. 3 dokumentów tylko w wersji elektronicznej.
# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ objęte zapytaniem Wykonawcy.
# Pytanie nr 6 - dot. Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 4, ust. 3, lit. b, c, d, e, dot. pakietu 2
# Celem doprecyzowania prosimy o dodanie we wskazanych punktach zapisu „jeśli dotyczy”. Głowica jest elementem składowym aparatu usg i nie posiada ww. wymienionych elementów i materiałów.
# Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4, ust. 3, lit. b, c, d, e Projektu umowy poprzez dodanie zapisu „jeśli dotyczy”
# Było:
# § 4
# ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
# Wykonawca zobowiązuje się do:
1. dostarczenia urządzenia medycznego do siedziby Zamawiającego, jego instalacji i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2. udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzenia medycznego w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu stanowi załącznik nr 2 do umowy,
3. dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej i elektronicznej następujące dokumenty:
1. instrukcję obsługi urządzenia medycznego w języku polskim,
2. pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia medycznego tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,
3. zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,
4. zestawienie elementów zużywalnych,
5. zestawienie materiałów eksploatacyjnych,
6. certyfikat CE na urządzenie,
7. pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.
# Jest:
§ 4
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. dostarczenia urządzenia medycznego do siedziby Zamawiającego, jego instalacji i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2. udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzenia medycznego w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu stanowi załącznik nr 2 do umowy,
3. dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej i elektronicznej następujące dokumenty:
1. instrukcję obsługi urządzenia medycznego w języku polskim,
2. pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia medycznego tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, (jeśli dotyczy)
3. zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany, (jeśli dotyczy)
4. zestawienie elementów zużywalnych, (jeśli dotyczy)
5. zestawienie materiałów eksploatacyjnych, (jeśli dotyczy)
6. certyfikat CE na urządzenie,
7. pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.
# Pytanie nr 7 - dot. Załącznika nr 2 do SWZ, projekt umowy, § 8, ust. 4, dot. pakietu 2
# Mając na uwadze rok produkcji urządzenia będących przedmiotem postepowania, informujemy, że producent nie gwarantuje dostępności wszystkich części zamiennych i elementów składowych względnie nie będzie gwarantował w całym okresie obowiązywania umowy. Tym samym Wykonawca nie może zobowiązać się do obsługi serwisowej zapewniając jednocześnie dostępność wszystkich części zamiennych we wskazanym w ust. 4 okresie 8 lat. Rzeczywisty okres, kiedy dostępne będą części zamienne uzależniony jest m. in. od zapasów magazynowych producenta. Prosimy tym samym o potwierdzenie, że w opisanej sytuacji obsługa serwisowa w zakładanym standardzie będzie odbywała się tak długo, jak długo producent będzie posiadał części zamienne. W przypadku rzeczywistego braku niezbędnych do naprawy części Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z naprawy urządzenia i jednocześnie w drodze aneksu do umowy ww. urządzenie zostanie wyłączone z umowy lub ograniczony zakres obsługi. Sytuacja opisana powyżej nie będzie rodziła jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych jak termin naprawy i inne.
# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
# Pytanie nr 8 - Dotyczy Formularz ofertowy, punkt 5
# W związku z zapisami paragrafu 3 stęp 3 umowy prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na sprzedaż lub serwis oferowanych przez
# siebie urządzeń? Tylko taki Wykonawca będzie w stanie zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SWZ, tj. zapewnić, że w okresie gwarancji wszelkie czynności serwisowe
# realizowane będą przez autoryzowany serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie kraju. Taki wymóg nie zaburzy konkurencyjności postępowania, bowiem zarówno w Polsce jak w innych krajach Unii Europejskich współistnieje przynajmniej kilku potencjalnych Wykonawców posiadających taką autoryzację, a więc mogących zapewnić wykonanie zamówienia na powyższych zasadach.
# Odpowiedź: Pytanie Zamawiającego zadane w sposób nieprecyzyjny. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
# Pytanie nr 9
# W związku z zapisami rozdziału V punkt 7 SWZ informujemy, iż producenci aparatów ultrasonograficznych nie przewidują wykonywania przeglądów technicznych samych głowic, przewidują natomiast kontrolę ich stanu technicznego w trakcie przeglądu technicznego aparatu USG, do którego zostaną one podłączone. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wykonania przeglądu technicznego głowic USG będących przedmiotem Zamówienia w ramach udzielonej gwarancji, bowiem:
# - wykonanie takiego przeglądu nie jest możliwa bez wykonania przeglądu całego aparatu USG,
# - Zamawiający prowadzi oddzielne postępowania na wykonywanie usług serwisowych, w tym przeglądów technicznych posiadanych przez siebie aparatów USG, a nowo zakupione głowice winny być sprawdzone razem z nimi
# Odpowiedź: Vide odpowiedź na Pytanie nr 3 niniejszej Informacji.
# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.