## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
przetarg nieograniczony
ZP/SJ/14/20
Formularz cenowy
Pakiet 1 - Igły iniekcyjne j.u., igły pen
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Igła iniekcyjna j.u. 0,40 x 18 mm a’ 100 szt. | op. | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Igła iniekcyjna j.u. 0,45 x 12 mm a’ 100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 0,5 x 25 mm a’ 100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 30 mm a' 100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 0,7 x 30 mm a'100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 0,7 x 40 mm a'100 szt.
Igła iniekcykjna j.u. 0,8 x 40 mm a'100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 0,9 x 40 mm a'100 szt
Rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, sterylne
2 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 40 mm a' 100szt. | op. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 25 mm a' 100szt.
Igła iniekcyjna j.u. 1,1 x 50 mm a' 100 szt.
Igła iniekcyjna j.u. 1,2 x 40 mm a ‘100 szt.
Rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym, sterylne
3 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, kolorystyczne oznaczenie nasadki według rozmiaru oraz kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu pojedynczym i opakowaniu zbiorczymi, sterylna, rozmiary: | op. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,5 x 25 mm a'50 szt.
Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,6 x 30 mm a'50 szt.
Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,7 x 30 mm a'50 szt.
Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8 x 40 mm a'50 szt.
Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x 40 mm a'50 szt.
4 | Igła PEN j.U. 30G x 8 mm a'100 szt., sterylizowana EO, sterylna | op. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23
8
| Pakiet 2 - Igły iniekcyjne j.u., strzykawki, przedłużacze, przyrządy do przetoczeń, przyrządy do aspiracji płynów, zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych | [8 empty] | 5
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/ | 0
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45 stopni, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 38 mm (1,2 x 38 mm), sterylna a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm (1,2 x 30 mm), sterylna, a'100szt. | op. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Igłowe nakłuwacze automatyczne (igła po nakłuciu musi wrócić do nakłuwacza) głębokość nakłucia 1,8; 2,4 mm, op. 200 szt. | op. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń PP, rozm. G25 0,53x88mm z eliptycznym bezbarwnym uchwytem oraz pryzmatem zmieniającym barwę podczas PMR, sterylna | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Igła do znieczuleń PP, rozm. G27 0,42x88mm z eliptycznym bezbarwnym uchwytem oraz pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR, sterylna | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda do EKG fi 43 na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | szt. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda EKG dla dzieci na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | szt. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda typu Holter 42x56 na podkładzie gąbkowym z żelem stałym | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda EKG LIFEPAK dla dzieci | szt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda EKG LIFEPAK dla dorosłych | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora ZOLL dla dorosłych, powierzchnia aktywna 83 cm2 rozmiar 105x155mm, wyrób niejałowy | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda jedn. użytku do defibrylatora ZOLL dla dzieci, powierzchnia aktywna 25 cm2 rozmiar 105x110mm, wyrób niejałowy | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektrody do prób wysiłkowych EKG, wymiary całkowite: 68,2 x 55 mm, powierzchnia kontaktu ze skórą (śr.) : 55mm, pole powierzchni adhezyjnej: 2121 mm2. Grubość bez złącza: 1 mm, powierzchnia czujnika: 20,8 mm2. Powierzchnia żelu/ pomiarowa: 254 mm2 | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektrody z ciekłym żelem śr. 68 mm mikrooporowe wymiary całkowite: 72 x 68 mm, powierzchnia kontaktu ze skórą (śr.) : 68mm, pole powierzchni adhezyjnej: 3377 mm2. Grubość bez złącza/przewodu: 1 mm, powierzchnia czujnika: 20,8 mm2. Powierzchnia żelu/ pomiarowa: 254 mm2 | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 7F z miękkim zagiętym końcem, widoczna w promieniach RTG, jednorazowa,nietoksyczna, apirogenna, sterylna, współpraca z kardiostymulatorem MIP 801 (ITAM Zabrze) | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przezroczystą obudowę i niebieską membranę (przy wkłuciach obwodowych) oraz czerwoną obudowę (przy wkłuciach centralnych), gładka powierzchnia membrany, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji. | szt. | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml ze zintegrowanym korkiem do dezynfekcji dostępu bezigłowego. Korek nasączony 70% alkoholem IPA (izopropanol), utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności 10 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jałowy żel z lidokainą i chlorhexydyną w strzykawce opak. 6 ml | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jałowy żel z lidokainą i chlorhexydyną w strzykawce opak. 11 ml | szt. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki. Gotowy do użycia 2% roztwór chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml z atomizerem. | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Strzykawka j.u. 1ml do insuliny z niewtapianą igłą 0,4x13mm, wyraźna i trwała podziałka, tłok przylegający szczelnie do korpusu, sterylna, a’100szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Strzykawka trzyczęściowa inuslinowa j.u. 1ml z wbudowaną igłą 0,33x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, sterylna, a’100szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Strzykawka TBC z podziałką co 0,1 ml poj. 1 ml z igłą 0,5 x 16 jałowa a'100 szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Strzykawka trzyczęściowa TBC j.u. 1ml z wbudowaną igłą 0,4x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, sterylna, a’100szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Strzykawka trzyczęściowa niskooporowa 10 ml j.u. do znieczuleń, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strzykawki 2-częściowe jedn. użytku wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący mleczny umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml (opis dotyczy poz. 28-31)
28 | Strzykawka j.u. 2 ml a’ 100 szt. wyraźna i niezmywalna rozszerzona skala do 3 ml | op. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Strzykawka j.u. 5 ml a' 100 szt. wyraźna i niezmywalna rozszerzona skala do 6 ml | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Strzykawka j.u. 10 ml a' 100 szt. wyraźna i niezmywalna czarna rozszerzona skala do 12 ml | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Strzykawka j.u. 20 ml a' 100 szt. wyraźna i niezmywalna czarna rozszerzona skala do 24 ml, | op. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 3 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 5 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z koncówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 10 ml, sterylna, a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Strzykawka j.u. 50/60ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych trzyczęściowa, wyraźna i trwała dwustronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), sterylna. | szt. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Strzykawka j.u. 50/60ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych (bursztynowa) trzyczęściowa, wyraźna i trwała dwustronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), sterylna. | szt. | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Strzykawki j.u. 50 ml z zakończeniem do cewników (janeta) trzyczęściowa, wyraźna i trwała podziałka, tłok przylegający szczelnie do korpusu, sterylna. | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm Luer – Lock pakowany w rękaw papierowo-foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej (bursztynowy) dł. 150 cm Luer – Lock pakowany w rękaw papierowo-foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem OCŻ odpowietrznik sprawnie działający, zakończony filtrem, łatwa obsługa poprzez obracanie kranika trójdrożnego, końcówka lock, sprawnie działający zaciskacz na aparacie do infuzji, przyrząd bez zawartości ftalanów, dren do skali min. 100 cm, sterylny | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2, pompka do szybkiego przetaczania, rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką, długość min. 1500 mm, sterylny. | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji TYP IS, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP, wolna od PVC, o długości min. 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający | szt. | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów TYP TS z filtrem, z odpowietrznikiem, komora kroplowa wolna od PVC odługości min. 80 mm (w części przeźroczystej), całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o średnicy oczek 200 µm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizująca dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Aparat przepływu służący do regulowania prędkości w infuzjach grawitacyjnych, zwiększający regularność i dokładność ciągłej infuzji grawitacyjnej, zastępując pompy objętościowe. Aparat z komorą kroplową (20 kropel/ml), zamykanym odpowietrznikiem, z dodatkowym bezlateksowym portem bocznym, z podwójną skalą, sterylny | szt. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Zestaw do ZO G 19 x 31/4 , cewnik zbrojony, skalowany 19G dł. Min. 22cm, igła Touchy 17G dł. 9,84 cm ze skalowaniem długości, łącznik do wprowadzenia cewnika, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 mikrona, łącznik luer i strzykawka niskooporowa poj. min. 10ml | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Kaniule zwykłe i bezpieczne, koreczki zwykłe, dwufunkcyjne, dezynfekujace
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Kraj pochodzenia
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Kaniula 24G x 19mm (przepływ: 23 ml/min) Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym, wykonana z FEP, posiadająca samodomykający się zawór portu górnego, wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier, sterylizowana EO. | szt. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna 26G x 19mm (przepływ: 17ml/min), wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samodomykający się koreczek, wyposażona w filtr hydrofobowy, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, opakowanie tyvec, sterylizowana EO. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula 22G x 25 mm (przepływ 36 ml/min) | szt. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaniula 20G x 32 mm (przepływ 56 ml/min)
Kaniula 18G x 45 mm (przepływ 90 ml/min)
Kaniula 17G x 45 mm (przepływ 142 ml/min)
Kaniula 16G x 45 mm (przepływ 200 ml/min)
Kaniula 14G x 45 mm (przepływ 305 ml/min)
Kaniula dożylna z portem iniekcyjnym, wykonana z PTFE, posiadająca samo domykający się zawór portu górnego, wyposażona w filtr hydrofobowy, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier, sterylizowana EO
4 | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180 stopni, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne. | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Koreczki do kaniul, j.uż. Luer-lock, posiadające trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylne. | szt. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Koreczki do kaniul dwufunkcyjne j.uż. do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, pakowane indywidualnie, sterylne. | szt. | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Korek luer-lock do dezynfekcji zaworów bezigłowych, z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym (IPA), który chroni pacjentów przed infekcjami.Utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu do 7 dni, sterylny, nie zawiera PVC i lateksu. | szt. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Kaniule Neoflon i dotętnicze
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Kraj pochodzenia
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Kaniula 24G x 19 mm i 26G x 19mm Kaniula dla noworodków typu neoflon 0,6x 19mm, wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min i 26G x 19mm (kolor fioletowy) przepływ 13ml/min. | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula dotętnicza 20G z zamknięciem typu Flo-Swith, zawór zintegrowany z kaniulą , sterylna, cewnik kaniuli wykonany z PTFE, opakowanie typu Tyvec. | szt. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Igły do punkcji mostka
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Kraj pochodzenia
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Nr katalogowy
1 | Igła do punkcji mostka 14G regulacja w zakresie 15-35mm, igła ze znacznikiem głębokości i podziałką centymetrową, uchwytem motylkowym o min. długości 62mm, aspiracja przy użyciu strzykawki Luer, sterylna. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igła do punkcji mostka 14G regulacja w zakresie 25-45mm, igła ze znacznikiem głębokości i podziałką centymetrową , uchwytem motylkowym o min. długości 62mm, aspiracja przy użyciu strzykawki Luer, sterylna. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 - Cewniki, dreny, rurki i różny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-6 do CH-10, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-18, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Łącznik drenów z kontrolą ssania jałowy | szt. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dren lateksowy PEZZER, rozm. od Ch12 do Ch36, długość 400 mm, wykonany z latexu naturalnego, trzy otwory w końcu dystalnym. Pakowany podwójnie folia/folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dren KEHR rozm. 38-47 x 16 od Ch10 do Ch20. Wykonane z latexu naturalnego, pakowany podwójnie folia/folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. | szt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik Tiemanna CH-12 do CH-20, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzeźroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta, sterylny | szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik Nelatona CH-10 - CH-20 wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona), posiadający kolorowy półprzeźroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowany nie naklejany). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dren z Trocarem do drenażu opłucnej od CH-20 do CH-32 dł. 400mm, dren wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV, posiadający linię kontrastującą w promieniach RTG, zaoblony koniec, gładko wykończone otwory, znacznik głębokości co 2 cm, trokar stalowy, ostry z uchwytem ułatwiającym wprowadzanie, sterylny. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego sterylny, przewód ssący dł. min. 200cm z kontrolą ssania i końcówką CH24 | szt. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Foleya CH-6 do CH-10 silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu, sterylny. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik Foleya od CH-12 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Worek na mocz z odpływem poj. 2000ml, z zastawką antyrefluksyjną, sterylny | szt. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wieszak do worków na mocz | szt. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Worek do godzinowej zbiórki moczu 2l wyposażony w port do pobierania próbek, z odpływem i zastawką antyrefluksową, dren o długości 170cm, sztywna plastikowa komora pomiarowa o poj. 500ml, wyposażona w dwa filtry, zawór spustowy typu poprzecznego, możliwość zastosowania worka wymiennego. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zatyczka do cewników a'100szt | op. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Rurka ustno-gardłowa Guedel od nr 000 do nr 4,0 wykonana z miękkiego tworzywa, oznakowana międzynarodowym kodem kolorów, usztywnienie za kołnierzem na wysokości zębów zapobiegające zagryzaniu, możliwość odsysania z jamy ustnej przez światło rurki, sterylna | szt. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rurka nosowa-gardłowa rozm. od 2,5 do 9,0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Łyżki jednorazowe światłowodowe do laryngoskopu typu Macintosh numer od 1 - 4 | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Łyżki do laryngoskopu typu Miller plastikowe j.u. rozm. 00 i 0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rurka intubacyjna bez mankietu od nr 2,0 do nr 5,0 bez otworu Murphy'ego, wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, barwny znacznik na zakończeniu rurki w kolorze czarnym lub innym, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rurka intubacyjna bez mankietu od nr 5,5 do nr 10,0, wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, barwny znacznik na zakończeniu rurki w kolorze czarnym lub innym, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rurka intubacyjna z mankietem od nr 5,5 do nr 10,0 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona od nr 7,0 do nr 8,5 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonany z PCV o jakości medycznej, wzmocnienie drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki, czytelnie oznakowana, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Rurka tracheostomijna z mankietem i ruchomym szyldem od nr 6,0 do nr 10,0 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonana z PCV o jakości medycznej, łatwość wypełniania mankietu i odciągania powietrza, czytelne oznakowanie na opakowaniu i elemencie rurki widocznym po jej założeniu, bez mandrynu z otworem na prowadnicę seldingera, prowadnica w rurce gładko zakończona, sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Prowadnica do rurek intubacyjnych od nr 1,9 do nr 5,0 metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec, jednorazowego użytku, jałowa | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Prowadnica typ Bougie do trudnych intubacji wielorazowego użytku z futerałem w rozm. 3,3/600 mm; 3,3/800 mm; 3,3/1000 mm; 5,0/600 mm; 5,0/800 mm 5,0/1000 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD ( dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm- znacznik poziomu zębów na rurce ;- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - sterylna, bez lateksu - dostępne rozmiary 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5 kodowane kolorami, zestaw zawiera: strzykawkę, rurkę LTSD. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych (maska z nebulizatorem + dren dł. min. 180cm) | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci (maska z nebulizatorem + dren dł. min. 180cm) | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych (nebulizator, ustnik kątowy i dren dł. min. 180cm) | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy), długość drenu 200cm, pakowany pakowany w opakowanie foliowe, sterylny. | szt. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Dren tlenowy (przedłużacz do tlenu) - wężyk dł. min. 200cm | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Zgłębnik żołądkowy od CH-14 do CH-20 dł. 80cm, posiadający dwa otwory boczne, wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa "zmrożona",konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego ze złączem typu ENFIT Zgłębnik wykonany z miękkiego przeźroczystego poliuretanu nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, j.u., nie zawierajacy DEHP, nie zawierający lateksu, pakowany pojedyńczo w rozm. CH 6/60 cm, 8/110 cm, 10/110 i 12/110 | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kanka odbytnicza CH-16 (5,3x200mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kanka odbytnicza CH-24 (8x250mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kanka odbytnicza CH-30 (10x300mm) otwór gładko zakończony, sterylna | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu z pokrętłem posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kranik trójdrożny z drenem dł. 10cm wykonany z poliamidu z pokrętłem, posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty – zamknięty, kompatybilny z końcówkami luer-lock, zapewniający szczelność podczas infuzji, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z jednokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowanyny z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowanyny z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej składający się z cienkościennej kaniuli punkcyjnej, z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3-częściowa 60ml, worek 2- litrowy, żółty kranik trójdrożny. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kateter do histerosalpingografii 5F, pojemność balonu napełnionego płynem 0,75ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 1,5cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kateter do histerosalpingografii 8F, pojemność balonu napełnionego płynem 2,5ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 3,5cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kateter do histerosalpingografii 12F, pojemność balonu napełnionego płynem 6,0ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 12cm3, długość katetera 25cm, dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG, zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku, końcówka do wstrzykiwania kontrastu, balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania, zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki, sterylny | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Przedłużacz do drenażu przezskórnego 12F dł.25cm, z końcówką Luer-Lock z jednej strony i końcówką pozwalającą na podłączenie zestawu z typowym workiem na mocz z drugiej strony, sterylny | szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Zestaw z zastawką do wprowadzania elektrod endokawitarnych (Introduktor)rozmiar 7F koszulka z zastawką 7Fx11cm, prowadnik typ J 035”x40cm, rozszerzacz 7Fx10cm, igła prosta 18Gx7cm, kranik trójdrożny, sterylny | szt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Woreczki do pobierania próbek moczu od dzieci (chłopcy, dziewczynki) wykonane z miękkiego tworzywa, niepowodujące otarć i reakcji alergicznych, powierzchnia przylepna dobrze klejąca | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kanka prosta Pool do odsysania pola operacyjnego 8/6 mm dł. 258 mm | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kieliszki do podawania leków, wykonane z polipropylenu, skala pomiarowa do podawania medykamentów, a' 75szt. | op. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Termometr lekarski cieczowy ze szkła wypełniony galistanem, duże czytelne cyferki (oznaczające wysokość temperatury). | szt. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Szpatułki drewniane a'100szt | op. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Zaciskacz do pępowiny dł. 5,5cm, wykonany ze sztucznego tworzywa, łatwość w zaciskaniu, niemożność samoistnego otwarcia, sterylny. | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, czytelne miejsce na dane niemowlęcia, odporna na płyny, wykonana z wytrzymałego tworzywa, łatwość zapinania, op. a'100szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, czytelne miejsce na dane pacjenta, odporna na płyny, wykonana z wytrzymałego tworzywa, łatwość zapinania | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Dren brzuszny z otworami dł. 40 cm rozm. 30,32,34 | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Pęsety anatomiczne jednorazowego użytku | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Wziernik ginekologiczny typ Cusco rozmiar XS, S, M, L jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny, op. a'100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu „Cervex-Brusch”, op. a'100szt, sterylne. | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Wzierniki uszne j.u. do otoskopu rozm. 2,5 lub 4 mm, opak. 250 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Golarka medyczna j.u. do przygotowania pola operacyjnego, jednoostrzowa, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, o szerokiej powierzchni golącej, konstrukcja zapobiegająca zapychaniu ostrza, golenie na sucho i mokro, łatwa do spłukania, specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu, łatwe odłamywanie zużytego ostrza, golarka o karbowanym uchwycie zapewniającym stabilizację oraz specjalnym wycięciu umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, o wym. golarki wraz z teksturowaną osłonką: dł. 5,0 x szer. 6,0 x grubość 1,2 cm i wymiarach ostrza: dł. 1,0 x szer. 4,3 x grubość 0,01 cm, opak. a'50szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Szczoteczka jednorazowego użytku do mycia i dezynfekcji rąk, nylonowa miękka szczecinka z jednej strony szczotki i polietylenowa gąbka z drugiej, jałowa | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Staza automatyczna | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku, opakowanie 1 rolka = 25 szt., perforacja co 45 cm. Na opakowaniu graficzna instrukcja obsługi. Dostępna w dwóch kolorach - niebieskim i różowym, do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ostrza węglowe, wymienne do skalpeli od nr 10 do nr 25, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na ostrzu, sterylne, a'100szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Bezpieczny skalpel - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną, mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedyńczej sztuce. Skalpel sterylny j.u. w rozm. od nr 10 do 36, a'10 szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Torba na wymiociny posiadająca: szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, twardy plastik obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, worek o pojemności min. 1,5 l, skalowany co 100 ml. "Twist&lock" funkcja na obręczy zabezpiecza zawartość torby, z instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu zbiorczym. | szt | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Fartuch foliowy j.u. op. a'100 szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, niepylny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Wytwarzany zgodnie z normą czystości ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem). Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowokanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość 190cm(+/- 2cm) i szerokość 50cm(+/-1cm). Wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Opakowanie 42 szt. | szt. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Zestaw z podkładem higienicznym - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 5cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 5l (+/- 5%) potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez czytelne, trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg (opatrzony nazwą produktu lub producenta) oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. | szt. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów min. 1,3l/m2, z możliwością przytwierdzania do podłóg, o wymiarze 81 cm x 121cm. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Prześcieradło do transportu - nie pylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101cm (+/-2cm) x 203cm(+/-2cm). Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub producenta). | szt. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjnego. Wymiary 10 na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a'20ml. | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Pokrowiec na nosze j.u. 75x190cm niebieski, dopasowany do noszy w karetkach pogotowia z zaszyciami z dwóch stron oraz z dodatkowymi wiązaniami uniemożliwiającymi przesuwanie się pokrowca. | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Poszwa na koc j.u. 160x210cm z polipropylenu, w kolorze zielonym | szt. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Poszewka na poduszkę 70x80cm z polipropylenu o gramaturze min. 20g/m2 w kolorze zielonym | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Kołdra jedn. uż. rozm. 110x220cm, składająca się z 3 warstw - w tym dwie warstwy polipropylenu o gramaturze min. 30g/m2 i jedna warstwa włókniny typu Molton wiskozowo-poliestrowej o gramaturze min. 60g/m2, szyta ultradźwiękowo, w kolorze niebiesko-zielonym, pakowana pojedynczo. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Pościel jednorazowego użytku składająca się z: poszewki o rozm. 70x80cm, poszwy 160x200cm oraz prześcieradła w rozm. 160x210cm (rozm.+/-5%) | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Koc przeżycia (termiczny) 1,6x2,1-2,4m | szt. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kołnierz ortopedyczny PATRIOT jednoczęściowy dla dorosłych | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Kołnierz ortopedyczny PATRIOT jednoczęściowy dla dzieci | szt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Ręczniki z celulozy do wycierania po umyciu pacjenta, gramatura min. 70g/m2, rozmiar 80x60 cm (+/- 2cm), op. a'30szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | op. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Czepki z szamponem do mycia włosów, nie wymagające używania wody. | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Pianka do oczyszczania skóry przy nietrzymaniu moczu i stolca, nie wymagająca użycia wody, z dodatkiem keratyny wspomagająca naturalne mechanizmy ochronne skóry, neutralizująca nieprzyjemne zapachy, poj. 400 ml. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | rolka | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 51cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | rolka | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 33cm x dł. 48m z perforacją co 50 cm. | rolka | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Podkład higieniczny z bibuły z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, o szer. 50cm x dł. 50m. | rolka | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | szt. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej j.u. o wymiarach min. dł. 255mm x szer. 150mm x wys. 48mm. | szt | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Pojemnik na odpady medyczne 0,25l wys. 12,5-13cm wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Pojemnik na odpady medyczne 1l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Pojemnik na odpady medyczne 2l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Pojemnik na odpady medyczne 3,5l wys. 27-28,5cm wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Pojemnik na odpady medyczne 10l wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu , wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, oznakowany "Materiał skażony", kolor czerwony | szt. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Worki foliowe na zwłoki | szt. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Szyna do palców 200 x 20 | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Szyna do palców 260 x 20 | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Szyna do palców 400 x 20 | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Szyna do palców 460 x 13 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Szyna do palców 460 x 20 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Szyna Kramera 600 x 50 | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Szyna Kramera 1000 x 70 | szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Szyna Kramera 1000 x 100 | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Szyna Kramera 1500 x 70 | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Szyna Kramera 1500 x 100 | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Osłonki na USG pakowane pojedynczo, a' 144 szt.nawilżane | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga do Pakietu 9 do pozycji 71 użyczenia wózka do higienicznego transportu zestawów na salę operacyjną
Wózek do transportowania wiader i kuwet z namoczonymi (wstępnie nasączonymi) mopami i ściereczkami z mikrofibry, jak również innych przydatnych do sprzątania akcesoriów. Zwrotny i łatwy w prowadzeniu, wygodny i bezpieczny w użytkowaniu.
Opis wyposażenia:
1) Stelaż musi być wykonany z polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych; powierzchnie muszą być gładkie, odporne na naprężenia mechaniczne, mycie oraz dezynfekcję. Wózek musi mieć dwie ściany ślepe wyposażone w przynajmniej 12 relingów na każdej ścianie do umieszczania tac i kuwet. Duża liczba relingów umożliwia zastosowanie kuwet różnych rozmiarów.
2) Wyciągane kuwety do wstępnego namaczania mopów i przechowywania akcesoriów powinny być wykonane z polipropylenu, być wyposażone w ograniczniki, łatwe do wyciągnięcia, wyposażone w specjalne uchwyty do przenoszenia; kuwety muszą być bezpiecznie instalowane jedna na drugiej, zaprojektowane do pionowego umieszczania mopów w liczbie przynajmniej 20 sztuk na tacę. Kuweta powinna mieć rozmiary przynajmniej 47,5 * 33,5 * 19 cm (długość, szerokość, wysokość).
3) Kółka w wózku powinny mieć średnicę 12-14 cm; powinny być wykonane z gumy.
4) Ogólne wymiary całego zestawu: 44-55 cm x 50-55 cm x 112-120 cm (długość, szerokość, wysokość). Wymogiem koniecznym jest instrukcja użytkowania zatwierdzona przez producenta.
Pakiet 7 - Filtry, układy oddechowe, maski krtaniowe i nadkrtaniowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Sterylny filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu pa całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 56ml, waga 30g, wydajność nawilżania min 32mh H2O/l, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt. | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz - przestrzeń martwa, wewnętrznie gładka, długości 180 lub 120 mm, ze złączem kolankowym podwójnie obrotowym i z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylna | szt. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przedłużacz ze złączem rurki intubacyjnej 22M/15F prosty, rozciągliwy, dł. od 10cm - 16cm, obj. wewnętrzna 25-44 ml. | szt. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "Sztuczny nos" - Wymiennik ciepła i wilgoci, z wkładem z gąbki medycznej, masa 19g. Zwrot wilgoci 26mg H2O/l, przestrzeń martwa 19ml, minimalna objętość oddechowa 50ml. Wymiennik wyposażony w wbudowany obrotowy łącznik tlenowy oraz zatrzaskowy port do odsysania (umożliwia łatwiejsze odsysanie wydzieliny bez odłączania wymiennika). Posiada mechanizm antyoklzuyjny zwiększający bezpieczeństwo pacjenta, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw anestezjologiczny, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y 90, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, układ mikrobiologicznie czysty. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Układ oddechowy j.u., mikrobiologicznie czysty, gładki lub karbowany wewnątrz, śr. 22 mm, długość min. 150 cm, końcówki do aparatu 22F, pasujący do respiratorów PARA-PAC200 . | szt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Maska nadkrtaniowa żelowa wyposażona w nienadmuchiwany mankiet, dostępny w pełnej gamie rozmiarów dla dorosłych i dzieci. Urządzenie wyposażone jest w kanał gastryczny, który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, rozm. od 1 do 5. | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, bezlateksowa, do wentylacji pacjenta z wbudowanym drenem do napełniania mankietu w strukturę rurki (ochrona przed możliwością przypadkowego przegryzienia), z dystalnie wbudowanym trzonem rurki w mankiet, w rozmiarach 1-5 i zakresach wagowych: 5kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30kg, 30-50kg, 50-70 kg, 70+kg. Sterylna. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Maska anestetyczna dla dzieci, kobiet i mężczyzn, jednorazowa, Maska z nienadmuchiwanym mankietem, wykonanym z termoplastycznego elastomeru z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym szczelność. Kopuła maski przezroczysta | szt. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, w którym przy przepływie gazu 8l/min 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów, MDD 3,3 mikrona. Maska z możliwością stosowania w środowisku MRI, bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska z możliwośćią stosowania w środowisku MRI (nie posiada blaszki uciskającej nos), bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Maska tlenowa do podawania średnich stężeń z filtrem i drenem dla dorosłych. Wykonana z miękkiego, plastycznego polipropylenu całkowicie pozbawionego PCV, nie zawierająca ftalanów. Mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łacznie z brodą, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji. Rozmiar uniwersalny. W zestawie dren tlenowy, odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się) o długości 210 cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki. Na kopule maski dwa filtry o skuteczności filtracji wirusów i bakterii .99,99%. jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | szt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z: - szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust - saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12% - kieliszek do dozowania chlorhexydyny | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 8 - Strzykawki do gazometrii
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Strzykawka do gazometrii poj. 2 - 3ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadająca filtr umożliwiający usunięcie drobinek powietrza z próbki krwi (pakowany łącznie ze strzykawką), możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów ( Ca ++,Mg ++,Cl -) i glukozy. Sposób pobierania ( aspiracja manualna, prekalibracja, napływ naturalny), pakowane pojedynczo | szt. | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 9- Zestawy drenażowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw dwubutlowy do drenażu KLP o całkowitej pojemności 3,7L - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000ml pełniąca równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komory regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cmH2O, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 700ml, dren łączący odporny na zginanie wykonany z miękkiego samouszczelniającego się materiału o długości 1500mm i wewnętrznym przekroju 7mm, dren zabezpieczony spiralą zabezpieczającą przed zatamowaniem wydzieliny, dren łączący do próżni o dł. 385mm i przekroju 7mm, uniwersalny łącznik schodkowy do katetera, komplet haków umożliwiających powieszenie drenażu, kołnierz mocujący butle z możliwością rozłączenia i umiejscowienia butli w specjalnych stojakach, opakowanie zbiorcze zawiera statyw mocujący do butli, zestaw sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej bez zastawki wodnej - możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego lub biernego, wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym, sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20, czerwony wskaźnik harmonijkowy informujący o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, zawór spustowy z mechanizmem zamykającym, możliwość pracy w pozycji leżącej, przystosowany do zawieszenia na łóżku, zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Worek spustowy na wydzielinę o pojemności 1000ml, kompatybilny z portem umieszczonym w drenażu KLP o pojemności 1000ml, wyposażony w zatyczkę umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po napełnieniu wydzieliną, jednorazowego użytku | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 10 - Elektrody neutralne, uchwyt do elektrod, czyścik narzędzi elektrochirurgicznych
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dwudzielna, owalna, hydrożelowa, wyposażona w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110 cm2, powierzchni całkowitej 170 cm2, rozmiar elektrody: 176 x 122 mm, elektrody pakowane w pakietach po 5 szt., do każdego pakietu dołączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 50 szt., kompatybilne z aparatami Emed. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 szt | op. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uchwyt do elektrod monopolarnych z nożem, wąski 4mm, jednorazowy, z dwoma przyciskami, kabel o długości 3 m, wtyk 3-pin, pakowany sterylnie. | szt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, o wymiarach 5 cm x 5 cm, a'100 szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 11- Łączniki bezigłowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 2 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 1 klemem typu suwakowego. Dł. systemu 22 cm, objętość 1,1 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 3 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu bezigłowego 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 2 klemami typu Roberts. Dł. systemu 48 cm, objętość 2,3 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | System rampa z 4 kranikami i 5 łącznikami bezigłowymi o długości systemu 70 cm, dren na stałe zmontowany z rampą, pojemność 4,0 ml, ilość aktywacji 600 – nie dłużej niż do 7 dni, podłączenie luer i luer-lock, wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedynczo- sterylny | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przezroczysty port bezigłowy z systemem zamkniętym w sensie mechanicznym i mikrobiologicznym o parametrach: przestrzeń martwa 0,06 ml, szybkość przepływu 185 ml/min, ilość aktywacji 600 w czasie 7 dni, wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 12 - Dreny redona, dreny penrose i worki zabezpieczające do drenów
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Dren typu Penrose silikonowy,przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego szer. 25 mm dł. 300 mm, transparentny, wewnętrznie żebrowany. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu.Dodatkowe przedłużenie drenu z mozliwością podłączenia do butelek ssących. O szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych: dedykowany do drenów typu Penrose, wielokanalikowych, Jacksons- Pratt, pojemność 150 ml,samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm, oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm, worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego, nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów, skalowany od 50 ml co 25 ml pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne - perforowana folia, zewnętrzne papier-folia | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dren redona wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. 6 otworów, naprzemianległych, perforacja na długości 12 cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Długość drenu 500 mm. Sterylny, pakowany na prosto, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier/folia. Rozmiary CH 8,10, 12, 14, 15, 18, 20 | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 13 - Woreczki ekstrakcyjne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 400ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 800ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60 N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka, podwójny uchwyt na korpusie obudowy, sterylny | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 14 - Akcesoria do spirometru PNEUMO RS
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Pneumotachograf dPP jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ustnik plastikowy jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 15 - Sprzęt różny i higiena pacjenta
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do drenażu ran pooperacyjnych z pojemnikiem typu mieszek, z zastawką antyzwrotną, drenem łączącym. służący do wywierania podciśnienia od 120mbar; dren łączący o długości 125cm; uniwersalna silikonowa końcówka schodkowa dla drenów Redona od Ch6 do Ch18; jałowy, nie pirogenny. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia, pojemność 250ml, 1 łącznik | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu, dren łączący o długości 110cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem do mieszka. Uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka. Dren łączący wyposażony w zamykającą klamrę schodkową. Mieszek wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym łącznikiem typu Y do drenów Redona. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Foley'a dwudrożny z plastikową zastawką do napełnienia balonu, 100 % silikon, kontrast RTG, strzykawka z gliceryną. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż całej długości cewnika. Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka. Łącznik kodowany kolorystycznie. 10 ml strzykawka z 10 % sterylnym roztworem gliceryny do uszczelniania balonu umieszczona wewnątrz opakowania. Na cewniku nadrukowany: rozmiar pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 6 - 24 | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, wewnętrzne żebrowanie, długość drenu 10 cm, szerokość 8 mm, zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, sterylny, nie zawiera lateksu i ftalanów. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały,niejałowy | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. op. a'20 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Worek (Kaczka) na mocz z zastawką antyzwrotną | szt. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Baseny jednorazowe | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw serwet do porodu w składzie: - 2 x serweta bez przylepca o wymiarach min. 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 - 6 x ręcznik chłonny o wymiarach min, 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach min, 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 - 2 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach min, 60 cm x 90 cm Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz min, 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. | op. | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 65g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. | op. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 16 - Akcesoria do laktatora
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Butelki j.u.o poj. 80 ml wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A, ani ftalanów. Skala co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na gwint standardowy. Data ważności i numer LOT są nadrukowane na każdej butelce obok skali, data produkcji jest wytłoczona pod spodem każdej butelki w formie graficznej. Mikrobiologicznie czyste | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestawy osobiste do odciągania pokarmu kobiecego jednodniowego użytku lub do 8 użyć, do laktatorów Lactina, sterylne, pakowane pojedynczo, wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. Kompatybilne ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie, rozmiar lejka: 24 mm, 27 mm, 30 mm | szt. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 17 - Akcesoria do tomografii komputerowej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotego użytku typu Multi-Patient do zastosowania z wstrzykiwaczem Medrad stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: 2 wkłady wielokrotnego napełnienia o poj. 200ml (12-godzinne), 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami, 1 złacze wielorazowego użytku (12-godzinne) | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy dren spiralny tzw. Linia pacjenta o długości minimum 250 cm przy pełnymn rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem Multi-Patient dla wstrzykiwacza Medrad Stellant | szt. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 18 - Worki stomijne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Worek ileostomijny otwarty, beżowy z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 30-40 mm. Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Worek jednoczęściowy, ileostomijny otwarty, beżowy z gotowym otworem. Ze względu na swój wypukły kształt, przeznaczony jest do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Dostępne rozmiary 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 19 - Sprzęt anestezjologiczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylnie pakiwane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalnośći dla ppodtlenku azotu, z otworem Murphy'ego, balonikkontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzielny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych, z gładkim połaczeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łaczący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opaska do rurki tracheostomijnej, miękka, szeroka , mocowana na rzep | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dren REDON wykonany z termoplastycznego PCW, odporny na załamanie, gładki, z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, dł. 50cm, sterylny | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik średniociśnieniowy do odsysania typu Bellows poj. 500ml, wykonany z PCW, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie i znacznikami objętości, sterylny | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 20 - Igły iniekcyjne i zestawy do znieczulenia
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22, 25, 26, 27G dł. 90mm /ostrze klasyczne/ nasada igły przeźroczysta, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką, sterylna | szt. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25, 26, 27G dł. 90mm /ostrze ołówkowe/ prowadnica standardowa odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów igieł, nasada igły przeźroczysta dł. 17mm, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką z dobrze zaznaczoną stroną na której umieszczony jest otwór w końcu igły, dokładne dopasowanie igły do prowadnicy- nie może stawiać oporów,” zgrzytać” przy wprowadzaniu igły do prowadnicy, dokładnie wyprofilowana nasada prowadnicy umożliwiająca bezkolizyjne wprowadzenie igły właściwej (gładka wewnętrzna powierzchnia nasady prowadnicy), sterylna | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G dł. 120mm /ostrze ołówkowe/ prowadnica standardowa odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów igieł, nasada igły przeźroczysta dł. 17mm, umożliwiająca obserwację wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, szczelna przy połączeniu ze strzykawką z dobrze zaznaczoną stroną na której umieszczony jest otwór w końcu igły, dokładne dopasowanie igły do prowadnicy- nie może stawiać oporów,” zgrzytać” przy wprowadzaniu igły do prowadnicy, dokładnie wyprofilowana nasada prowadnicy umożliwiająca bezkolizyjne wprowadzenie igły właściwej (gładka wewnętrzna powierzchnia nasady prowadnicy), sterylna | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G, prowadnik stalowy typ "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G, prowadnik stalowy typ "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy dla dorosłych rozmiar 7F kateter 20 cm, igła 18G, prowadnik stalowy typ "J" dł. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, sterylny | szt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Igła Touchy 18G | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik naczyniowy do embolektomii od 3F do 5F jednokanałowy, długość 80cm, z balonem, dren cewnika wykonany z bikompatybilnego materiału, nie ulegający deformacjom podczas zabiegu, balonik wykonany z lateksu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, jałowy, nietoksyczny i apirogenny. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik naczyniowy do embolektomii od 6F do 10F jednokanałowy, długość 80cm, z balonem, dren cewnika wykonany z bikompatybilnego materiału, nie ulegający deformacjom podczas zabiegu, balonik wykonany z lateksu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, jałowy, nietoksyczny i apirogenny. | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Butelka Redon do odsysania ran poj. 250ml dolna część butelki o kształcie harmonijkowym, łatwość wytworzenia próżni, widoczna skala, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów od 6F do 32F, sterylna, wykonana z polietylenu | szt. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Butelka Redon do odsysania ran poj. 400ml dolna część butelki o kształcie harmonijkowym, łatwość wytworzenia próżni, widoczna skala, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów od 6F do 32F, sterylna, wykonana z polietylenu | szt. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dren Redon do odsysania ran CH14, CH 16, CH 20 sterylny, nie sklejający się przy ssaniu butli, tego samego producenta co butelki z poz. 16-17, dł. Drenu 70 cm. | szt. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 21 - Elektrody do diatermi chirurgicznej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, złożona z dwóch jednakowych części, symetryczna, okrągła, powierzchnia czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm2, elektroda dla pacjentów o masie od 8 kg, elektroda przydatna do użycia w terminie min. 10 dni od otwarcia opakowania, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, op. a'50 szt. | op | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 22 - Pokrowce jednorazowe do holtera
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Etui jednorazowe na holter wykonane z fizeliny z paskami umożliwiającymi zawieszenie na szyi pacjenta. | szt. | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
do reprezentowania Wykonawcy