Załącznik nr 2e

do umowy

z dnia

Opole,  dn. ……………………………….

RAPORT ZE SPRAWDZANIA

Sprawdzanie termometrów służących do kontroli temperatury przechowywania krwi i jej składników przy użyciu termometru wzorcowego nr ……………….…….nr świadectwa ………..……..

Komórka organizacyjna ………………………………………………..…..

- Data sprawdzania: …………………………..

- Przedmiot sprawdzania:

termometry używane do kontroli temperatury przechowywania i transportu krwi i jej składników nr ………………...………….. (wpisać nr sprawdzanych termometrów)

- Cel sprawdzania: wykazanie prawidłowości wskazań termometrów w zakresie przechowywania i transportu krwi i jej składników

- Kryteria akceptacji: dopuszczalne odchylenia między wskazaniami termometrów sprawdzanych a wzorcowym nie może przekraczać ± 1°C, odchylenie należy każdorazowo uwzględnić przy odczycie temperatury.

- Wnioski sprawdzania:

Termometr  nr ……..Odchylenie °C …………….

Termometr  nr …….Odchylenie °C …………….

Termometr  nr ……..Odchylenie °C ……………..

Termometr  nr ……..Odchylenie °C ……………..

Termometr  nr ……..Odchylenie °C ……………..

Termometry spełniają (nie spełniają)  kryteria sprawdzania.

- Ocena sprawdzania: wszystkie sprawdzane termometry……………………… (podać numery termometrów) należy uznać za działające poprawnie w zakresie temperatur przechowywania i transportu krwi i jej składników.

Termometry  nr ……………………...(podać numery termometrów) spełniają wymagania temperaturowe i zostały dopuszczone do użycia, natomiast zaistniałe odchylenia należy uwzględnić przy każdorazowym odczycie temperatury.

……………………………………………………

Podpis osoby dopuszczającej termometry do użytku