## ZZK
Kosztorys ofertowy
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Rodzaj robót | Wartość
1 | Roboty drogowe | 0
2 | Oświetlenie drogowe | 0
RAZEM NETTO |  | 0
23% VAT |  | 0
RAZEM BRUTTO |  | 0

## br. drogowa
Kosztorys ofertowy
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika BRANŻA DROGOWA
Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość
|  | Wymagania ogólne |  |  |  | 0
1 | D-00.00.00 | Koszty ogólne, w szczególności: - Opracowanie czasowej organizacji ruchu z jej wprowadzeniem i utrzymaniem - Zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy | 1 | kpl |  | 0
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | 0.291 | km |  | 0
3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 20 cm z transportem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy | 2352 | m2 |  | 0
4 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni | 2 | szt |  | 0
5 | D-01.02.01 | Transport dłużyc na Obwód Drogowy w Zamysłowie | 2.5 | m3 |  | 0
6 | D-01.02.01 | Wywóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy | 4 | mp |  | 0
|  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
7 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy | 266.1 | m3 |  | 0
8 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału z dokopu | 289.2 | m3 |  | 0
9 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału z dokopu - warstwa odsączająco-filtracyjna | 362.5 | m3 |  | 0
|  | Podbudowy |  |  |  | 0
10 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 1060 | m2 |  | 0
11 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4 , o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odtworzenie nawierzchni po przekopie + podbudowa pod chodnikiem) | 800 | m2 |  | 0
12 | D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, pielegnacja podbudowy wodą i piaskiem | 40 | m2 |  | 0
13 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | 760 | m2 |  | 0
14 | D-04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne podbudowy | 760 | m2 |  | 0
15 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | 760 | m2 |  | 0
|  | Nawierzchnie |  |  |  | 0
16 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 5 cm | 760 | m2 |  | 0
17 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - kolorowej (z mikrofazą), na podsypce cement-piaskowej | 40 | m2 |  | 0
|  | Krawężniki, obrzeża, ścieki |  |  |  | 0
18 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 15 | m |  | 0
19 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 30 | m |  | 0
20 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej z betonu C12/15 | 27 | m |  | 0
21 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 620 | m |  | 0
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
22 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów | 1505 | m2 |  | 0
23 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm | 1505 | m2 |  | 0
24 | D-06.01.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - umocnione pobocze (kruszywo granitowe jasne) | 260 | m2 |  | 0
|  | Roboty inne |  |  |  | 0
25 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa: włazów kanałowych | 3 | szt |  | 0
26 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych | 3 | szt |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0

## oświetlenie
Kosztorys ofertowy
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość
|  | Roboty demontażowe |  |  |  | 0
1 | D-07.07.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | 1 | kpl |  | 0
2 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgników rurowych na słupie | 1 | szt |  | 0
3 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych, o masie 100-300 kg | 1 | słup |  | 0
4 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup z demontażu) | 1 | słup |  | 0
5 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie, o masie: do 15 kg (materiał z demontażu) | 1 | szt |  | 0
6 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (materiał z demontażu) | 1 | kpl |  | 0
|  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
7 | D-07.07.01 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli | 283 | m |  | 0
8 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | 566 | m |  | 0
9 | D-07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm- rura śr. 75mm | 13 | m |  | 0
10 | D-07.07.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli | 283 | m |  | 0
11 | D-07.07.01 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II | 67.92 | m3 |  | 0
12 | D-07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu | 22.64 | m3 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
13 | D-07.07.01 | Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią - YAKY 5x25mm2 | 340 | m |  | 0
14 | D-07.07.01 | Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią - YAKY 4x35mm2 | 4 | m |  | 0
15 | D-07.07.01 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych bez mocowania w rurach - masa kabla do 1,0 kg/m | 13 | m |  | 0
16 | D-07.07.01 | Montaż uziomu poziomego z bednarki o przekroju do 120 mm2 | 12 | m |  | 0
17 | D-07.07.01 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej - długość uziomu 9 m | 3 | uziom |  | 0
18 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej do 1kV linia kablowa 4-żyłowa | 10 | odc |  | 0
19 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej: obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar | 1 | pomiar |  | 0
20 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej: obwód 3-fazowy - każdy następny pomiar | 10 | pomiar |  | 0
21 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg H=8,0m (słup okrągły) | 1 | szt. |  | 0
22 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg H=6,0m (słup okrągły) | 9 | szt. |  | 0
23 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych pojedynczych na słupie | 2 | szt. |  | 0
24 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń do 8 m - YDY 3x1m5mm2 | 10 | kpl |  | 0
25 | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń do 8 m - YDY 2x1,5mm2 | 10 | kpl |  | 0
26 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wraz ze źródłem światła LED 37W | 1 | szt. |  | 0
27 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wraz ze źródłem światła LED 14W | 10 | szt. |  | 0
28 | D-07.07.01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie- izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 + izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 + izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 | 10 | kpl |  | 0
29 | D-07.07.01 | Montaż szafki oświetleniowej SOU | 1 | kpl |  | 0
30 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 1 | szt |  | 0
31 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | 9 | szt. |  | 0
32 | D-07.07.01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | 1 | pomiar. |  | 0
33 | D-07.07.01 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | 9 | pomiar. |  | 0
34 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | 1 | pomiar |  | 0
35 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | 9 | pomiar |  | 0
36 | D-07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | 1 | pomiar |  | 0
37 | D-07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | 9 | pomiar |  | 0
38 | D-07.07.01 | Pomiary luminancji /analogia/ - pierwszy komplet pomiarów dok. na stanowisku | 1 | kpl. pom. |  | 0
39 | D-07.07.01 | Pomiary luminancji /analogia/ - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | 9 | kpl. pom. |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0