Znak Sprawy: PCM/ZO 13/NSSU/2022 Braniewo, dnia 02.11.2022 r.

# PARAMETRY I WYMOGI DLA LAMPY ULTRAVIOL NBVE 110 PL

Fabrycznie nowa nie powystawowy, nie starszy niż 2021 r

## Lampa przepływowa.

# **Lampa UV-C wirusobójcza i bakteriobójcza, przepływowa z licznikiem, mobilna**

Mechanizm działania oparty na specjalnych filtrach, które oczyszczają zanieczyszczone powietrze. Po przejściu przez filtr powietrze zatrzymywane w komorze dezynfekującej, gdzie poddane jest działaniu promieni UV-C. Następnie opuszcza komorę. Nie mają negatywnego wpływu na organizm ludzki, personel medyczny i pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniach w których pracują lampy.

## Wersja PL

Wersja PL -z licznikiem czasu pracy

## Lampa na statywie na kółkach.

Statyw i kółka umożliwiające, łatwy transport i zmianę ustawień lampy.

## Emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

Promieniowanie UV-C o dł fali 235,7nm. Spektrum gwarantuje niszczenie wszelkich komórek: grzybów, pleśni, wirusów oraz bakterii.

## Zastosowanie.

Przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami wszelkie wymagane certyfikaty.

## Urządzenie Przebadane, atestowane i certyfikowane

#### Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| SKU | TOW003814 |
| Grupa produktów | Lampy bakteriobójcze |
| CE | tak |
| Waga urządzenia | 13,5 kg |
| Wersja lampy | bakteriobójcza |
| Typ lampy bakteriobójczej | przepływowa |
| Mocowanie lampy | PL - statywowa z licznikiem |
| Dodatkowe informacje | wydajność wentylatora: 199 m3/h |
| Marka | ULTRA-VIOL |
| Wymiary | wymiary kopuły: 112,5 x 21,5 x 13cm |
| Napięcie zasilania | 230 V 50 Hz |
| Pobór mocy | 115 W |
| Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m) | 18-36 m2 |
| Trwałość promiennika | 8000 h |
| Dezynfekcja kubatura | 45-90 m3/h |
| Typ obudowy | IP 20 |
| Element emitujący promieniowanie UV-C | UV-C: 2x55 W |
| Stawka podatku | VAT 23% |