Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. Rokietnica: 26.01.2022r.  
ul. Szamotulska 29  
62- 090 Rokietnica  
tel. 61 811 25 59 796 866 122  
adres str. Internet: <https://www.ros-rokietnica.pl>

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi   
na zapytania do SWZ Z 24.01.2022r.

1. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie zamówienia jest dostarczenie i montaż ławek bez oparcia (małą architektura). Jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie specyfikacji ławek bez oparcie. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z art. 99 ust 5 Pzp Zamawiający powinien określić znaczące parametry produktu umożliwiając rozwiązania równoważne.

Odpowiedź:


Potwierdzam. 13 szt. Specyfikacja:

- wymiary: dł. 185cm x szer. 60cm x wys. 42cm

- materiał wykonania konstrukcji: stal ocynk i malowana proszkowo w kolorze RAL 7024

- materiał wykonania siedziska: drewno iroko

- poglądowy rysunek poniżej:



2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż zewnętrznych koszy na śmieci (mała architektura). Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów (rodzaj, materiał wykonania) oraz ich ilości, rozbieżność: zgodnie z przedmiarem 4 szt. natomiast zgodnie z PZT   
(rys. MBR\_40\_A\_P\_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU) jest 8 szt.

Odpowiedź:


Potwierdzam. 8 szt. Specyfikacja:

- wymiary: dł. 25cm x szer. 25cm x wys.80cm

- materiał wykonania konstrukcji: stal ocynk i malowana proszkowo w kolorze RAL 7024

- otwór wrzutowy od boku

- poglądowy rysunek poniżej:



3. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż stojaków rowerowych. Jeżeli tak, prosimy o podanie ich specyfikacji.


Odpowiedź:

Potwierdzam. 5 szt. Specyfikacja:

- wymiary: dł. 210cm x szer. 70cm x wys. 70cm

- materiał wykonania konstrukcji: stal ocynk i malowana proszkowo w kolorze RAL 7024

- poglądowy rysunek poniżej:



4. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie zamówienia nie jest wykonanie ogródków lokatorskich,   
np. wykonanie ogrodzenia.

Odpowiedź:  
Nie potwierdzam. Specyfikacja ogrodzenia w załączniku.

5. Prosimy o wskazanie na Planie zagospodarowania terenu: muru, ogrodzenia, fundamentów i słupów wolnostojących przeznaczonych do rozbiórki – zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Opis rozbiórek na załączonym PZT.

6. Czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż stolarki wewnątrz mieszkaniowej?   
Na rzutach brak opisu drzwi wewnątrz mieszkaniowych oraz brak zestawienia tych drzwi wraz   
z opisem. Jeżeli w zakresie zamówienia jest montaż drzwi wewnątrz lokalowych prosimy   
o skorygowanie rysunków, zestawienia stolarki oraz o podanie specyfikacji, parametrów, wymiarów, rodzaju materiału, koloru tych drzwi – są to informacje niezbędne do wykonania wyceny.

Odpowiedź:

Skorygowane rysunki i zestawienia w załączniku

7. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8, E12 na płyty gipsowe Promonta 8 cm do wykonania ścian wewnętrznych działowych, wewnątrz lokalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zamianę.   
Natomiast należy użyć płyt gipsowych Promonta 8cm za  SILKA E8, a Promonta 10cm za  SILKA E12

8. Prosimy o potwierdzenie, iż izolacje poziomą ław fundamentowych – papa termozgrzewalna (Opisem do projektu MBR\_PW\_ARCHITEKTURA\_OPIS\_00) należy wykonać na styku ławy fundamentowej z murem.

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy.

9. Prosimy o podanie specyfikacji dla wyłazu dachowego. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z art. 99 ust 5 Pzp Zamawiający powinien określić znaczące parametry produktu umożliwiając rozwiązania równoważne.

Odpowiedź:

Specyfikacja wyłazu w załączniku.

- wymiary: dł. 100cm x szer. 100cm x wys. 30cm

- szklenie dwukomorowe

- U = 1,1 W/(m2/K)

- Rw = 35 dB

10. Prosimy o podanie podstawowych parametrów (tj. ścieralność i grubość), kolorystyki paneli podłogowych.

Odpowiedź:

- Klasa użyteczności: min. 23

- Klasa ścieralności: min. AC3

- Kolor jasny dąb

- gr. 8mm



11. Prosimy o podanie wymiarów płytek podłogowych oraz ich rodzaju w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź:


We wszystkich pomieszczeniach lokalu jednakowe płytki:

- wymiary: dł. 60cm x szer. 60cm x gr. 9mm

- Klasa ścieralności: min. 4

- Kolor jasny beton

- powierzchnia półmat



12. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie zamówienia jest wykonanie rolet w stolarce okiennej   
PCV na parterze. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów rolet.  
Odpowiedź:

- rozmiar skrzynki: 150mm

- konstrukcja podtynkowa

- rewizja kasety od zewnątrz budynku

- Kolor profili rolet: RAL 7024

13. Prosimy o uzupełnienie zestawień zbrojenia na rysunkach konstrukcji belek żelbetowych dla budynku A o numerach A\_K\_04\_01 oraz A\_K\_04\_02; dla budynku B o numerach B\_K\_04\_01   
oraz B\_K\_04\_02; dla budynku C o numerach C\_K\_04\_01 oraz C\_K\_04\_02.

Odpowiedź:

W załączeniu

14. Prosimy o potwierdzenie, że szyby należy dobrać do danego profilu tak aby współczynnik U wynosił 0,9.

Odpowiedź:

Potwierdzam

15. Prosimy o określenie najważniejszych parametrów, jakie musi spełniać stolarka okienna PCV   
jak i stolarka drzwiowa zewnętrzna wejściowa do budynku. Obecny tak szeroki opis parametrów,   
tak szczegółowe zestawienie wskazuje konkretną stolarkę co jest niezgodne z art. 99 ust. 5 Pzp.

Odpowiedź:

Stolarka okienna:

- profil PCV 6 komorowy

- szklenie dwukomorowe, U = min. 0,9

- w dolnych, stałych kwaterach okien w mieszkaniach na kondygnacjach powyżej parteru szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości na parcie tłumu

- kolor ramy: z zewnątrz RAL7024, od wewnątrz białe

Stolarka drzwi wejściowych do budynku:

- profil aluminiowy z przeszkleniem, ciepły

- malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024

- przeszklone szkłem zespolonym, wsp. U=1,1

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- ukryte zawiasy

- klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- samozamykacz ukryty

16. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 2 ust. 2.

Prosimy o korektę zapisu par. 2 ust 2 Umowy:

„2. Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres realizacji zamówienia lub przez okres realizacji robót przez danego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę.”

Zapis ten powinien dotyczyć okresu na jaki Podwykonawca ma podpisaną Umowę na wykonanie konkretnych robót, okres ten może być krótszy nisz okres realizacji całego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy par.2 ust.2 nadając im treść:

2. Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres realizacji zamówienia lub przez okres realizacji robót przez danego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę.”

17. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 3 pkt. 5)

Prosimy o korektę przedmiotowego punktu Umowy, par. 3 pkt. 5), poprzez wykreślenie z jego zapisu „Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości)”.

Zastosowane materiały budowlane powinny spełniać wytyczne projektowe, projektu udostępnionego do przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:  
Pytanie dotyczy par.6 pkt 5 wzoru umowy  
Zamawiający zmienia zapisy par.6 ust.5 poprzez nadanie im treści

Zastosowane materiały budowlane powinny spełniać wytyczne projektowe, projektu udostępnionego do przedmiotowego zamówienia.

18. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 3 pkt. 7)  
Prosimy o korektę przedmiotowego punktu Umowy, par. 3 pkt. 7), poprzez wykreślenie z jego zapisu „renomowanych oraz sprawdzonych na polskim rynku”.

Odpowiedź:  
Pytanie dotyczy par.6 pkt 7 umowy.

Zamawiający wykreśla zapis „renomowanych oraz sprawdzonych na polskim rynku”.

19. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 8 ust. 4

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy całego par. 8 ust. 4. Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w zakresie jakim jest to możliwe przed rozpoczęciem robót na podstawie udostępnionej dokumentacji do postępowania przetargowego.

Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla zapisy par. 8 ust.4 wzoru umowy..

20. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 10 ust. 1 pkt. g)

Prosimy o korektę zapisów Umowy par. 10 ust. 1 pkt. g):

Jest: „g) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy.”

Powinno być: „g) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy.”

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości kary za odstąpienie od Umowy na 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia wysokość kary za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zmienia się treść par. 10 ust.1 pkt g poprzez nadanie mu treści

„za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 umowy.”

21. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 10 ust. 1 pkt. i)

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 10 ust. 1 pkt. i), punkt ten jest powtórzeniem punktu   
par. 10 ust. 1 pkt. g).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zapisów Umowy par. 10 ust. 1 pkt. i),

22. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 10 ust. 4

Prosimy o korektę zapisów Umowy par. 10 ust. 4 poprzez określenie maksymalnej wartości kar umownych:

Jest: „Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego.”

Powinno być: „Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego.”

Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje korekty zapisów Umowy par. 10 ust. 4 poprzez określenie maksymalnej wartości kar umownych:

„Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia umownego.”

23. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 12 ust. 15

Prosimy o zmianę zapisów par. 12 ust. 15 na „Niezależnie od zmian określonych powyżej, w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, której wartość przekroczy 5 % wynagrodzenia, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż 2 razy do roku, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany średnich cen materiałów, sprzętu   
i transportu opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), liczony od dnia zawarcia niniejszej Umowy.”

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapisy par.12 ust.15 umowy nadając mu treść

Niezależnie od zmian określonych powyżej, w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, której wartość przekroczy 5 % wynagrodzenia, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż 2 razy do roku, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany średnich cen materiałów, sprzętu   
i transportu opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), liczony od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

24. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 12 ust. 16

Zwracamy uwagę iż błędnie został przytoczony w niniejszym punkcie umowy ustęp 24, powinno być: „W okresie obowiązywania umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia, określone w ust. 15, nie może łącznie przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia liczonego wg stanu na dzień zawarcia umowy.”

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść zapisów par.12 ust.16 poprzez nadanie mu treści:

W okresie obowiązywania umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia, określone w ust. 15, nie może łącznie przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia liczonego wg stanu na dzień zawarcia umowy.”

25. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 12 ust. 18

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 12 ust. 18.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zapisów Umowy par. 12 ust. 18.

26. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 14 ust. 7

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 14 ust. 7. Termin na usunięcie wad powinien być wyznaczony również przez Wykonawcę ze względu na posiadaną wiedzę techniczną jak i znajomość terminów jaki potrzebują podwykonawcy i dostawcy aby usterki zostały prawidłowo usunięte. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, które nie wpływają na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie   
z jego przeznaczenie Zamawiający powinien dokonać odbioru i podpisać protokół odbioru  
z wyszczególnieniem tych wad. W związku z czym prosimy aby par. 14 ust. 7 przyjął treść: „Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Inwestycji budowlanej, bądź też nie został uporządkowany teren budowy (odbiór końcowy). W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca.”

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść par.14 ust.7 umowy poprzez nadanie mu treści

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Inwestycji budowlanej, bądź też nie został uporządkowany teren budowy (odbiór końcowy). W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca.”

27. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 14 ust. 9

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 14 ust. 9.

Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla z zapisów Umowy par.14 ust.9

28. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 15 pkt. d)

Prosimy o korektę punktu Umowy:

Jest: „wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni. Przerwa w realizacji robót przez okres dłuższy niż 14 dni będzie możliwa na skutek działania siły wyższej oraz wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, co musi zostać udokumentowane wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru i zgłoszone niezwłocznie Zamawiającemu.”

Powinno być: „wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni. Przerwa w realizacji robót przez okres dłuższy niż 14 dni będzie możliwa na skutek działania siły wyższej oraz wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, co musi zostać udokumentowane wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru i zgłoszone niezwłocznie Zamawiającemu oraz   
w innych uzasadnionych przypadkach.”

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia treść zapisów Umowy par.15 punkt d nadając mu treść;

Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni. Przerwa w realizacji robót przez okres dłuższy niż 14 dni będzie możliwa na skutek działania siły wyższej oraz wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, co musi zostać udokumentowane wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru i zgłoszone niezwłocznie Zamawiającemu oraz   
w innych uzasadnionych przypadkach.

29. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 15 pkt. e)

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 15 pkt. e). Po wystąpieniu okoliczności, które opisuje przedmiotowy punkt Umowy Zamawiający powinien najpierw wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonywania prac.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zapisów umowy par.15 pkt e.

30. Dot. projektu Umowy (zał. nr 7 do SWZ) – par. 15 ust. 2

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 15 ust. 2.Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla z zapisów umowy par.15 ust.2

