Szczecin, 20-09-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/78/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego.

WYJAŚNIENIA NR 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1,

Pytanie do zadania nr 4

Czy Zamawiający zaakceptuje sprzęt o poniższych parametrach?

XII. Mikroskop świetlny wraz z obiektywem - 1 sztuka

1. Parametry ogólne

1.1. Rewolwer 5-pozycyjny

1.2. stolik mechaniczny 141mmx132mm z uchwytem preparatów

1.3. kondensor Abbego 1,25 N.A.

1.4. Tubus trójokularowy

1.5. okulary 10x/20

1.6. Obiektywy Plan Achromat 4x/0,10

1.7. Plan Achromat 10x/0,25

1.8. Plan Achromat 40x/0,65

1.9. Plan Achromat 100x/1,25 Oil

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2,

Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu dołączenia do oferty dokumentów opisanych w punktach 1.2 i 1.3 rozdziału XIX specyfikacji przetargowej? Zamiast tego proponujemy wymóg dostarczenia opisów proponowanego sprzętu w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił, dla których zadań i pozycji oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego, a w związku z tym również Wykonawca musi wykazać, że zaoferowany sprzęt posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP.

Pytanie 3,

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu projektu umowy § 1 punkt 2 podpunkt c oraz § 6 punkt 4 podpunkt 1, ze względu na to, że wymóg ten może być źródłem praktycznie nieograniczonych kosztów dodatkowych dla dostawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych. W ramach Przedmiotu umowy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zarówno montażu i instalacji sprzętu jak i wykonania wszelkich prac instalacyjnych o ile wykonanie takich prac będzie konieczne w związku z usytuowaniem sprzętu i wymaganiami określonymi w instrukcji producenta. Wykonawca jest zatem obowiązany do kompleksowego montażu i instalacji sprzętu w szczególności w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu.

Pytanie 4,

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów projektu umowy § 2 punkty: 5

i 6 oraz § 4 punkt 5 podpunkt 6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił, dla których zadań i pozycji oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego, a w związku z tym również Wykonawca musi wykazać, że zaoferowany sprzęt posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP.

Pytanie 5,

Czy Zamawiający może obniżyć wszystkie kary umowne do ogólnie przyjętego poziomu 0,2% netto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6,

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów projektu umowy § 11 punkt 2,

podpunkty: 6, 7, 8 i 9?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 7,

Czy zamawiający może ograniczyć maksymalną, łączną wysokość kar umownych naliczonych w wyniku tej umowy do ogólnie przyjętego poziomu 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 8,

Czy Zamawiający może dodać do projektu umowy analogiczne kary umowne za opóźnienie w płatności za dokonaną dostawę?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych. Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki, niezależnie od braku zapisu w umowie.

Pytanie 9,

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów projektu umowy § 11 punkt 7 gdyż są one odległe od specyfiki przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 10,

Do jakich probówek powinniśmy dostarczyć rotor i adaptery opisane w załączniku nr 2, zadanie 1, punkt III, podpunkt 1.4?

Odpowiedź:

Rotor stałokątowy z 24 tulejami/adapterami do probówek 15 ml.

Pytanie 11, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. I.:

1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia osiągającego prędkość od 200 – 14.000 rpm ( 20913 xg), gdyż wedle badań, różnica 4000 rpm nie wpływa na osiągane rezultaty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. I.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia posiadającego 35 programów użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. I.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rotora horyzontalnego 4 x 100 ml. Mieszczącego wymagane ilości probówek:

- 1.6 – Mieszczący 9 probówek 1,6+- 7 ml ( 4 sztuki)

- 1.7 – Mieszczący 7 probówek 7+-11 ml ( 4 sztuki)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. I.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rotora 30 x 1,5/2ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą o maksymalnej prędkości 14.000 rpm / 20817 x g, gdyż wedle badań, różnica 4000 rpm nie wpływa na osiągane rezultaty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. III.:

1.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia posiadającego 35 programów użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16, Dotyczy ZADANIA NR 1 Lp. III.:

1.4 Na jakie probówki zamawiający wymaga adapterów?

Odpowiedź:

Adaptery do probówek 15 ml.

Pytanie 17, Dotyczy Projektowane postanowienia umowy – § 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe dostarczenie i/lub przekazanie sprzętu do eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych. Zamawiający jest ograniczony czasowo wykonaniem zamówienia. Jeżeli Wykonawca zrealizuje dostawę na czas kary umowne pozostaną tylko na papierze.

Pytanie 18, Dotyczy Projektowane postanowienia umowy – § 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu do 5 dni roboczych po zgłoszeniu przez Zamawiającego awarii pisemnie lub telefonicznie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 19, Dotyczy Projektowane postanowienia umowy – § 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu nieodpłatnego usunięcia przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu do 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 20, Dotyczy Projektowane postanowienia umowy – § 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu nieodpłatnego usunięcia przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu do 10 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy - w przypadku konieczności użycia części zamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 21, Dotyczy Projektowane postanowienia umowy – § 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przeglądów w okresie gwarancji jeśli nie są one zalecane przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 22,

Pytanie do zad.4 VI. Dejonizator wody z lampą UV: Czy Zamawiający odpuści od konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych jeśli producent tego nie wymaga? Jeśli nie to czy wystarczy jak Wykonawca wykona jeden przegląd urządzenia przed końcem gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 23,

pytanie do 4 poz XI densytometr z adapterem. „Zamawiający wymaga zaoferowania densytometru z adapterem, prosimy o uściślenie o jaki adapter chodzi”.

Odpowiedź:

Densytometr jest dostosowany do probówek o średnicy 18 mm  (bez adaptera), Adapter daje możliwość używania probówek o średnicy 16.

Pytanie 24,

Zad.4 VI. Dejonizator wody z lampą UV Demineralizatory jako seria urządzeń do produkcji wody nie są urządzeniami medycznymi i nie posiadają certyfikatów jednostki notyfikowanej, a także nie są w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia tych dokumentów w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ określił, dla których zadań i pozycji oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego, zadanie nr 4 poz. VI nie zostało tam uwzględnione.

Pytanie 25,

zadanie 1

II - miniwirówka laboratoryjna z rotorem 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści maksymalny czas hamowania wynoszący 13 s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 26,

III - wirówka laboratoryjna uniwersalna - 1 szt.

Bardzo proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych wymaganego rotora z koszykami uchylnymi i adapterami w punkcie 1.4 ?

Odpowiedź:

Rotor stało kątowy z 24 tulejami/adapterami do probówek 15 ml.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086