

Kraków, dn. 17.06.2024 r.

SZP-271/20-3/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/20/2024 - wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych, akcesoriów do gastroskopów   
i kolonoskopów.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 1 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

* 2 (długość 120 mm x szerokość 20-25 mm);
* 3 (długość 140 mm x szerokość 20-25 mm);
* 4 (długość 160 mm x szerokość 20-25 mm)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren oraz lubrykant dołączone osobno?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Winiarska