Szczecin, 30.06.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/50/23                            
Dotyczy: dostawy odczynników do barwienia metodą Grama oraz barwienia hematologicznego wraz z dzierżawą barwiarek na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2.    

Wyjaśnienie nr 1
 
Wykonawca nr 1

 Pytanie do formularza cenowego do SIWZ 
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika „Reagent A Rinse 6,8 (0,3L) concentrate” o wielkości opakowania 0,03 l jako koncentrat, który przed użyciem jest rozpuszczany i uzyskujemy wielkość opakowania 5 l. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynnika „Nozzle cleaning solvent” o wielkości opakowania 250 ml jako koncentrat, który przed użyciem jest rozpuszczany i uzyskujemy wielkość opakowania 500 ml. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

                                                                                                   Z poważaniem 
PODPIS W ORYGINALE
DYREKTOR SPSK-2