Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego
z dnia 13 września 2022 r.

**INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERTY**

Krótka charakterystyka obiektu:

* 1. przy ul. Wł. Broniewskiego 15:
* budynek biurowy podpiwniczony, 4 – kondygnacyjny z dostawionym boksem garażowym (na poziomie piwnicy),
* powierzchnia zabudowy – 404,20 m2,
* powierzchnia użytkowa – 1 429,20 m2,
* budynek wyposażony w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, gazową, c.o., c.w.u., alarmową i p.poż.;
	1. przy ul. Sienkiewicza 6a:
* budynek biurowy, podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny z przebudowanym (podniesionym) poddaszem,
* powierzchnia zabudowy – 541,00 m2,
* powierzchnia użytkowa – 2 018,82 m2,
* obiekt wyposażony w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, c.o., c.w.u., alarmową, wentylacji mechanicznej i p.poż..