Zatwierdzam

14.05.2024 r ……….…………………..…………….

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: DEA.ZP-261/6/2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SWZ)

na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I

2024 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

- Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

- Adres strony internetowej, na której udostępniane są dokumenty związane z postępowaniem oraz będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach    
    WSRM w Łodzi w lokalizacjach:

- Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 w budynkach 5,7, budynek główny;

- Łódź, ul. Warecka 2;

- Łódź, ul. Śląska 12;

- Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267;

- Łódź, ul. Łąkowa 11A;

- Łódź, ul. Pieniny 30;

- Łódź, ul. Kusocińskiego 140A.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę, montaż i uruchomienie kompletów klimatyzatorów typu Multi Split i Split o parametrach ogólnych, nie gorszych od:

- klasa energetyczna (chłodzenie) min. A+,

- system klimatyzacji z funkcją cichej pracy,

- poziom hałasu jed. zewnętrz max. 55dB,

- poziom hałasu jed. wewnętrz. max. 35 dB,

- jednostki wewnętrzne typu ściennego sterowane pilotem bezprzewodowym z wyświetlaczem,

- instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2003 łączona lutem twardym,

- napełnienie czynnikiem chłodniczym R32,

- jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki skroplin,

- sprężarka skraplająca typu inwerter z płynną regulacją mocy chłodniczej,

- montaż instalacji odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w instalację nad sufitami podwieszanym (pomieszczenia bez sufitów podwieszanych natynkowo w korytkach instalacyjnych) 
i z wyprowadzeniem do kanalizacji lub na dach w korytkach maskujących,

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody freonowe oraz zasilająco-sterujące należy prowadzić w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych, natynkowo w korytkach instalacyjnych,

- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z nowym osprzętem produkcji seryjnej, nie modelowe, nie prototypy, nowoczesne o sprawdzonej technologii, która zapewnia bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo,

- urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie,

- urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej jakości, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Norm Polskich lub przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- montaż nowych agregatów – jednostek zewnętrznych na dachu, posadowione na stopach big-foot celem zmniejszenia nacisku miejscowego na konstrukcję dachu,

- w przypadku braku możliwości posadowienia jednostek zewnętrznych na dachu, należy je zamontować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

- sprawdzenia poprawności działania i wydajności zamontowanych urządzeń (przeprowadzenie prób szczelności instalacji freonowych),

- rozbudowę instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym przez system klimatyzacji (wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z podłączeniem).

2.2. Dokumentacja powykonawcza:

- wykaz zamontowanych urządzeń z wyszczególnieniem lokalizacji i nr pomieszczeń, modelu i numerów seryjnych,

- założenie kart urządzeń,

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej (schemat przeprowadzenia instalacji zasilania),

- protokoły wykonania usługi (oddzielnie dla każdej lokalizacji),

- deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty wszystkich materiałów zainstalowanych oraz urządzeń,

- schemat przeprowadzenia instalacji freonowej, skroplin, zasilania i sterowania (chodzi o rzuty pomieszczeń (zgodnie z dokumentacją powykonawczą) z oznaczonymi jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz przebiegiem poszczególnych instalacji),

- protokoły pomiarów elektrycznych,

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,

- szkolenie z zakresu obsługi.

- dokumentacje powykonawczą - zawierającą dokumenty pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, tj.: protokoły, atesty, certyfikaty i deklaracje, świadectwa, instrukcje obsługi 
i konserwacji, itp. należy przekazać Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego.

3. LOKALIZACJA INSTALACJI KLIMATYZACJI - wraz ze wskazaniem szczególnych parametrów technicznych.

Jednostki zewnętrzne należy dostosować do parametrów jednostek wewnętrznych.

3.1. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. SIENKIEWICZA 137/141

3.1.1. Budynek DOKUMENTACJI MED. Nr 5 - parterowy

| Nr pom. z projektu/rzutu | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT 2 | POM. BIUR | 12,51 | TAK | 2,5 kW |
| AT 3 i AT 4 | POM. BIUR | 32,5 | TAK | 3,5 kW |
| AT 5 | POM. BIUR | 17 | TAK | 2,5 kW |
| AT 6 | POM. BIUR | 16,73 | TAK | 2,5 kW |
| AT 7 | POM. BIUR | 16,43 | TAK | 2,5 kW |
| AT 15 | POM. BIUR | 20,56 | TAK | 2,5 kW |
| AT 16 | POM. BIUR | 21,95 | TAK | 2,5 kW |
| AT 17 | POM. BIUR | 21,92 | TAK | 2,5 kW |
| AT 18 | POM. BIUR | 22,09 | TAK | 2,5 kW |
| AT 19 | POM. BIUR | 15,81 | TAK | 2,5 kW |
| AT 20 | POM. SOCJALNE | 16,21 | TAK | 2,5 kW |

3.1.2. Budynek AT i IT Nr 7 - parterowy

| Nr pom. z projektu/rzutu | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT 27 | POM. BIUR 1 szt. | 20,86 | TAK | 2,5 kW |
|  | POM. BIUR 1 szt. (pom przedziel. na dwa) |  |  | 2,5 kW |
| AT 31 | POM. SOCJALNE | 13,51 | TAK | 2,5 kW |
| AT 36 | POM. BIUR | 11 | TAK | 2,5 kW |
| AT 37 | POM. BIUR | 24 | TAK | 2,5 kW |
| AT 38 | POM. BIUR | 16,07 | TAK | 2,5 kW |

3.1.3. Budynek Główny – parter

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |

3.1.4. Budynek Główny – piętro I

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |
| 2. | KORYTARZ |  | TAK | 3,5 kW |

3.2. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. WARECKA 2

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POM. BIUR | 16,5 | TAK | 2,5 kW |
| 2. | POM. BIUR | 17,16 | TAK | 2,5 kW |
| 3. | POM. BIUR | 28,5 | TAK | 3,5 kW |
| 4. | POM. BIUR | 15,2 | TAK | 2,5 kW |
| 5. | POM. BIUR | 16 | TAK | 2,5 kW |
| 6. | POM. BIUR | 19,2 | TAK | 2,5 kW |
| 7. | POM. BIUR | 27,9 | TAK | 3,5 kW |
| 8. | POM. BIUR | 28 | TAK | 3,5 kW |

3.3. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Śląska 12

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 18 |  |  |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 18 |  |  |

3.4. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Przybyszewskiego 255/267

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 20 |  |  |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 7,5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 20 |  |  |
| 5. | DYŻURKA ZRM | 18 |  |  |

3.5. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Łąkowa 11A

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 19 | TAK | 2,5 kW |
| 2. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |
| 3. | DYŻURKA ZRM | 20 | TAK | 2,5 kW |
| 4. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |

3.6. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Pieniny 30

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 18 | TAK | 2,5 kW |

3.7. WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w ŁODZI, ul. Kusocińskiego 140A

Brak dokumentacji projektowej – niezbędna wizja przed złożeniem oferty.

| BRAK RZUTÓW POM. | NAZWA | POW. [m²] | KLIMATYZATOR | Minimalna wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DYŻURKA ZRM | 28 | TAK | 3,5 kW |

4. WIZJA LOKALNA/Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:

Zamawiający zaleca, aby wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania na etapie przygotowania oferty dokonali wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

Koszty związane z uczestnictwem w wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Kontakt do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie:

Michał Sowiński, e-mail: michal.sowinski@wsrm.lodz.pl, tel.: 42 635-06-82, tel. 608-139-320.

5. WYMAGANIA WYKONAWCZE:

5.1. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r., nie noszące śladów zużycia ani użytkowania.

5.2. Instalacje zewnętrzne winny być prawidłowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, np. rura DVR, kanał metalowy BAKS, płaszcz ochronny blaszany etc.,

5.3. Rury chłodnicze muszą być zaizolowane na całej długości izolacją termiczną z elastycznych otulin syntetycznych o grubości izolacji nie mniejszej niż 12 mm. Materiał izolacji winien być przeznaczony do izolowania instalacji chłodniczych. Prawidłowe izolowanie dotyczy również miejsc gięć i spawań rur.

5.4. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winny odbywać się przez tuleje ochronne, właściwie wykonane i uszczelnione.

5.5. Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte końce rur),

5.6. Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowując odpowiednie odległości montażowe.

5.7. Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winny odpowiadać przenoszonym obciążeniom.

5.8. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu umowy oraz do wykonywania czynności serwisowych 
w okresie gwarancji wykwalifikowane osoby, posiadające:

- odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty uprawniające do zajmowania się eksploatacją stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w zakresie naprawy i obsługi technicznej, konserwacji i remontów,

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno–pomiarowym urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku,

- certyfikat (dla urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych i dla których niezbędne jest sporządzenie karty urządzenia) w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności oraz do dokonywania wpisów w karcie urządzenia (zgodnie 
z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020r., poz. 2065 z późn. zm.)).

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

6.1. Ilości, rodzaj i średnice przewodów winny wynikać z dokumentacji technicznoruchowej, urządzeń, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych.

6.2. Wykonawca winien uwzględnić konieczność prowadzenia przewodów w sposób niepogarszający estetyki budynku (wg wskazań Zamawiającego ustalonych na roboczo).

6.3. Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych.

6.4. Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych (tam, gdzie jest to wymagane).

6.5. Wykonawca winien zamontować w każdej z lokalizacji rozdzielnie elektryczne spełniające wymagania techniczne dla zasilania instalacji klimatyzacji. Zamontowane WZL muszą posiadać odpowiedne wyposażenie zabezpieczająco-ochronne wymagane przez producenta urządzeń klimatyzacyjnych, oraz muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami w zakresie instalacji elektrycznych.

6.6. Projektowane jednostki zewnętrzne i wewnętrzne instalacji klimatyzacji zasilić nową indywidualną instalacją elektryczną zasilaną z rozdzielni głównej, bądź ze skrzynek rozdzielczych na korytarzach przylegających do pomieszczeń.

6.7. Rozdzielnie elektryczne obsługujące grupy urządzeń klimatyzacyjnych w poszczególnych budynkach/kondygnacjach należy zaprojektować na poszczególnych piętrach uwzględniając obecną lokalizacje tablic elektrycznych.

6.8. Przewody instalacji elektrycznej prowadzić w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, a w przypadku braku takiej możliwości w korytkach natynkowych.

6.9.  Na dachu przewody prowadzić w korytkach instalacyjnych z pokrywami. Przejścia przez przegrody zewnętrzne zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.

6.10. Wszelkie obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie 
i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.

6.11. Roboty wymagające wyłączenia zasilania pomieszczeń lub pięter należy wykonać po godzinach pracy, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Uzgodnień wyłączenia zasilania dokonać z 2 dniowym wyprzedzeniem.

6.12. Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom rezystancji izolacji, a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

6.12.1. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem zamiennie z miernikiem z napięciem pomiarowym 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

– 0,25 MΩ dla instalacji 230 V,

– 0,50 MΩ dla instalacji 400 V,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych: dotyczy przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie skuteczności ochrony p/porażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar impedancji pętli zwarcia),

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

6.12.2. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

6.12.3. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- w puszkach elektroinstalacyjnych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,

- podłączone odbiorniki pracują poprawnie.

7. ROBOTY BUDOWLANE:

7.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

7.2 Przejścia rur i instalacji przez przegrody winny być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów - przejścia te winny również zapewniać elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur). Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać przewiertem w sposób umożliwiający wyjście na zewnątrz.

7.3 Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym 
w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami, peszelami etc. (rodzaj 
i estetykę uzgodnić przed zastosowaniem z Zamawiającym),

7.4. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem,

7.5. Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki wykończenia), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót. Wymagania w tym zakresie Zamawiający wskaże na roboczo, mając na uwadze sposób, w jaki wykonano przedmiot umowy (montaż klimatyzatora, instalacje i orurowanie).

7.6 Wykonawca (w ramach oferty) winien przewidzieć wszelkie roboty wykończeniowe, aby zapewnić stan techniczno-estetyczny nie gorszy niż przed wykonaniem przedmiotu umowy.

8. PRZEGLĄDY:

8.1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni we własnym zakresie bezpłatny przegląd serwisowy 
i konserwację zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku (co 6 m-cy) – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Chyba, że 
z warunków gwarancji, DTR wynika konieczność większej częstotliwości wykonania przeglądów konserwacji.

8.1.1. Minimalny zakres czynności związanych z konserwacją w okresie gwarancji to:

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie i dezynfekcja parownika,

- czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania,

- sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń,

- kontrola szczelności połączeń układów,

- kontrola szczelności układu odprowadzania skroplin,

- kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,

- regulacja parametrów chłodniczych,

- kontrola stanu napełnienia czynnikiem chłodniczymi ewentualne dopełnienie instalacji chłodniczych freonem,

- regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.

8.2 Wykonanie przeglądu potwierdza się protokołem zawierającym w szczególności:

- informację o lokalizacji urządzenia (adres, nr pokoju, określenie pomieszczenia),

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- informację o stanie technicznym urządzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne,

- dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia,

- informację o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac,

- informację o zakresie wykonanych czynności.

8.3. Bezpłatne usuwanie awarii i napraw.

9. KONTROLA JAKOŚCI URZĄDZEŃ I ROBÓT:

9.1. Badania jakości i poprawności robót w zakresie:

- stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń),

- stanu technicznego – wizualne (uszkodzenia mechaniczne),

- rozruch, regulacja – wyniki należy wpisać do protokołu,

- przewody hydrauliczne – rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 30 bar przez 12 godzin,

- instalacja elektryczna - po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności 
i ochrony przeciwporażeniowej.

10. ODBIÓR ROBÓT:

10.1. Z każdej lokalizacji osobno należy przedłożyć Zamawiającemu protokół wykonania usługi zewnętrznej.

10.2. Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji,

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorem robót z wynikiem pozytywnym,

- przeszkolenie z zakresu obsługi,

- założenie kart urządzeń,

- posiadaniu kompletu dokumentów do odbioru (zgodnie z umową),

- przedłożenia protokołów z wykonania usługi zewnętrznej pkt 10 ppkt 10.1.

10.2. Data podpisania protokołu odbioru stanowi datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, przy czym podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje nie wcześniej niż po usunięciu przez Wykonawcę wad wykazanych w protokole.

11. GWARANCJA JAKOŚCI:

11.1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia oraz wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia na okres ............ (nie mniej niż 36 miesięcy) liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego (maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).

11.2. Montaż klimatyzatorów objęty jest gwarancją za wady na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

11.3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

11.4. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady lub wymieniać wadliwy element „Instalacji” w terminie 5 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

11.5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady, zgłoszonej przez Zamawiającego w ramach rękojmi za wady i nie przystąpi do jej usunięcia po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego albo jeśli Wykonawca będzie nadmiernie zwlekał z jej usunięciem, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.6. Potwierdzeniem usunięcia wad będzie protokół podpisany przez Strony.

11.7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 11.1. niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

Przekazanie książek gwarancyjnych będzie warunkiem niezbędnym do podpisania „Protokołu odbioru końcowego” przez Zamawiającego.

12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 Układanie kabli.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części w prowadzonym postępowaniu. Zamówienie dotyczy realizacji przedmiotu postępowania na terenie miasta Łódź. Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza udziału firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak również nie wpływa na zmianę kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie.

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Strony ustalą na piśmie szczegółowy harmonogram wykonywania działań w ramach realizacji Usług.

3. Zmiany harmonogramu są możliwe w drodze odrębnego porozumienia, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem montażu.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. oraz wykluczenia na podstawie w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym",

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.) - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2.	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3.	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4.	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5.	jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6.	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.7.	w przypadku wystąpienia przesłanek sprecyzowanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu stwierdzenia braku istnienia okoliczności, skutkujących koniecznością wykluczenia Wykonawcy z postepowania, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz centralnego Rejestru beneficjentów Rzeczywistych. W Uzasadnionych  przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art.188 kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art.3281 Kodeksu Spółek handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.8.	w przypadku wystąpienia przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

VII. Informacja o warunkach udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną dostawę klimatyzatorów wraz z montażem o wartość min. 120.000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizował zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów o wartości min. 120 000,00 zł.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem, jeżeli zrealizowali wymagane zamówienie nie tylko w ramach dostawy z montażem, ale również będące robotą budowlaną.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, (podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych) składanych przez Wykonawcę.

A. Wykonawcy wraz ofertą składają następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania. Obowiązek składania oświadczenia wynika z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

● Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

● W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

B. Dokumenty składane na wezwanie.

- Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:

a)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

b) Wykaz co najmniej jednej dostawy klimatyzatorów wraz z montażem wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 120 000,00 zł. potwierdzone dowodem, że została wykonana z należytą starannością.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz wybierając przedmiotowe postepowanie.

- Pod adresem: platformazakupowa.pl dostępny jest regulamin i instrukcje dla Wykonawców korzystania z platformy.

- Instrukcje dla Wykonawców określają szczegółowo sposób komunikowania się za pomocą Formularza składania ofert (dotyczy składania oferty) oraz poprzez formularz Wyślij wiadomość (dotyczy pozostałej korespondencji, innej niż składanie ofert).

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- W sytuacjach awaryjnych np. niedziałania platformazakupowa.pl istnieje możliwość komunikowania się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl za wyjątkiem składania ofert.

- Zaleca się posiadanie konta użytkownika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy.

- Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin”.

- Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert w postępowaniu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikowania się z Wykonawcami.

X. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Pan Michał Sowiński – z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego WSRM w Łodzi, tel. 608139320, e-mail: przetargi@wsrm.lodz.pl

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą do 27 czerwca 2024 roku.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany w niniejszym postępowaniu musi być podpisany osobno. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

  - Oferta powinna być podpisana osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

  - Wszystkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub uprawnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, docx, pdf, zip i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Zamawiający dopuszcza, aby ofertę wraz z załącznikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku (ZIP) i przesłać za pomocą platformazakupowa.pl

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji na stronie platformazakupowa.pl

  - Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do 29.05.2024 r. do godziny 11:00 za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 11:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

- Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia ofert w innym czasie niż wskazanym w pkt 2 jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XV. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

1.	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

- Cena  – 60%

- Okres gwarancji – 30%

- Termin wykonania zamówienia – 10%

2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

Cena =    				                                                                 x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Okres gwarancji

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”, gdzie:

- udzielenie gwarancji  na okres 36 m-cy  (minimalny okres wymagany przez Zamawiającego) - 0 pkt

- udzielenie gwarancji  na okres 48 m-cy  - 15 pkt

- udzielenie gwarancji  na okres 60 m-cy  - 30 pkt

c) Termin wykonania zamówienia

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie wpisanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” terminu wykonania całości prac we wszystkich lokalizacjach w tygodniach, gdzie:

- zaoferowany termin wykonania całości prac w okresie 16 tygodni  od daty zawarcia umowy - 0 pkt.   
      (maksymalny graniczny termin wykonania)

-  zaoferowany termin wykonania całości prac w okresie 12 tygodni od daty zawarcia umowy - 5 pkt.

- zaoferowany termin wykonania całości prac w okresie 8 tygodni i mniej od daty zawarcia umowy 
      - 10 pkt.

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

XX. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

  - Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
          z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
         przeprowadzenia negocjacji na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split 
         w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I, nr sprawy  DEA.ZP-261/6/2024;

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

  - Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

  - Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

  - Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII. Informacje dodatkowe.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl  BIP w zakładce zamówienia publiczne – platforma zakupowa przetargi elektroniczne.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

XXIII. Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

DEA.ZP-261/6/2024									Załącznik 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

1. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

2. Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

NIP : ................................................................... REGON: ......................................................................

Nr telefonu: ........................................................., e-mail:  ....................................................................

3. Czas trwania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Przedmiot oferty i cena oferty.

Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I kompleksowo za cenę:

Cena netto: …......................................................................PLN

podatek VAT w wysokości: ……………… % w kwocie .......................................................................... PLN

Cena brutto:........................................................................PLN

słownie: ..............................................................................................................................................

Zgodnie z podanym wykazem w poszczególnych lokalizacjach:

| Lp. | Wyszczególnione koszty całości w poszczególnych lokalizacjach | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 w budynkach 5,7 i w budynku głównym parter i piętro I |  |  |  |
| 2. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Warecka 2 |  |  |  |
| 3. | Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Śląska 12 |  |  |  |
| 4. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 |  |  |  |
| 5. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Łąkowa 11 A |  |  |  |
| 6. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Pieniny 30 |  |  |  |
| 7. | Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w lokalizacji: Łódź, ul. Kusocińskiego 140 A |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | X |  |

4.1. Gwarancja na przedmiot zamówienia (parametr punktowany):

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………………………… miesięcy od daty protokolarnego odbioru prac (36 miesięcy minimalny graniczny  okres gwarancji).

4.2. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia  (parametr punktowany):

Wszystkie prace związane z przedmiotem umowy wykonamy w okresie ………………………….. tygodni od daty zawarcia umowy (16 tygodni maksymalny graniczny termin wykonania).

5. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

5.1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

5.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie.

5.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ.

5.6. Oświadczam, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy):

| mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) |  |
| średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) |  |
| dużym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które jest większym niż średnie przedsiębiorstwo i zatrudnia 250 osób lub więcej i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR) |  |

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres czynności powierzonych prac |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Pozostały zakres usługi wykonamy samodzielnie.

8. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko oraz stanowisko)

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DEA.ZP-261/6/2024									Załącznik nr 2 do SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

Reprezentując firmę
...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, 2, 5  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

5. Oświadczam, ze nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r poz.835).

6. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

......................................................		                	.........................................................

Miejscowość i data 						Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

DEA.ZP-261/6/2024									Załącznik nr 3 do SWZ

(składane na wezwanie)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 ustawy

Reprezentując firmę
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1. Oświadczam/-y, że należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

2. Oświadczam/-y, że nie należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

* niepotrzebne skreślić

......................................................		             			   	.........................................................

Miejscowość i data 						Podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika