| Pakiet nr 6 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ PRACOWNI ENDOSKOPOWYCH I MYJNI – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzator ścienny typu split lub multispilt z usługą montażu |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 6 | Wysokość pomieszczeń ok. 2,7 m | Tak |  |
| 7 | Jednostki zewnętrzne montowane na elewacji | Tak |  |
| 8 | Minimalne wymagania sprzętu: |  |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego wewn. (wysoki/niski) 38 / 21db zewn. (maks.) 46 db | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240v/50hz; | Tak, podać |  |
| 9 | Funkcje i technologie: |  |  |
|  | oszczędność energii silnik 8-polowy | Tak |  |
|  | włączanie/wyłączanie dźwięku komunikatu | Tak |  |
|  | regulacja kierunku żaluzji poziomych auto | Tak |  |
|  | regulacja kierunku żaluzji pionowych manual | Tak |  |
|  | liczba biegów wentylatora 4 | Tak |  |
|  | zegar czasu rzeczywistego 24 h | Tak |  |
| 10 | Tryby pracy: |  |  |
|  | chłodzenie | Tak |  |
|  | ogrzewanie | Tak |  |
|  | cyrkulacja | Tak |  |
|  | osuszanie | Tak |  |
|  | cichy | Tak |  |
|  | auto | Tak |  |
|  | automatyczny | Tak |  |
|  | restart | Tak |  |
| 11 | Moc chłodzenia minimum 5 kW | Tak, podać |  |
| 12 | Moc grzania minimum 5,8 kW | Tak, podać |  |
| 13 | Klasa energetyczna chłodzenia A+++ | Tak |  |
| 14 | Klasa energetyczna grzania A+++ | Tak |  |
| 15 | gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 16 | Dokumenty dopuszczające do montażu urządzenia | Tak |  |

Załącznik nr 1 do SWZ    :   Pakiet nr 6

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa własna #### Producent #### Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzacja pomieszczeń pracowni endoskopowych i myjni | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN