Załącznik nr 2 do SIWZ

**Zestawienie Zbiorcze Punktów Poboru**

**Gmina Ciechocin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Płatnik punktu poboru**  | **Rodzaj punktu poboru**  | **Miejsce**  | **Kod**  | **Miejscowość**  | **Numer ewidencyjny**  | **Taryfa**  | **Moc umowna** **[kW]**  | **Zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w tym:**  | **OZE** | **Szacunkowe wyprodukowanie energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE przez Zamawiającego** |
| **Czynnej szczytowej**  | **Czynnej pozaszczytowej**  | **Całodobowej**  | Moc instalacji kW | kWh |
| 1.  | Gmina Ciechocin  | Boisko Elgiszewo  | Elgiszewo  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022820962 | C11  | 20  | ~~-~~ | ~~-~~ | 3195,83 | - | - |
| 2.  | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Elgiszewo 115  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023394462 | C11  | 12  | ~~-~~ | ~~-~~ | 8752,71 | - | - |
| 3.  | Gmina Ciechocin  | Oczyszczalnia ścieków  | Elgiszewo  | 87-408  | Ciechocin  |  590243891023805418 | C12a  | 40 | 2741,79 | 90664,02 | ~~-~~ | 39,96 | 36 801,16  |
| 4.  | Gmina Ciechocin  | Przepompownia ścieków  | Elgiszewo  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023351885  | C12a  | 5  | 2806,23 | 9407,18 | ~~-~~ | - | - |
| 5.  | Gmina Ciechocin  | Oczyszczalnia ścieków  | Świętosław  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023474607 | C12a  | 8  | 1678,81 | 4740,34 | ~~-~~ | - | - |
| 6.  | Gmina Ciechocin  | Urząd Gminy  | Ciechocin 172  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023810900 | C11  | 22  | ~~-~~ | ~~-~~ | 13931,19 | 9,99 | 9 037,45  |
| 7.  | Gmina Ciechocin  | Budynek użyteczności publicznej  | Miliszewy 51  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023570026 | C11  | 8  | ~~-~~ | ~~-~~ | 6948,22 | 7,40 | 6 815,03 |
| 8.  | Gmina Ciechocin  | Klatka schodowa  | Miliszewy 51  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022576586  | C11  | 6  | ~~-~~ | ~~-~~ | 45,28 | - | - |
| 9.  | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Morgowo  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023684280 | C11  | 16,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 1546,95 | - | - |
| 10.  | Gmina Ciechocin  | Stacja wodociągowa  | Nowa Wieś  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022553198 | C21 zgodnie z umową, C23 na Fakturze | 60  | ~~-~~ | ~~-~~ | 243493,04 | - | - |
| 11.  | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Nowa Wieś 63  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022872381  | C11  | 7,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 1596,34 | - | - |
| 12. | Gmina Ciechocin | Świetlica | Ciechocin 140 | 87-408 | Ciechocin | 590243891022422104 | C11 | 7,5 | - | - | 2413,00 | - | - |
| 13. | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Miliszewy 50  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023720452  | C11  | 33  | ~~-~~ | ~~-~~ | 7196,28 | - | - |
| 14. | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Świętosław 156  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022214372 | C11  | 20,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 4847,56 | 5,94 | 4 771,00 |
| 15. | Gmina Ciechocin | Świetlica | Małszyce 43 | 87-408 | Ciechocin | 590243891023514754 | C11 | 39 | - | - | 1881,21 | - | - |
| 16. | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Piotrkowo 60  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023023300  | C11  | 16,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 4905,2 | - | - |
| 17. | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Rudaw 66b  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022588701  | C11  | 20,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 525,6 | - | - |
| 18. | Gmina Ciechocin  | Świetlica  | Ciechocin (sołectwo Kujawy 102a)  |  87-408  |  Ciechocin  | 590243891023619602  |  C21  |  40,5  | ~~-~~ | ~~-~~ | 8103,12 | 19,98 | 18 237,74  |
| 19. | Gmina Ciechocin | Garaż | Elgiszewo 151/1, 244c | 87-408 | Ciechocin | 590243891041791526 | C11 | 13  | ~~-~~ | ~~-~~ | 2603,31 | - | - |

# Szkoła Podstawowa w Ciechocinie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Płatnik punktu poboru**  | **Rodzaj punktu poboru**  | **Miejsce**  | **Kod**  | **Miejscowość**  | **Numer ewidencyjny**  | **Taryfa**  | **Moc umowna**  | **Szacowane zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  | OZE | **Szacunkowe wyprodukowanie energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE przez Zamawiającego** |
| **Czynnej szczytowej**  | **Czynnej pozaszczytowej**  | **Całodobowej**  | Moc instalacji kW | kWh |
| 1.  | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie  | Szkoła  | Ciechocin 167  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023297619 | C12a  | 24 | 4996,91 | 11091,39 | -  | 23,68 | 21 229,12  |

# Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Płatnik punktu poboru**  | **Rodzaj punktu poboru**  | **Miejsce**  | **Kod**  | **Miejscowość**  | **Numer ewidencyjny**  | **Taryfa**  | **Moc umowna**  | **Szacowane zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**  | OZE | **Szacunkowe wyprodukowanie energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE przez Zamawiającego** |
| **Czynnej szczytowej**  | **Czynnej pozaszczytowej**  | **Całodobowej**  | Moc instalacji kW | kWh |
| 1.  | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu | Szkoła  | Świętosław 36  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023112899 | C12a  | 11  | 3805,30 | 5391,44 | -  | 9,99 | 8 956,04  |
| 2.  | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu  | Boisko Orlik  | Świętosław  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023412944  | C12a  | 39,5  | 2227,52 | 5589,85 | -  | - | - |

# Gimnazjum w Nowej Wsi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Płatnik punktu poboru**  | **Rodzaj punktu poboru**  | **Miejsce**  | **Kod**  | **Miejscowość**  | **Numer ewidencyjny**  | **Taryfa**  | **Moc umowna**  | **Szacowane zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie od****01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.**  | OZE | **Szacunkowe wyprodukowanie energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE przez Zamawiającego** |
| **Czynnej szczytowej**  | **Czynnej pozaszczytowej**  | **Całodobowej**  | Moc instalacji kW | kWh |
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Ciechocinie - budynek w Nowej Wsi | Szkoła  | Nowa Wieś 20  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891022641420 | C12a  | 50  | ~~-~~ | ~~-~~ | 4882 | 39,96 | 35 706,26 |
| 2.  | Szkoła podstawowa w Ciechocinie- budynek w Nowej Wsi  | Szkoła  | Nowa Wieś 20  | 87-408  | Ciechocin  | 590243891023324698 | C12a  | 30  | 5441,51 | 9604,27 | ~~-~~ | - | - |