## Część_1
				Załacznik 2A do SWZ WSZSL/FZ-76/24
Część 1 – Dynamiczne stabilizatory lędźwiowe międzyłukowe
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Dynamiczny stabilizator lędźwiowy umieszczany między łukami. Implant wykonany z silikonu pokrytego tkaniną z politereftalanu etylenu. Przednia część zabezpieczona przed zrostem poprzez pokrycie silikonem. Szczelina wewnątrz silikonu pozwalająca na ściskanie implantu. Wypukła przednia część umożliwiająca dystrakcję. Oddzielna taśma do obwiązania wyrostków kolczystych wykonana z politereftalanu etylenu z zatrzaskiem tytanowym. Rozmiary: 8, 10, 12, 14 i 16 mm* wysokości. Zestaw instrumentów z przymiarami do implantacji.	szt.	20	200
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Część 2 – Tytanowe implanty międzywyrostkowe
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Tytanowy, jałowy, implant międzywyrostkowy do sztywnej stabilizacji pozwalający na zachowanie więzadła nadkolcowego. Implant składający się z dwóch blaszek z ostrymi kolcami wbijanymi w wyrostki na każdym poziomie, długość 35 mm, wysokości: 8, 10, 12, 14 i 16 mm* z blokadą szerokości jedną śrubą. Wysokości implantów kodowane kolorami.	szt.	20	200
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Oferta winna zostać s opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym