|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/43/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 6 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego.*

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 1**

Zamawiający udzielając Wyjaśnień dnia 23.06.2023 r. błędnie podał odpowiedź na zapytanie dotyczące tego samego punktu. W związku z powyższym Zamawiający koryguje swój błąd i jeszcze raz udziela odpowiedzi na pytanie nr 29 i pytanie nr 112.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 29,**

Pkt 7.5 Czy Zamawiający dopuści automatyczny test z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w pkt 7.5. SWZ. Taka funkcjonalność czyli brak interakcji w czasie procedury testowej pozwala personelowi na prowadzenie równoległych działań w obszarze przygotowania do operacji/ zabiegu. Zdecydowanie usprawnia to proces przepływu pracy.

**Pytanie 112,**

Lp. 7.5. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z automatycznym testem z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w pkt 7.5. SWZ. Taka funkcjonalność czyli brak interakcji w czasie procedury testowej pozwala personelowi na prowadzenie równoległych działań w obszarze przygotowania do operacji/ zabiegu. Zdecydowanie usprawnia to proces przepływu pracy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086