## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą smoczków profilowanych do 31.05.2024
25 | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Reguła i klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa i nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Smoczek jednorazowego użytku przeznaczony do karmienia noworodków donoszonych , sterylny, profilowany - łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł, szerokie oparcie dla warg. Średni otwór przepływowy umieszczony w miękkiej strefie uwypuklenia, jednootworowy. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką, kolorem oznaczającą wielkość przepływu, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm | Szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
2 | Smoczek jednorazowego użytku przeznaczony do karmienia noworodków donoszonych , sterylny, profilowany - łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł, szerokie oparcie dla warg. Duży otwór przepływowy umieszczony w miękkiej strefie uwypuklenia, jednootworowy. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką, kolorem oznaczającą wielkość przepływu, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm | Szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
3 | Smoczek jednorazowego użytku przeznaczony do karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie , sterylny, profilowany - łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł, szerokie oparcie dla warg. Mały otwór przepływowy umieszczony w miękkiej strefie uwypuklenia, jednootworowy. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką, kolorem oznaczającą wielkość przepływu, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | Smoczek dla niemowląt od 1 miesiąca, kształt spłaszczony z boku poprawiający komfort karmienia, redukujący dostęp powietrza i zapewniający kontrolę tempa karmienia, trzy otwory w smoczku ułatwiające łączenie mleka ze śliną niemowlęcia. Nie zawierają bisfenolu A oraz ftalanów. Sterylne. | Szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
5 | Smoczek dla wcześniaka, fizjologiczny, kształt spłaszczony z boku poprawiający komfort karmienia, redukujący dostęp powietrza i zapewniający kontrolę tempa karmienia, trzy otwory w smoczku ułatwiające łączenie mleka ze śliną niemowlęcia. Nie zawierają bisfenolu A oraz ftalanów. Sterylne. | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
6 | Smoczek jednorazowego uzytku, sterylny, wykonany z termoplastycznego elastomeru, przeznaczony do karmienia noworodków o wadze powyżej 1750g, średni otwór przepływowy, stożkowy, powodujący wielokierunkowy wypływ, w miejscu uwypuklenia na podniebienie, kształt anatomiczny-profilowany, z systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm. | Szt. | 13760 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Do oferty należy dołączyć próbki - po 1 szt. do każdej pozycji przedmiotu zamówienia w celu sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z opisem SWZ. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.