WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ – Załącznik Nr 1

- Wycena ofertowa /wzór/– Załącznik Nr 2

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu/wzór/- Załącznik Nr 3

- Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy - Załącznik nr 5

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 6

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 7

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8

- Szczegółowy wykaz usług i robót wchodzących w zakres utrzymania i konserwacji - Załącznik Nr 9

- Specyfikacja techniczna urządzeń podlegających utrzymaniu - Załącznik Nr 10

- Wymagania jakościowe  - Załącznik Nr 11.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -  Załącznik Nr 12.

- Wykaz sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych) na terenie miasta Katowice wraz z danymi  technicznymi i ewidencyjnymi  - Załącznik Nr 13 dla zakresu gwarantowanego oraz Nr 13a dla zakresu prawa opcji.

- Dokumentacja techniczna dotycząca usuwania dewastacji i przedmiar - Załącznik Nr 14.

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 15

# Załącznik Nr 1

OFERTA CENOWA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 KATOWICE

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

........................................................................................................................................................................

II  Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w dniu 18.11.2022r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Official Journal), na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

- Oferujemy wykonanie całości usług objętych zamówieniem pn.:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice,

za wynagrodzeniem:

- Zakres zamówienia podstawowy gwarantowany zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ Tabela 16a i 16b:

Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie....................................................................................................................................................

- Zakres zamówienia opcjonalny (prawo opcji) zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ Tabela Nr 18 i 19:

Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie...............................................................................................................................................

- Cena za całość przedmiotu zamówienia:

Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie...............................................................................................................................................

zgodnie z wyceną ofertowych usług.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty

3.  Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem usług podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić usługi (Jeżeli dotyczy):

4.1. ...................................................................................................na  kwotę……………………………

4.2. .....................................................................................................na kwotę...........................................

(nazwa firmy jeżeli jest znana, rodzaj, ilość usług,)

5.	Wadium w kwocie 60.000,00 zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy (jeżeli dotyczy)

6.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.  Oferujemy termin realizacji całości usług	-	 12 miesięcy

będących przedmiotem zamówienia	od dnia udzielenia zamówienia

9.	Czas przystąpienia do usunięcia awarii i dewastacji -		…………………………………min

10.	Oferujemy okres rękojmi na całość	-	................................................miesięcy

wykonanych robót	od daty odbioru końcowego.

11.	Oświadczamy że jesteśmy do całodobowej telefonicznej dyspozycji przez cały okres realizacji zamówienia.

12.   Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w projekcie umowy – zał. Nr 5.

13.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. (jeżeli dotyczy)

14.  Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

15.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

16.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ

18.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

19.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia

20.	Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

|  | Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z powyższych opcji.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

WYCENA OFERTOWA

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń, znaków i tablic zmiennej treści (stacji drogowych) zlokalizowanych na terenie miasta Katowice w okresie. (12 miesięcy).

- Zestawienie rodzajów (typów) i ilości poszczególnych elementów wchodzących w skład bieżącego utrzymania i konserwacji:

2.1. Sygnalizacje świetlne

- Zakres zasadniczy zamówienia

| Typ sygnalizacji świetlnej | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| Sygnalizacja świetlna akomodacyjna na skrzyżowaniach | 52 |
| Sygnalizacja świetlna stałoczasowa na skrzyżowaniu | 1 |
| Sygnalizacja świetlna wzbudzana i/lub akomodacyjna na przejściach dla pieszych | 44 |
| Sygnalizacja ostrzegawcza na przejściach dla pieszych | 3 |
| Sygnalizacja drogowo-tramwajowa na przejazdach tramwajowych | 5 |

- Zakres objęty prawem opcji

| Typ sygnalizacji świetlnej | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| Sygnalizacja świetlna akomodacyjna na skrzyżowaniach | 107 |
| Sygnalizacja świetlna stałoczasowa na skrzyżowaniu | 1 |
| Sygnalizacja świetlna wzbudzana i/lub akomodacyjna na przejściach dla pieszych | 56 |
| Sygnalizacja ostrzegawcza na przejściach dla pieszych | 3 |
| Sygnalizacja drogowo-tramwajowa na przejazdach tramwajowych | 11 |

2.2. Stacje drogowe, znaki i tablice zmiennej treści, aktywne oznakowanie dróg, system sterowania przejazdem po Dworcem PKP (zakres zasadniczy i objęty prawem opcji)

| Typ | Ilość (kpl.) |
| --- | --- |
| Stacje drogowe w skład, których wchodzą znaki i tablice zmiennej treści, sygnalizacje świetlne, stacje detektorowe, szlabany) zabezpieczające dojazd do Tunelu pod Rondem oraz zabezpieczające wyjazd wozów straży pożarnej z JRG przy ul. Kościuszki | 9 |
| Aktywne oznakowanie dróg: - znaki zmiennej treści VMS ul. Panewnicka - ul. Obwodnica - aktywne znaku U3 - aktywne znaku U5+C9(C11) - lampy błyskowe U35 nad znakami D-6 i detektorami ruchu - stacja automatycznego pomiaru ruchu rowerowego w ciągu Al. Korfantego (rejon ul. Piastowskiej) | 1 8 7 2 1 |
| System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu oraz dworca autobusowego w skład którego wchodzą znaki zmiennej treści S4/7, zapory drogowe, sygnalizacja zabezpieczająca wjazd pod przejazd, system sterowników do komunikacji i sterowania pomiędzy systemem sterowania przejazdem a sygnalizacjami świetlnymi w rejonie obiektu Dworca, lampy oświetlenia przejazdu i dworca autobusowego | 1 |

  - Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej (zakres zasadniczy i objęty prawem opcji).

| Typ | Ilość (kpl.) |
| --- | --- |
| Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej – z zapewnieniem 24 h obsługi dyspozytorni | 1 |

- Wycenę kosztów dla bieżącego utrzymania i konserwacji należy wykonać wg poniższych tabel

3.1. Tabela 1

– sygnalizacje akomodacyjne na skrzyżowaniach – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca.

3.2. Tabela 2

- sygnalizacja stałoczasowa na skrzyżowaniu – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.3. Tabela 3

- sygnalizacje na przejściach dla pieszych (wzbudzane i/lub akomodowane) – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.4. Tabela 4

- sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.5. Tabela 5

- sygnalizacje świetlne na przejazdach tramwajowych – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.6. Tabela 6

- stacje drogowe (znaki zmiennej treści, sygnalizacje, szlabany itp.) zabezpieczające dojazd do tunelu pod Rondem oraz zabezpieczające wyjazd wozów straży pożarnej z JRG przy ul. Kościuszki – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.7. Tabela 7

- Aktywne oznakowanie dróg – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca

3.8. Tabela 8

- zapewnienie medium transmisji danych i przesyłu wizji dla sygnalizacji wyposażonych w system monitoringu (GSM i Internet)

3.9. Tabela 13

- System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu i dworca autobusowego – wycena kosztu utrzymania w skali jednego miesiąca

3.10. Tabela 15

- Oświetlenie przejść podziemnych wraz z pompami odwadniającymi – wycena kosztu utrzymania w skali jednego miesiąca– wycena kosztu utrzymania w skali jednego miesiąca

- Ponadto należy wycenić koszt (netto) w skali jednego miesiąca (podając nakłady i ceny jednostkowe):

4.1.	Koszt jednostkowy roboczogodziny wraz z wykazem stawek i narzutów oraz koszt motogodziny sprzętu wg Tabeli 9 – wycena tych kosztów stanowi podstawę do wyceny cen jednostkowych bieżącego utrzymania i konserwacji.

4.2.	Obsługi systemu monitoringu sygnalizacji i monitoringu wizyjnego uwzględniając wszystkie czynności zapewniające funkcjonowanie wg Tabeli 10.

4.3. 	Koszty utrzymania całodobowe pogotowia sygnalizacji w skali jednego miesiąca wg Tabeli 11.

4.4.	Malowanie bram, wysięgników, masztów i szaf sterowniczych (dotyczy tylko szaf stalowych) w jednym roku (kalkulacja własna wykonawcy według Tabeli 12: obejmująca cały zakres konstrukcji podlegających malowaniu – do ostatecznej wyceny przyjęte zostanie malowanie do 5% wskazanego asortymentu).

4.5	Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej – z zapewnieniem 24 h obsługi dyspozytorni  (kalkulacja wg Tabeli 14)

4.6. Przegląd instalacji elektrycznych zainstalowanych w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej w okresie 12 m-cy (kalkulacja wg Tabeli 13)

- Tak wyliczone ceny jednostkowe należy wpisać do zbiorczego zestawienia kosztów wg tabeli 16 dla zakresu zasadniczego oraz tabeli 18 dla zakresu objętego prawem opcji.

Tak wyliczone (skalkulowane) kwoty należy wpisać do oferty.

- Zamawiający wymaga by Wykonawca załączył oświadczenie o wysokości czynników cenotwórczych jakie zastosował przy opracowaniu wyceny usługi objętych tym zamówieniem, tj. wysokość stawki roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu oraz ceny sprzętu i środków transportu.

Powyższe stawki będą stosowane w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzialnych (duże awarie, dewastacje itp.) a nie ujętych w pkt 10

Tabela 9

| Poz. | Wyszczególnienie czynników produkcji | Jednostka | Stawka jednostkowa [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROBOCIZNA | r-g |  |
| 2. | SPRZĘT | m-g | wg aktualnych średnich cen rynkowych podanych w wyd. „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY | m-g | wg aktualnych średnich cen rynkowych podanych w wyd. „SEKOCENBUD” |
| 4. | Koszty zakupu materiałów [Kz] | % |  |
| 5. | Koszty pośrednie [Kpr] liczone od R | % |  |
| 6. | Koszty pośrednie [Kps] liczone od S | % |  |
| 7. | Zysk kalkulacyjny [Z] liczony od (R+S+M+Kpr+Kps+Kz) | % |  |

- Zamawiający informuje Wykonawców, że w cenie oferty oprócz czynności zawartych w zał. Nr 9 należy uwzględnić koszty:

- Robocizny dla usuwania awarii (przez cały okres utrzymywania sygnalizacji);

- Sprzętu uważanego przez Wykonawcę za niezbędny do realizacji całości wymaganych usług, w tym usuwania awarii;

- Materiałów pomocniczych (żarówki do sygnalizacji, żarówki w wyświetlaczach, wkłady LED, płyny do czyszczenia, śruby, pędzle, szczotki, uszczelki, izolacje, czyściła, wazelina techniczna, rezystory, kondensatory, diody itp.) – w ilości wg uznania Wykonawcy;

- wdrożenia i utrzymania tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

W przypadku powstania awarii na wskutek zdarzeń losowych np.: kradzież, kolizja drogowa, akty wandalizmu należy:

- Powiadomić zamawiającego natychmiast w dniu stwierdzenia o tym zdarzeniu;

- Wykonać dokładną dokumentację zdjęciową zniszczeń;

- Wystąpić z pismem do Policji celem ustalenia ewentualnego sprawcy;

- Wykonać kosztorys powykonawczy usuniętej awarii i uzyskać potwierdzenie

Inspektora Nadzoru

- Wartość usług i robót nie będzie podlegać waloryzacji, a należność miesięczna wynosić będzie 1/12 części ceny ofertowej brutto za utrzymanie sygnalizacji przez cały okres realizacji zamówienia. Natomiast naprawy dewastacji będą rozliczane na postawie cen jednostkowych z tabeli Nr 16.

- Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usług (opracowania oferty przetargowej). W przypadku błędnej kalkulacji i pominięciu elementów niezbędnych do należytego wykonania umowy, wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

10. Roboty dotyczące usunięcia dewastacji.

Wszelkie koszty niezbędne do usuwania uszkodzeń, wynikających z przyczyn losowych (dewastacje, kolizje, itp.) wykonawca wyceni na podstawie tabeli nr 17 dla zakresu zasadniczego i tabeli 19 dla zakresu objętego prawem opcji przy czym należy założyć że ceny jednostkowe zawarte w tabeli 17 i tabeli 19 dla tych samych pozycji przyjęte zostaną jako jednakowe dla obu zakresów zadania.

Wykaz tabel

| Tabela 1. |
| --- |
| Sygnalizacje akomodacyjne na skrzyżowaniach – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca. |  |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |  |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |  |
| 1. | Objazd sygnalizacji świetlnych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 5,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 5,00 |  |  |
| 2. | Kontrola i wymiana źródeł światła, wyświetlaczy nad jezdnią |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 2,00 |  |  |
| 3. | Badanie i strojenie systemu detekcji, kontrola przycisków zgłoszeniowych dla pieszych i sygnałów dźwiękowych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 4. | Kontrola pracy sterowników, regulacje i czyszczenie |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 5. | Wymiana soczewek i daszków |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 6. | Pomiary kabli |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 7. | Kontrola i czyszczenie konstrukcji wsporczych, mycie osprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 8. | Prowadzenie kart i rejestrów |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 9. | Aktualizacja mapy zasadniczej, uzgodnienia, nadzór, przeprogramowania |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |  |
| 10. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |  |
| Razem (suma 1-10) |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |  |

| Tabela 2. |
| --- |
| Sygnalizacje stałoczasowa na skrzyżowaniach – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca. |  |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |  |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |  |
| 1. | Objazd sygnalizacji świetlnych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 3,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 3,00 |  |  |
| 2. | Kontrola i wymiana źródeł światła, wyświetlaczy nad jezdnią |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 2,00 |  |  |
| 3. | Kontrola sygnałów dźwiękowych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 4. | Kontrola pracy sterowników, regulacje i czyszczenie |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 5. | Wymiana soczewek i daszków |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 6. | Pomiary kabli |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 7. | Kontrola i czyszczenie konstrukcji wsporczych, mycie osprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |  |
| 8. | Prowadzenie kart i rejestrów |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 9. | Aktualizacja mapy zasadniczej, uzgodnienia, nadzór, przeprogramowania |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |  |
| 10. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |  |
| Razem (suma 1-10) |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |  |

| Tabela 3 |
| --- |
| Sygnalizacje na przejściach dla pieszych (wzbudzane i/lub akomodowane) – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Objazd sygnalizacji świetlnych |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 2,00 |  |
| 2. | Kontrola i wymiana źródeł światła, wyświetlaczy nad jezdnią |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 2,00 |  |
| 3. | Badanie i strojenie systemu detekcji, kontrola przycisków zgłoszeniowych dla pieszych i sygnałów dźwiękowych |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |
| 4. | Kontrola pracy sterowników, regulacje i czyszczenie |  |  |  |
|  | - robotnicy |  | 1,00 |  |
| 5. | Wymiana soczewek i daszków |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |
| 6. | Pomiary kabli |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |
| 7. | Kontrola i czyszczenie konstrukcji wsporczych, mycie osprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 2,00 |  |
| 8. | Prowadzenie kart i rejestrów |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |
| 9. | Aktualizacja mapy zasadniczej, uzgodnienia, nadzór, przeprogramowania |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 10. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |
| Razem (suma 1-10) |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |

| Tabela 4 |
| --- |
| Sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Objazd sygnalizacji świetlnych |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 0,50 |  |
| 2. | Kontrola i wymiana źródeł światła, wyświetlaczy nad jezdnią |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 0,50 |  |
| 3. | Kontrola pracy sterowników, regulacje i czyszczenie |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 4. | Wymiana soczewek i daszków |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 5. | Pomiary kabli |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 6. | Kontrola i czyszczenie konstrukcji wsporczych, mycie osprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 7. | Prowadzenie kart i rejestrów |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 8. | Aktualizacja mapy zasadniczej, uzgodnienia, nadzór, przeprogramowania |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |
| 9. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |
| Razem (suma 1-9) |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |

| Tabela 5 |  |
| --- | --- |
| Sygnalizacje świetlne na przejazdach tramwajowych – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca |  |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |  |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |  |
| 1. | Objazd sygnalizacji świetlnych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 1,00 |  |  |
| 2. | Kontrola i wymiana źródeł światła, wyświetlaczy nad jezdnią |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 1,00 |  |  |
| 3. | Badanie i strojenie systemu detekcji, kontrola przycisków zgłoszeniowych dla pieszych i sygnałów dźwiękowych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 4. | Kontrola pracy sterowników, regulacje i czyszczenie |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 5. | Wymiana soczewek i daszków |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 6. | Pomiary kabli |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 7. | Kontrola i czyszczenie konstrukcji wsporczych, mycie osprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 8. | Prowadzenie kart i rejestrów |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 1,00 |  |  |
| 9. | Aktualizacja mapy zasadniczej, uzgodnienia, nadzór, przeprogramowania |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 0,50 |  |  |
| 10. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |  |
| Razem (suma 1-10) |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |  |

| Tabela 6 |
| --- |
| Stacje drogowe (znaki zmiennej treści, sygnalizacje, szlabany itp.) zabezpieczające dojazd do tunelu pod Rondem oraz zabezpieczające wyjazd wozów straży pożarnej z JRG przy ul. Kościuszki – wycena kosztu utrzymania jednej sygnalizacji w skali jednego miesiąca |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Stacja drogowa SS01 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 2. | Stacja drogowa SS02 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 3. | Stacja drogowa SS03 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 4. | Stacja drogowa SS04 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 5. | Stacja drogowa SS05 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 6. | Stacja drogowa SS06 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 7. | Stacja drogowa SS07 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 8. | Stacja drogowa SS08 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 9. | Stacja drogowa wyjazd z JRG przy ul. Kościuszki |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |
| 10. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 9,00 |  |
| Razem (suma 1-10) |  |
| Koszt jednostkowy (suma1-10)/9 |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |

| Tabela 7 |
| --- |
| Aktywne oznakowanie dróg: - znaki zmiennej treści VMS ul. Panewnicka - ul. Obwodnica - aktywne znaku U3 - aktywne znaku U5+C9(C11) - lampy błyskowe U35 nad znakami D6 i detektorami ruchu - obsługa i konserwacja systemu do zliczania rowerzystów w ciągu Al. Korfantego – wycena kosztu utrzymania w skali jednego miesiąca |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Znaki zmiennej treści VMS ul. Panewnicka – ul. Obwodnica |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2. | Objazd systemu aktywnego oznakowania - aktywne znaki U3 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3. | Objazd systemu aktywnego oznakowania - aktywne znaki U5+C9(C11) |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4. | Objazd systemu aktywnego oznakowania - lampy błyskowe U35 oraz detektory ruchu nad znakami D6 |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5. | Objazd systemu dynamicznego zliczania ilości rowerzystów w przekroju drogi w ciągu Al. Korfantego wraz z zapewnieniem zdalnego dostępu do danych pomiarowych |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
|  | - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | - zdalny dostęp do danych pomiarowych [kpl] | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 | 0,00 |
| Razem (suma 1-6) | 0,00 |

| UWAGI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |  |

| Tabela 8 |
| --- |
| Zapewnienie medium transmisji danych i przesyłu wizji dla sygnalizacji wyposażonych w system monitoringu (GSM i Internet) |
| Wyszczególnienie | Nakład | Cena jednostkowa | Wartość |
| Zapewnienie medium transmisyjnego dla systemu monitoringu sygnalizacji - karty GSM w sieci wydzielonej APN do montażu w modemach w sterownikach sygnalizacji świetlnych (24 systemy x 12 miesięcy=288) | 288 |  | 0,00 |
| Zapewnienie medium transmisyjnego dla systemu monitoringu sygnalizacji - transmisja internetowa | 12 |  | 0,00 |
| Zapewnienie medium transmisyjnego dla kamer PTZ (obrotowych) (3 kamery w ciągu ul. Kościuszki x 12 miesięcy = 36) – transmisja internetowa wg parametrów opisanych w załączniku 9 | 36 |  | 0,00 |
| RAZEM w skali 12 miesięcy | 0,00 |
| RAZEM w skali 1 miesiąca | 0,00 |

| UWAGI: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - W kosztach należy ująć wszelkie niezbędne czynności potrzebne dla zapewnienia transmisji danych w okresie trwania umowy |

| Tabela 9 |
| --- |
| Wycena kosztów jednostkowych roboczogodziny wraz z wykazem stawek i narzutów oraz koszt motogodziny sprzętu |
| Wyszczególnienie | Nakład | Cena jednostkowa |
| Stawka roboczogodziny R | 1 |  |
| Koszty pośrednie Kp od R (%) |  |  |
| Koszty zakupu Kz od M (%) |  |  |
| Zysk Z od R+Kp (%) |  |  |
| Razem stawka R z narzutami = R+Kp+Z |  |  |
| Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa |
| Samochód serwisowy | m-g |  |
| Podnośnik montażowy | m-g |  |
| Tabela 10 |
| Obsługi systemu monitoringu sygnalizacji oraz monitoringu wizyjnego wraz z zabudową nowych systemów monitoringu uwzględniając wszystkie czynności zapewniające funkcjonowanie - koszt obsługi w skali 1 miesiąca |
| Wyszczególnienie | Nakład | Cena jednostkowa | Wartość |
| Obsługa systemu monitoringu sterowników |  |  |  |
| - robotnicy [r-g] | 10,00 |  |  |
| - materiały podstawowe [kpl] | 1,00 |  |  |
| Obsługa systemu monitoringu wizyjnego – kamery stacjonarne i obrotowe - robotnicy [r-g] - materiału podstawowe [kpl] | 10,00 1,00 |  |  |
| Zaimplementowanie na czas umowy niezależnego, nieingerującego w system sterowania, systemu serwisowego monitorowania urządzeń wchodzący w skład wyposażenia techniczno-komunikacyjnego tunelu pod Rondem w Katowicach (koszt zaimplementowania rozbity na okres 12 miesięcy) | 0,083 |  |  |
|  |  | Razem |  |
| UWAGI: |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |

| Tabela 11 |
| --- |
| Koszty utrzymania całodobowe pogotowia sygnalizacji w skali jednego miesiąca |
| Wyszczególnienie | Nakład | Cena jednostkowa | Wartość |
| Koszt utrzymania całodobowego pogotowia sygnalizacji |  |  |  |
| - robotnicy [r-g] | 480,00 |  |  |
| - samochód serwisowy [m-g] | 480,00 |  |  |
| Razem |  |
| UWAGI: |  |  |  |
| - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |
| Tabela 12 |
| Malowanie bram, wysięgników, masztów i szaf sterowniczych (dotyczy tylko szaf stalowych) w jednym roku (kalkulacja własna wykonawcy) |
| Lp. | Rodzaj usługi | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Razem koszt netto |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1. | Malowanie bram | szt. | 63 |  |  |
| 2. | Malowanie wysięgników | szt. | 356 |  |  |
| 3. | Malowanie masztów sygnalizacji | szt. | 1059 |  |  |
| 4. | Malowanie szaf sterowniczych | szt. | 130 |  |  |
| Razem koszt (netto) w skali jednego roku (2023) |  |
| Tabela 13. |
| System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu i dworca autobusowego |  |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |  |
|  |  | Cena jednostkowa | Nakład | Wartość |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |  |
| 1. | Objazd systemu sterowania przejazdem |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 35,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 35,00 |  |  |
| 2. | Kontrola pracy znaków zmiennej treści S4/7 |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 17,00 |  |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 17,00 |  |  |
| 3. | Kontrola świecenia systemu aktywnego oznakowania dróg wraz z kontrolą sterowników |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |  |
| 4. | Kontrola pracy systemu zapór drogowych |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 15,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 15,00 |  |  |
| 5. | Kontrola pracy sterowników zainstalowanych w PSDIA |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 25,00 |  |  |
| 6. | Kontrola pracy sterowania systemem wraz z kontrolą koordynacji sterowania z sygnalizacjami wokół obiektu |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 20,00 |  |  |
|  | - samochód serwisowy [m-g] |  | 20,00 |  |  |
| 7. | Kontrola świecenia oświetlenia w przejeździe drogowym pod dworcem oraz na dworcu autobusowym |  |  |  |  |
|  | - robotnicy [r-g] |  | 60,00 |  |  |
|  | - podnośnik montażowy [m-g] |  | 35,00 |  |  |
| 8. | Materiały eksploatacyjne i pomocnicze (kpl) |  | 1,00 |  |  |
| Razem (suma 1-8) |  |  |
| UWAGI: | - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 |  |
| Tabela 15 Oświetlenie przejść podziemnych wraz z pompami odwadniającymi – wycena kosztu utrzymania w skali jednego miesiąca Lp. Lokalizacja CENY NETTO Cena jednostkowa | Nakład Wartość [1] [2] [3] [4] [5] 1. ul. Chorzowska - Rejon Stadionu Śląskiego - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 2. ul. Chorzowska - wejście główne WPKiW - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 | 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 3. ul. Chorzowska - przy Żyrafie - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 4. ul. Kościuszki - przy ul. Słowików - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 5. ul. Kościuzki - przy ul. Drozdów - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 6. ul. Kościuszki - przy ul. Zgrzebnioka - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 7. ul. Mikołowska - przy ul. Raciborskiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 8. ul. Mikołowska - przy ul. Gallusa - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 3,00 0,00 9. ul. Kościuszki - przy ul. Żurawiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 10. ul. Mieszka - w rejonie DTŚ - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] | 0,00 3,00 0,00 11. ul. Chorzowska - rejon ul. Dębowej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 12. ul. Chorzowska - rejon ul. Żelaznej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 13. ul. Zadole - tory PKP - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 14. ul. 1-go Maja - przy Akademii Ekonomicznej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 15. ul. Bohaterów Monte Cassino - przy ul. 1-go Maja - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 16. ul. Murckowska - przy ul. 1-go Maja - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 17. ul. Pszczyńska - przy ul. Mysłowickiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 18. ul. Pszczyńska - przy ul. Wojciecha - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 19. ul. Bielska - wzgórze Wandy - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 20. ul. Sokolska - przy ul. Piotra Skargi - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 21. al.. Korfantego - przy ul. Olimpijskiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 22. ul. Lwowska - pod torami PKP - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 23. Bohaterów Monte Cassino - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 24. al.. Roździeńskiego - rejon ul. Markiewki, Bogucickiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 25. Kładka nad al.. Roździeńskiego, rejon ul. Uniwersyteckiej - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 26. Ciągi piesze w tunelu w ciągu ul. Murckowskiej pow. Ze schodami w zejściu - robotnicy [r-g] 0,00 3,00 0,00 - samochód serwisowy [m-g] 0,00 3,00 0,00 27. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne (kpl) 1,00 0,00 Razem (suma 1-27) 0,00 UWAGI: - KOSZT R-G I SPRZĘTU WG WYCENY Z FORMULARZA TABELA 9 Tabela 16a |
| Zbiorcza wycena kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji Lp. Rodzaj sygnalizacji Cena jednostkowa netto za 1 m-c Ilość Wartość netto za 1 m-c Wartość netto za 2 m-cy (styczeń – luty) [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Sygnalizacja akomodacyjne na skrzyżowaniach 0,00 52 0,00 0,00 2 Sygnalizacje stałoczasowe na skrzyżowaniach 0,00 1 0,00 0,00 3 Sygnalizacje na przejściach dla pieszych (wzbudzane i/lub akomodowane) 0,00 44 0,00 0,00 4 Sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach 0,00 3 0,00 0,00 5 Sygnalizacje świetlne na przejazdach tramwajowych 0,00 5 0,00 0,00 6 Stacje drogowe (znaki zmiennej treści, sygnalizacje, stacje detektorowe, szlabany itp.) zabezpieczające dojazd do tunelu pod Rondem oraz wyjazd wozów bojowych straży pożarnej z JRG Katowice ul. Kościuszki 0,00 9 0,00 0,00 7 System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu i dworca autobusowego 0,00 1 0,00 0,00 8 Aktywne oznakowanie dróg 0,00 1 0,00 0,00 9 Obsługa zainstalowanych systemów monitoringu 0,00 1 0,00 0,00 10 Utrzymanie całodobowe pogotowia 0,00 1 0,00 0,00 11 Utrzymanie oświetlenia przejsć podziemnych 0,00 1 0,00 0,00 12 Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej – z zapewnieniem 24 h obsługi dyspozytorni (kwota wyliczona wg Tabeli 14) 0,00 1 0,00 0,00 13 Zapewnienie medium transmisji danych i przesyłu wizjidla sygnalizacji wyposażonych w system monitoringu (GSM i Internet) (kwota wyliczona wg Tabeli 8. ) 0,00 1 0,00 0,00 Razem usługi (poz od 1 do 13) 0,00 14 Koszt malowania konstrukcji w 2023 roku (kwota wyliczona wg Tabeli 12. ) 0,00 0,05 0,00 15 Wycena kosztów jednostkowych niektórych czynności w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji (kwota wyliczona wg Tabeli 17) - koszt w skali 1go miesiąca pomnożony razy 2 miesiące 0,00 Ogólny koszt prac ryczałtowych netto (poz. od 1 do 14) 0,00 Koszt usuwania uszkodzeń i deastacji (poz. 15) 0,00 Ogólna wartość oferty netto 0,00 Podatek VAT [23%] 0,00 Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] 0,00 |
| Tabela 16b |  |  |  |  |  |
| Zbiorcza wycena kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji Lp. Rodzaj sygnalizacji Cena jednostkowa netto za 1 m-c Ilość Wartość netto za 1 m-c Wartość netto za 7 m-cy (marzec – wrzesień) [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 Sygnalizacja akomodacyjne na skrzyżowaniach 0,00 27 0,00 0,00 2 Sygnalizacje stałoczasowe na skrzyżowaniach 0,00 0 0,00 0,00 3 Sygnalizacje na przejściach dla pieszych (wzbudzane i/lub akomodowane) 0,00 34 0,00 0,00 4 Sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach 0,00 3 0,00 0,00 5 Sygnalizacje świetlne na przejazdach tramwajowych 0,00 3 0,00 0,00 6 Stacje drogowe (znaki zmiennej treści, sygnalizacje, stacje detektorowe, szlabany itp.) zabezpieczające dojazd do tunelu pod Rondem oraz wyjazd wozów bojowych straży pożarnej z JRG Katowice ul. Kościuszki 0,00 9 0,00 0,00 7 System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu i dworca autobusowego 0,00 1 0,00 0,00 8 Aktywne oznakowanie dróg 0,00 1 0,00 0,00 9 Obsługa zainstalowanych systemów monitoringu 0,00 1 0,00 0,00 10 Utrzymanie całodobowe pogotowia 0,00 1 0,00 0,00 11 Utrzymanie oświetlenia przejsć podziemnych 0,00 1 0,00 0,00 12 Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej – z zapewnieniem 24 h obsługi dyspozytorni (kwota wyliczona wg Tabeli 14) 0,00 1 0,00 0,00 13 Zapewnienie medium transmisji danych i przesyłu wizjidla sygnalizacji wyposażonych w system monitoringu (GSM i Internet) (kwota wyliczona wg Tabeli 8. ) 0,00 1 0,00 0,00 Razem usługi (poz od 1 do 13) 0,00 14 Koszt malowania konstrukcji w 2023 roku (kwota wyliczona wg Tabeli 12. ) 0,00 0,05 0,00 15 Wycena kosztów jednostkowych niektórych czynności w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji (kwota wyliczona wg Tabeli 17) - koszt w skali 1go miesiąca pomnożony razy 7 miesięcy 0,00 Ogólny koszt prac ryczałtowych netto (poz. od 1 do 14) 0,00 Koszt usuwania uszkodzeń i deastacji (poz. 15) 0,00 Ogólna wartość oferty netto 0,00 Podatek VAT [23%] 0,00 Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] 0,00 Tabela 17. |
| Wycena kosztów jednostkowych niektórych czynności w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Zabudowa latarni pojazdowej 3x300 LED na maszcie |  | 30 |  |
| 2. | Zabudowa latarni pieszej, tramwajowej 2x200 LED na maszcie |  | 30 |  |
| 3. | Zabudowa latarni ostrzegawczej, warunkowej 1x200 LED na maszcie |  | 8 |  |
| 4. | Zabudowa latarni pojazdowej 3x300 LED na wysięgniku wraz z ekranem kontrastowym |  | 8 |  |
| 5. | Zabudowa masztu sygnalizacji ulicznej |  | 14 |  |
| 6. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 5m |  | 3 |  |
| 7. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 8m |  | 2 |  |
| 8. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 11m |  | 1 |  |
| 9. | Zabudowa przycisku zgłoszeniowego dla pieszych z optycznym potwierdzeniem zgłoszenia |  | 26 |  |
| 10. | Wykonanie 1mb pętli indukcyjnej |  | 150 |  |
| 11. | Zabudowa klapy fi300 E27 (klapa+daszek+soczewka+uszczelki) |  | 2 |  |
| 12. | Zabudowa klapy fi200 E27 (klapa+daszek+soczewka+uszczelki) |  | 2 |  |
| 13. | Zabudowa latarni 2x200 E27 |  | 2 |  |
| 14. | Zabudowa latarni 3x300 E27 |  | 2 |  |
| 15. | Zabudowa drąga szlabanu w tunelu (drąg szlabanu, kpl. nalepek, 3x lampka sygnalizacyjna, stopka) |  | 2 |  |
| 16. | Zabudowa klapki przycisku zgłoszeniowego dla pieszych |  | 5 |  |
| 17. | Zabudowa detektora Traficam (dotyczy montażu kpl. głowicy) |  | 1 |  |
| 18. | Zabudowa kamery systemu wideo detekcji (kamera+obudowa) |  | 4 |  |
| 19. | Zabudowa klapy fi300 LED (klapa+daszek+LED+uszczelki) |  | 5 |  |
| 20. | Zabudowa klapy fi200 LED (klapa+daszek+LED+uszczelki) |  | 5 |  |
| 21. | Zabudowa lampy halogenowej wraz z żarnikiem (podświetlenie przejść dla pieszych) |  | 5 |  |
| 22. | Montaż sygnalizatora dźwiękowego |  | 2 |  |
| 23. | Zabudowa pokrywy studni kablowej - betonowa |  | 5 |  |
| 24. | Wymiana pokrywy studni kablowej - żeliwnej |  | 2 |  |
| 25. | Wymiana studni kablowej |  | 2 |  |
| 26. | Zabudowa znaku C-1 na drągu szlabanu |  | 2 |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem Brutto |  |
| * W powyższej tabeli należy ująć wszystkie niezbędne czynności i materiały umożliwiające wykonanie w/w czynności. |
| Zakres objęty prawem opcji Tabela 18. |
| Zbiorcza wycena kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji |
| PRAWO OPCJI |
| Lp. | Rodzaj sygnalizacji | Cena jednostkowa netto za 1 m-c | Ilość | Wartość netto za 1 m-c | Wartość netto za 3 m-ce |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Sygnalizacja akomodacyjne na skrzyżowaniach | 0,00 | 107 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sygnalizacje stałoczasowe na skrzyżowaniach | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sygnalizacje na przejściach dla pieszych (wzbudzane i/lub akomodowane) | 0,00 | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sygnalizacje świetlne na przejazdach tramwajowych | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Stacje drogowe (znaki zmiennej treści, sygnalizacje, stacje detektorowe, szlabany itp.) zabezpieczające dojazd do tunelu pod Rondem oraz wyjazd wozów bojowych straży pożarnej z JRG Katowice ul. Kościuszki | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | System sterowania przejazdem pod Dworcem PKP wraz z oświetleniem przejazdu i dworca autobusowego | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aktywne oznakowanie dróg | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Obsługa zainstalowanych systemów monitoringu | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Utrzymanie całodobowe pogotowia | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Utrzymanie oświetlenia przejsć podziemnych | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej – z zapewnieniem 24 h obsługi dyspozytorni (kwota wyliczona wg Tabeli 14) | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zapewnienie medium transmisji danych i przesyłu wizjidla sygnalizacji wyposażonych w system monitoringu (GSM i Internet) (kwota wyliczona wg Tabeli 8. ) | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Razem usługi (pozycje 1-13) |  |
| 14 | Wycena kosztów jednostkowych niektórych czynności w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji (kwota wyliczona wg Tabeli 19) | 0,00 |
|  | Ogólny koszt prac ryczałtowych netto (poz. od 1 do 13) | 0,00 |
|  | Koszt usuwania uszkodzeń i dewastacji (poz. 14) | 0,00 |
|  | Ogólna wartość oferty netto | 0,00 |
|  | Podatek VAT [23%] | 0,00 |
|  | Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] | 0,00 |

| Tabela 19 |
| --- |
| Wycena kosztów jednostkowych niektórych czynności w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji |
| PRAWO OPCJI |
| Lp. | Opis usług i robót | CENY NETTO |
|  |  | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Zabudowa latarni pojazdowej 3x300 LED na maszcie |  | 30 | 0,00 |
| 2. | Zabudowa latarni pieszej, tramwajowej 2x200 LED na maszcie |  | 30 | 0,00 |
| 3. | Zabudowa latarni ostrzegawczej, warunkowej 1x200 LED na maszcie |  | 10 | 0,00 |
| 4. | Zabudowa latarni pojazdowej 3x300 LED na wysięgniku wraz z ekranem kontrastowym |  | 10 | 0,00 |
| 5. | Zabudowa masztu sygnalizacji ulicznej |  | 20 | 0,00 |
| 6. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 5m |  | 2 | 0,00 |
| 7. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 8m |  | 1 | 0,00 |
| 8. | Zabudowa wysięgnika sygnalizacji ulicznej o rozpiętości do 11m |  | 1 | 0,00 |
| 9. | Zabudowa przycisku zgłoszeniowego dla pieszych z optycznym potwierdzeniem zgłoszenia |  | 35 | 0,00 |
| 10. | Wykonanie 1mb pętli indukcyjnej |  | 250 | 0,00 |
| 11. | Zabudowa klapy fi300 E27 (klapa+daszek+soczewka+uszczelki) |  | 2 | 0,00 |
| 12. | Zabudowa klapy fi200 E27 (klapa+daszek+soczewka+uszczelki) |  | 2 | 0,00 |
| 13. | Zabudowa latarni 2x200 E27 |  | 2 | 0,00 |
| 14. | Zabudowa latarni 3x300 E27 |  | 2 | 0,00 |
| 15. | Zabudowa drąga szlabanu w tunelu (drąg szlabanu, kpl. nalepek, 3x lampka sygnalizacyjna, stopka) |  | 2 | 0,00 |
| 16. | Zabudowa klapki przycisku zgłoszeniowego dla pieszych |  | 5 | 0,00 |
| 17. | Zabudowa detektora Traficam (dotyczy montażu kpl. głowicy) |  | 1 | 0,00 |
| 18. | Zabudowa kamery systemu wideo detekcji (kamera+obudowa) |  | 4 | 0,00 |
| 19. | Zabudowa klapy fi300 LED (klapa+daszek+LED+uszczelki) |  | 5 | 0,00 |
| 20. | Zabudowa klapy fi200 LED (klapa+daszek+LED+uszczelki) |  | 5 | 0,00 |
| 21. | Zabudowa lampy halogenowej wraz z żarnikiem (podświetlenie przejść dla pieszych) |  | 5 | 0,00 |
| 22. | Montaż sygnalizatora dźwiękowego |  | 2 | 0,00 |
| 23. | Zabudowa pokrywy studni kablowej - betonowa |  | 5 | 0,00 |
| 24. | Wymiana pokrywy studni kablowej - żeliwnej |  | 2 | 0,00 |
| 25. | Wymiana studni kablowej |  | 2 | 0,00 |
| 26. | Zabudowa znaku C-1 na drągu szlabanu |  | 2 | 0,00 |
|  |  | Razem netto | 0,00 |
|  |  | podatek VAT | 0,00 |
|  |  | Razem Brutto | 0,00 |

| Tabela 20 |  |
| --- | --- |
| WYCENA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA |
| Zbiorcza wycena kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji Tabela 16a + Tabela 16b |
| Roboty podstawowe (9 miesięcy) |
|  | Ogólna wartość oferty roboty podstawowe netto | 0,00 |
|  | Podatek VAT [23%] | 0,00 |
|  | Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] | 0,00 |
| Zbiorcza wycena kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji |
| Roboty opcja (3 miesiące) |
|  | Ogólna wartość oferty roboty opcja netto | 0,00 |
|  | Podatek VAT [23%] | 0,00 |
|  | Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] | 0,00 |
|  | Ogólna wartość oferty całość zamówienia netto | 0,00 |
|  | Podatek VAT [23%] | 0,00 |
|  | Ogółem łącznie z VAT [CENA OFERTY] | 0,00 |

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

INFORMACJA O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU  SPRZĘCIE I KWALIFIKACJACH

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:............................................. Nr faxu:..............................................................................................

A.	ZATRUDNIENIE – Aktualne (na dzień składania ofert) - zgodnie z wymaganiami zawartymi w swz pkt 5.

B. 	PROPONOWANY PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zgodnie z wymaganiami zawartymi w swz. pkt 5.  -

C.	WYKAZ , SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA - zgodnie z wymaganiami zawartymi w swz pkt 5.

D. LOKALIZACJA CAŁODOBOWEJ BAZY I ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI - zgodnie z wymaganiami zawartymi w swz pkt 5.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:............................................. Nr faxu:..............................................................................................

A.  ZATRUDNIENIE – Aktualne (na dzień składania ofert)

Ilość osób

OGÓŁEM :

W tym w usługach :

Personel kierowniczy:

Personel techniczny:

Personel administracyjny:

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO :						
Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt 5.

# B. Wykaz kadry kierowniczej i pozostałych pracowników przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia

| Lp | Nazwisko i Imię | Zajmowane stanowisko | Rodzaj uprawnień i przez kogo wydane | Ilość lat pracy zawodowej | Lata pracy związane z sygnalizacjami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Kadra kierownicza II Pozostali pracownicy przewidziani do realizacji tego zadania |  |  |  |  |

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO :						
Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt 5.

# C. Wykaz sprzętu i środków transportu

| Lp. | Rodzaj Typ Model | Przeznaczenie | Rok produkcji | Tytuł prawny własny czy dzierżawiony | Nr rejestracyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga : Należy wyszczególnić co najmniej sprzęt wymagany przez zamawiającego, a wyszczególniony w  swz pkt 5

# D. Lokalizacja Bazy

| Dokładny adres: | Tytuł prawny - rodzaj dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Bazy |
| --- | --- |

Należy załączyć: Umowę najmu, dzierżawy, leasingu lub akt własności

Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt 5

## Środki łączności

| Lp. | Operator sieci | Numer telefonu | Przeznaczenie | Dostępność w godzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt 5.

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

.

# Załącznik Nr 4

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu....................................................................................................................................................

1. Wykaz usług.

| L.p. | Nazwa i krótki opis usług (miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Zakres rzeczowy, usług, jednostka miary, ilość | Nazwa zamawiającego (inwestora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt  5.

2. Wykaz prac projektowych w zakresie programowania sygnalizacji.

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i krótki opis prac | Wartość | Czas realizacji Rok | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Warunek zamawiającego:

Warunki zamawiającego zawarte są w swz pkt  5.

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 5

PROJEKT UMOWY jako osobny plik

(Wzór)

# Załącznik Nr 6

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST 1

LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA PODSTAWIE art. 125 ust. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R (DZ.U. Z 2021 POZ. 1129) (DALEJ JAKO: USTAWA PZP)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie  podlegam  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    SWZ w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………….……… ………………………..………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.”

Wykaz podlegających utrzymaniu sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych) na terenie miasta Katowice wraz z danymi  technicznymi i ewidencyjnymi – zał. Nr 13.

- Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych i stacji drogowych oraz oświetlenia przejść podziemnych na terenie miasta Katowice będące przedmiotem zamówienia obejmują:

- bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych), systemu przejazdu pod dworcem PKP, aktywnego oznakowania dróg;

- całodobowa obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej

- usuwanie awarii sygnalizacji w trybie natychmiastowym;

- prowadzenie stałej dokumentacji zmian i zdarzeń na obiektach;

- prowadzenie nadzoru technicznego przy robotach prowadzonych przez różne firmy w pobliżu urządzeń sygnalizacyjnych;

- nanoszenie urządzeń sygnalizacji świetlnej na aktualizowane podkłady  geodezyjne;

- dostosowanie pracy sygnalizacji do nowych potrzeb;

- zabudowa, obsługa i konserwacja monitoringu sygnalizacji i monitoringu wizyjnego wraz z zapewnieniem medium transmisji danych;

- w przypadku dewastacji, kradzieży, kolizji lub zdarzeń losowych, wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stopień zniszczenia urządzeń sygnalizacji.

- prace projektowe związane z sygnalizacją.

Szczegółowy wykaz usług i robót wchodzących w zakres utrzymania i konserwacji – zał. Nr 9 do SWZ.

- Specyfikacja techniczna urządzeń podlegających utrzymaniu –  zał.Nr.10 do SWZ.

- Wymagania jakościowe – zał. Nr 11 do SWZ

- Dane techniczne i ewidencyjne sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych)– zał. nr 13 do SWZ.

- W ramach utrzymania sygnalizacji wykonawca zobowiązany jest do usuwania uszkodzeń sygnalizacji świetlnych wynikających z przyczyn losowych (dewastacje, kolizje, itp.). Wykaz niektórych robót przewidzianych do wykonania w ramach usuwania uszkodzeń i dewastacji zawarty jest w załączniku Nr 14 do SWZ .

- Wymagany okres realizacji zamówienia 12 miesięcy na bieżąco w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wszystkich sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych).

- Wymagany czas przystąpienia do usunięcia awarii i dewastacji nie może być dłuższy niż 90 minut.

- Usługi należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu usług na swój koszt i utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia (wg bieżących potrzeb).

- Oznakowanie terenu usług Wykonawca winien wykonać zgodnie z obowiązującą „INSTRUKCJĄ” prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Inne warunki wymagania i wytyczne przy realizacji tego zamówienia:

- Utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń i sieci sygnalizacji świetlnych w Katowicach należy wykonywać w sposób i w terminie zapewniającym bezpieczeństwo i wygodę uczestników ruchu

- Pierwszy przegląd wszystkich sygnalizacji - czy są sprawne i czy funkcjonują – musi być dokonany każdego dnia w godz. od 600 do 730.

- Codzienny meldunek o stanie funkcjonowania wszystkich sygnalizacji należy faxem przesłać do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach do godz. 830 .

- W przypadku imprez masowych (mecze, procesje itp.) gdzie będzie konieczność czasowych wyłączeń sygnalizacji na ciągach komunikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Policji wydelegować swojego pracownika z samochodem dla dokonania w/w wyłączeń i ponownego załączenia sygnalizacji po zakończeniu imprezy, uroczystości.

11.	Wykonawca musi posiadać personel, sprzęt i zapasy materiałowe by w trybie awaryjnym móc:

- wymienić lub rozbudować sterownik sygnalizacyjny (dołożenie grup sygnalizacyjnych lub pętli);

- zabudować monitoring w sterowniku i podłączyć go do systemu;

- postawić wysięgnik, bramę sygnalizacyjną lub inną konstrukcje wsporczą dla potrzeb sygnalizacji;

- wymienić lub zamontować nowe oznakowanie, ekrany kontrastowe, przyciski dla pieszych;

- wybudować kanalizację kablową wraz z założeniem kabli;

- zabudować nowe pętle indukcyjne lub inne detektory ruchu;

W zakresie prac projektowych sygnalizacji świetlnych Wykonawca musi zapewnić możliwość:

- wykonania projektu nowego programu sygnalizacji: stałoczasowy lub akomodacyjny;

- wykonania projektu instalacji części elektrycznej;

- wykonania projektu organizacji ruchu;

# Załącznik Nr 9

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG I ROBÓT WCHODZĄCYCH W ZAKRES UTRZYMANIA I KONSERWACJI SYGNALIZACJI

- Szczegółowy opis usług i robót wchodzących w zakres Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

  - Codzienny objazd wszystkich sygnalizacji świetlnych – pierwszy objazd od godziny 600 do 730. W przypadku stwierdzenia poważniejszych awarii należy powiadomić faksem administratora drogi – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach do godziny 830 jeśli awaria miała miejsce w dni robocze, lub w najbliższym dniu roboczym jeśli awaria miała miejsce w dzień wolny od pracy.

  - Przesłanie zamawiającemu raportu z porannego objazdu sygnalizacji świetlnych – faxem do godziny 8.30 każdego dnia roboczego.

  - Całodobowa obsługa dyspozytorska systemu monitoringu zainstalowanego w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej w zakres której wchodzi:

- Zapewnienie minimum jednoosobowej obsługi na każdej zmianie przez całą dobę w okresie trwania zadania;

- Obserwacja i nadzorowanie sytuacji ruchowej pojazdów oraz zachowania pieszych w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym;

- Błyskawiczne reagowanie na zauważone i zgłoszone zdarzenia, podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz powiadamianie o ich wystąpieniu odpowiednie służby porządkowe jak również osoby odpowiedzialne wskazane przez zamawiającego;

- Nadzorowanie zainstalowanych systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom na terenie Przejazdowego Dworca Autobusowego oraz Przejazdu Drogowego (takich jak system sterowania przejazdem, system wentylacji, system oświetlenia, system p.poż, itp.);

- Prowadzenie książki dziennych raportów zdarzeń i czynności odbywających się na terenie obiektu;

- Archiwizowanie danych oraz zaistniałych na obiekcie zdarzeń;

- Informowanie o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu Zamawiającego.

  - Kontrola pracy sterowników, w tym: poprawność wyświetlanych sygnałów, układów zabezpieczeń, regulacji zegara dobowego oraz czyszczenie aparatu sterowniczego.

  - Kontrola pracy urządzeń i sterowników obsługujących znaki i tablice zmiennej treści VMS w tym sprawdzenie poprawności połączeń w szafach sterowniczych, kontrola połączeń ethernetowych oraz sprawdzenie konfiguracji routerów i przełączników, sprawdzenie konfiguracji sterowników i ich oprogramowania, mycie urządzeń wchodzących w skład stacji drogowych. Wszystkie realizowane roboty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją stacji drogowych wchodzących w skład wyposażenia techniczno-ruchowego tunelu należy wykonywać w godzinach nocnych przy serwisowym zamknięciu tunelu.

Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń wyposażenia techniczno ruchowego Tunelu- procedura przeglądu konserwacyjnego szaf SS-0x w Tunelu oraz systemu zabezpieczenia dla wyjazdów wozów bojowych Straży Pożarnej z JRG Katowice przy ul. Kościuszki:

- Sterowniki PLC SAIA:

a) Sprawdzić reakcję systemu na brak komunikacji CUT-PLC poprzez wyłączenie

sterownika SAIA lub odłączenie sieci ETHERNET.

b) Kontrola i wymiana baterii podtrzymujących program sterownika.

- ZNAKI VMS:

  - Sprawdzić poszczególne znaki VMS poprzez wysterowanie każdego z symboli, czy nie występują blędy.

  - Sprawdzić czy system ma informację o błędach komunikacji RS485 pomiędzy

VMS a PLC.

- Sterowniki PEEK / MSR-SYNCHRO:

  - Sprawdzić wywołanie poszczególnych programów i stan sygnalizatorów

  - Sprawdzić działanie pętli, oraz czy informacja o zajętość pasa jest przesyłana do CUT.

  - Sprawdzić czy system ma informację o błędach komunikacji RS485 pomiędzy PEEK / MSR-SYNCHRO a PLC.

- Zapory drogowe:

  - Sprawdzić czy zapory zamykają się i otwierają bez oporów

  - Sprawdzić czy w czasie zamknięcia palą się światła ostrzegawcze

  - Dokonywanie regulacji naciągów sprężyn wyważających

  - Smarowanie zamków i elementów ruchomych (wymagających smarowania) w mechanizmie szlabanu

- Tablice TXT:

  - Sprawdzić czy system ma informację o błędach komunikacji RS485 pomiędzy

Tablicą a PLC.

b)   Wykonać program testujący Tablicę tzw. Self-test

- Pomiary:

a) pomiary elektryczne kabli wg. obowiązujących norm.

  - Bieżąca kontrola detekcji zajętości i pomiaru prędkości w tunelu. Wszystkie realizowane roboty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją stacji drogowych wchodzących w skład wyposażenia techniczno-ruchowego tunelu należy wykonywać w godzinach nocnych przy serwisowym zamknięciu tunelu.

  - Bieżąca kontrola zapór drogowych zabezpieczających dojazd do tunelu. Wszystkie realizowane roboty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją stacji drogowych wchodzących w skład wyposażenia techniczno-ruchowego tunelu należy wykonywać w godzinach nocnych przy serwisowym zamknięciu tunelu.

  - Czyszczenie i mycie urządzeń zabezpieczających dojazd do tunelu i zabudowanych w tunelu minimum co 3 miesiące oraz w terminach wskazanych przez zamawiającego. Minimalny okres pomiędzy kolejnymi czyszczeniami może być skrócony przez Zamawiającego i wynikający z zabrudzenia urządzeń. Wszystkie realizowane roboty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją stacji drogowych wchodzących w skład wyposażenia techniczno-ruchowego tunelu należy wykonywać w godzinach nocnych przy serwisowym zamknięciu tunelu

  - Bieżąca kontrola systemu sterowania i zarządzania przejazdem pod Dworcem PKP oraz wjazdem i wyjazdem z dworca autobusowego w zakresie którego wchodzą:

- kontrola sprawności i działania znaków zmiennej treści S4/7

- kontrola sprawności i działania zapór drogowych zabezpieczających wjazd

do przejazdu i na dworzec autobusowy

- kontrola pracy sterowników SAIA i MSR zainstalowanych w PDAiPD

- kontrola systemu transmisji danych i sterowania sygnalizacjami

zabezpieczającymi wjazd do przejazdu i dworca autobusowego

zlokalizowane wokół obiektu

- kontrola sprawności i działania oświetlenia przejazdu i dworca

Autobusowego wraz z wymianą źródeł światła.

Oraz okresowe czynności w zakresie których wchodzą poniższe elementy:

| Lp. | Wykaz czynności | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola oświetlenia | Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia; ocena stanu technicznego podstawowa | co 6 m-c |
| 2 | Kontrola oświetlenia | Wykonanie testu funkcjonalności działania oświetlenia awaryjnego w tym sprawdzić: Widoczność znaków ewakuacyjnych nad wyjściami oraz przy każdej zmianie kierunku drogi, tak aby z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej widoczny był co najmniej jeden znak; Prawidłowego koloru i kontrastu piktogramów; Próba funkcjonalnego działania oświetlenia; prawidłowość działania systemu monitorowania; Przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie lampek kontrolnych lub urządzeń kontrolnych celem upewnienia się, że zasilanie podstawowe zostało przywrócone | co 1 m-c |
| 3. | Kontrola oświetlenia | Czyszczenie opraw oświetlenia | Na bieżąco |

  - Bieżąca kontrola i wymiana źródeł światła w latarniach sygnalizacyjnych.

  - Bieżąca kontrola poprawności działania monitoringu, analiza ruchu pojazdów i zgłoszenie ewentualnych usprawnień na monitorowanych skrzyżowaniach w Katowicach.

  - Kontrola prawidłowej pracy sygnałów dźwiękowych i przycisków dla pieszych.

  - Badanie i dostrojenie indukcyjności pętli.

  - Badanie, czyszczenie i dostrojenie nadjezdniowych systemów detekcji (wideo detekcja, czujniki radarowe, czujniki podczerwieni, itp.) oraz kamer monitoringu wizyjnego stacjonarnych i obrotowych PTZ

  - Drobne naprawy sygnalizacji i aparatu sterowniczego.

  - Wymiana zużytych soczewek i daszków w latarniach sygnalizacyjnych.

  - Wymiana pokryw studni kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej.

  - Bieżące mycie latarni i ich elementów.

  - Bieżące czyszczenie masztów, wysięgników, bram i sterowników z naklejanych ogłoszeń.

  - Wykonywanie pomiarów kabli i uziemienia – 1 raz w roku.

  - Utrzymanie w sprawności oświetlenia przejść podziemnych i zasilania przejść w energię elektryczną.

- wymiana źródeł światła na bieżąco (w ciągu 1 dnia od stwierdzenia uszkodzenia)

- systematyczna kontrola stanu instalacji elektrycznych i zasilających

- wymiana uszkodzonych opraw, bezpieczników, zegarów sterujących i kabli zasilających (do granic własności MZUiM Katowice – tzn. przyłącza elektroenergetycznego) w oparciu o protokół konieczności - robocizna montażu i demontażu należy do utrzymującego przejście i wliczona jest w koszty bieżącego utrzymania oświetlenia i zasilania przejść podziemnych natomiast MZUiM sfinansuje zakup lub dostarczy materiały do zabudowy.

  - Utrzymanie pomp w tunelach podziemnych. W przypadku awarii pompy należy zapewnić odwodnienie przejścia podziemnego własną pompą do czasu usunięcia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy pompy (potwierdzonej przez warsztat naprawczy) w oparciu o protokół konieczności sporządzony przez Inspektora nadzoru MZUiM Katowice sfinansuje zakup nowej pompy – robocizna montażu i demontażu należy do utrzymującego przejście i wliczona jest w koszty bieżącego utrzymania pomp (za wyjątkiem dostosowania do nowego typu pompy gdy stara jest niedostępna).

  - Aktywne oznakowanie (system znaków VMS ul. Panewnicka - Obwodnica, aktywne znaki U3, U5+C9(C11), lampy ostrzegawcze U35 wraz z detektorami ruchu oraz system zliczania rowerzystów zabudowany w ścieżce rowerowej w ciągu Al. Korfantego (rejon ul. Piastowskiej)

W skład konserwacji wchodzą następujące czynności:

- Wizualna ocena stanu obudowy i czystości sprzętu, oraz ewentualne czyszczenie, jeżeli jest wymagane,

- Sprawdzenie poprawności wyświetlanych komunikatów, działania detekcji ruchu

- Wymiana akumulatorów w przypadku zużycia eksploatacyjnego, sprawdzenie sieci zasilającej aktywne oznakowanie.

- Czyszczeniu oznakowania (jeżeli zachodzi taka konieczność).

- Zapewnienie zdalnego dostępu do danych pomiarowych stacji pomiaru ruchu rowerowego

  - Malowanie masztów, wysięgników, bram i szaf sterowniczych – 1 raz w każdym roku do 30 września danego roku.

  - Obsługa systemu monitoringu zabudowanego w sterownikach wraz z uwzględnieniem medium transmisji danych (w kosztach należy ująć koszt dostarczenia i utrzymania kart SIM oraz abonamentów internetowych w sterownikach na okres trwania umowy). Zabudowane karty SIM mają działać w wydzielonej sieci APN. Monitoring obsługiwany ma być przez serwer wykonawcy z udostępnieniem Zamawiającemu wejścia do podglądu monitoringu jako jeden system (oprogramowanie monitoringu dostarcza Wykonawca) do monitorowania sygnalizacji niezależnie od zastosowanego sterownika.

  - Obsługa systemu monitoringu wizyjnego z kamer obrotowych PTZ wraz z uwzględnieniem medium transmisji danych wg parametrów: stały transfer 25 klatek/s w maksymalnej rozdzielczości kamery. Obraz z kamer należy dostarczać na serwer Zamawiającego zlokalizowany w CUT (Centrum Utrzymania Tunelu pod Rondem im. Gen. J. Zietka)

  - Zaimplementowanie na czas umowy niezależnego, nieingerującego w system sterowania, systemu serwisowego monitorowania urządzeń wchodzący w skład wyposażenia techniczno-komunikacyjnego tunelu pod Rondem w Katowicach Kontrola stanu technicznego wszystkich konstrukcji wsporczych  sygnalizacji.

  - Utrzymanie całodobowego pogotowia sygnalizacji,  rejestrującego w książce zgłoszeń awarii każde zgłoszenie, rodzaj usterki oraz godzinę ich usunięcia.

  - Prowadzenie kart kontroli sterownika.

  - Założenie i prowadzenie dla każdej sygnalizacji dokumentacji z aktualnym programem i rejestrem wszelkich zmian i modernizacji.

  - Na podstawie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń sygnalizacji, wnioskowanie o przeprowadzenie ewentualnego remontu.

  - W przypadku prowadzenia robót przez firmy obce w rejonie urządzeń sygnalizacyjnych, prowadzenie nadzoru technicznego, celem uniknięcia uszkodzeń lub zniszczeń urządzeń.

  - Dla celów aktualizacji mapy zasadniczej nanoszenie urządzeń i instalacji sygnalizacji.

  - Dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnej do aktualnych potrzeb, polegające na przeprogramowaniu sterownika zgodnie z dostarczonym zatwierdzonym programem przez zamawiającego, chyba że zamawiający zleci również wykonanie projektu technicznego jako oddzielnego zlecenia.

  - Na polecenie zamawiającego wykonanie, zatwierdzenie i implementacja w systemach sterowania nowych algorytmów pracy systemów zarządzania tunelami (tunel pod rondem oraz przejazd drogowy pod Dworcem PKP)

  - Drobne usuwanie krzewów, gałęzi itp. bezpośrednio zasłaniających sygnalizatory drogowe a w przypadku konieczności wycięcia większej ilości należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem podjęcia odpowiednich działań

  - Wszystkie prace naprawcze konieczne do wykonania w godzinach 700 -1500 w dni robocze, winny być rozpoczęte w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia, natomiast w pozostałych godzinach doby w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w ciągu 2 godzin.

  - Zapewnienie zasilania rezerwowego sygnalizacji poprzez podłączenie agregatu prądotwórczego na czas wyłączeń zasilania sygnalizacji świetlnej wg potrzeb i wskazań zamawiającego.

  - W miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego w okresie zimowym odśnieżanie dojść dla pieszych do detektorów pieszych (przycisków zgłoszeniowych) zapewniając do nich swobodny dostęp.

  - Uczestnictwo w opiniowaniu stałych i tymczasowych organizacji ruchu w rejonach sygnalizacji świetlnych wraz z ewentualnym wnioskowaniem koniecznych zmian w sygnalizacji wynikających z opiniowanych organizacji.

  - Zabezpieczenie uroczystości, imprez masowych na polecenie Policji lub zamawiającego w zakresie zmian w organizacji ruchu.

  - Dla potrzeb realizacji zadania w ramach utrzymania Wykonawca wykona i zatwierdzi tymczasowe organizacje ruchu dla typowych czynności związanych z realizacja zadania w pasie drogowym (np. dla montażu wysięgnika lub bramy lub masztu, dla wykonania pętli indukcyjnych, dla wykonania kanalizacji kablowej pod jezdniami i w chodnikach, itp.)

  - Zapewnienie wszelkich materiałów i wyposażenia dyspozytorni w DWAiPD pod Galeria Katowicką wraz z utrzymaniem czystości i malowaniem (w razie konieczności) pomieszczeń dyspozytorskich.

- Rozliczenie prac.

  - W ramach wynagrodzenia zgodnie z zakresem wymienionym w niniejszym załączniku pkt. I ppkt. 1-43 zapłata nastąpi po dostarczeniu protokołu odbioru robót i faktury w ciągu 14 dni.

  - W przypadku wyłączenia skrzyżowania z ruchu zamawiający zawiesza płacenie za te skrzyżowanie do czasu zakończenia prac.

  - Zmiana ilości skrzyżowań (budowa nowych lub demontaż istniejących sygnalizacji) będzie powodowała zmianę wielkości miesięcznego wynagrodzenia t.j. rozliczenie prac przy zastosowaniu ceny za utrzymanie jednej sygnalizacji.

# Załącznik Nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ POLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa parametry techniczne oraz warunki i wymagania techniczne dotyczące utrzymania urządzeń podlegających utrzymaniu.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.”

- wykaz sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych) wraz z danymi  technicznymi i ewidencyjnymi na terenie miasta Katowice – zał. Nr 13.

Wykonawca z dniem przejęcia konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści objętych przetargiem przejmuje je, jako sprawne technicznie, bez możliwości dodatkowych roszczeń do Zamawiającego.

II. Urządzenia sygnalizacji świetlnych drogowych obejmują:

- sterownik sygnalizacji świetlnej wraz z szafką zasilającą;

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami i głowicami łączenia;

- konstrukcje wsporcze: maszty, wysięgniki, bramy wraz z fundamentami;

- sygnalizatory dźwiękowe;

- przyciski dla pieszych;

- ekrany kontrastowe;

- detektory ruchu: pętle indukcyjne, wideodwtektory, itp.,

- kanalizacje kablową wraz z studniami SK-1;

- sieć kablową: kable zasilające, kable sygnalizacyjne, kable teletechniczne do

akomodacji oraz wykonania pętli indukcyjnych, kable wizyjne, kable koordynacyjne.

III. Urządzenia znaków i tablic zmiennej treści (programowalne) wchodzące w skład wyposażenia techniczno-komunikacyjnego tunelu pod Rondem im. Gen. J. Ziętka oraz system zabezpieczenia wyjazdu wozów bojowych z JRG przy ul. Kościuszki obejmują:

- ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI VMS

  - znaki zmiennej treści VMS typu A (możliwość wyświetlenia 4 znaków typu A) – łącznie 10 sztuk

  - znaki zmiennej treści VMS typu B (możliwość wyświetlenia prędkości 70,50,30) –  łącznie 18 sztuk ( 10 sztuk poza tunelem oraz 8 sztuk wersja tunelowa)

  - znaki zmiennej treści VMS typu C-1 – łącznie 2 sztuki

  - znaki zmiennej treści VMS typu S4/7 – łącznie 30 sztuk (18 sztuk poza tunelem oraz 12 sztuk wersja tunelowa)

  - tablica tekstowa zmiennej treści VMS – łącznie 2 sztuki

- ZESTAWIENIE STEROWNIKÓW PEEK STERUJĄCYCH SYGNALIZACJAMI ŚWIETLNYMI S4E I S4W ORAZ OBSŁUGUJĄCYCH DETEKTORY PĘTLOWE W TUNELU

- sterowniki PEEK EC-1 sterujące sygnalizacjami świetlnymi S4E i S4W - 2 sztuki

- sterowniki PEEK EC-1 sterujące detektorami pętlowymi w tunelu - 2 sztuki – 90 detektorów pętlowych

- sterownik MSR-SYNCHRO sterujący sygnalizacjami w bezpośrednio przed tunelem – 2 sztuki

- ZESTAWIENIE ZAPÓR DROGOWYCH TYPU G8000

- szlabany automatyczne sterowane elektrycznie typu G8000 firmy CAME –

łącznie 7 sztuk (4 sztuki na trasie głównej oraz 3 sztuki na zjazdach)

- SYGNALIZATORY DROGOWE FUTURLED 3

- sygnalizatory drogowe 3x300 kierunkowe i ogólne typu LED (wszystkie komory) – łącznie 36 sztuk;

- ekrany kontrastowe – 30 sztuk.

- STEROWNIKI STERUJĄCE ZNAKAMI VMS I SIEĆ KABLOWA STEROWNICZA I KOMUNIKACYJNA

- Sterowniki programowalne firmy SAIA typ PCD3.M3330 – łączna ilość 6 sztuk

- Przełącznice światłowodowe firmy HIRSHMANN typ RS2-FX – łączna ilość 7 sztuk

- Zasilacze 230/24V firmy HIRSHMANN – łączna ilość 6 sztuk

- Router Ethernet – łączna ilość 2 sztuki

- Sieć kablowa sterownicza i zasilająca – komplet

- Redundantna sieć światłowodowa komunikacyjna - komplet

- ELEMENTY WCHODZĄCW W SKŁĄD SYSTEMU ZABEZPIECZENIA WYJAZDU Z JRG PRZY UL. kOŚCIUSZKI

- aktywny znak VMS typ A-29– łącznie 2 sztuki (JRG Kościuszki)

- sterownik MSR-SYNCHRO

- sterowniki SAIA

- sygnalizatory 2x300

- zapory drogowe – 2 sztuki w przejeździe przez pas rozdziału w ciągu ul. Kościuszki

IV.  Źródła światła  oświetlenia przejazdu i dworca pod Galeria Katowicką

- świetlówki typu RADIUM, FH, FQ

- świetlówka kompaktowa typu DD

- lampa sodowa typu WLS

- oświetlenie dworca pod Galerią Katowicką wg odrębnego zestawienia

Stosowane materiały.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów o parametrach

technicznych, takich samych jak wymienione w specyfikacji:

- Sterowniki:

Na terenie miasta Katowice są stosowane wyłącznie sterowniki mikroprocesorowe typu:

- MSR, MSR 2002

- MSR SYNCHRO; MSR-SYNCHRO-2

- ASR,

- MSSA

- PEEK

- SAIA

- ITC-3

- SWARCO (sterowniki dla VMS)

- ASLG-TYP MASTER – pośredni sterownik ulicznej inteligentnej sygnalizacji

krawędziowej

Sterowniki winny bezwzględnie spełniać wymagania „Instrukcji o Drogowej

Sygnalizacji Świetlnej”.

- Sygnalizatory:

Na terenie są stosowane latarnie sygnalizacyjne firm:

- FUTURIT (produkcja Austria)

- TACSE S.A. (produkcja Hiszpania)

- GARUFO (produkcja Niemcy)

- ZIR Bytom

Sygnalizatory winny zapewniać: dobrą widoczność dzięki wysokiej jasności świecenia

a ponadto muszą być pyłoszczelne, wodoszczelne, energooszczędne przystosowane do

mocowania na typowe konsole sygnalizacyjne.

Sygnalizatory winny bezwzględnie spełniać wymagania „Instrukcji o Drogowej

Sygnalizacji Świetlnej”.

Na terenie stosuje się:

- głowice wierzchołkowe PHA 4101

- głowice przyziemne

- specjalna wnęka do połączeń w maszcie, wysięgniku lub bramie.

3. Znaki zmiennej treści VMS:

Na terenie zastosowane są znaki zmiennej treści firm:

- swarco FUTURIT – programowalne znaki i tablice zmiennej treści wykonane w technologii LED (zabudowane w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej i w tunelu pod Rondem oraz pod Galerią Katowicką)

- VMS SYNCHRO – zabudowane do sterowania ruchem przy Galerii Katowickiej powiązane z istniejącymi sygnalizacjami świetlnymi

4. Konstrukcje wsporcze:

- maszt sygnalizacyjny MS do 4 metrów, ocynkowany z wnęką na połączenia kablowe;

- słup gięty-rura stalowa malowana bądź ocynkowana o rozpiętości do 20m.

5. Sygnalizatory dźwiękowe.

Montowane są w sygnalizatorach pieszych emitujących dźwięk o różnym natężeniu,

w zależności od hałasu na jezdni, informując osoby niewidome o kolorze

wyświetlanego sygnału dla pieszych.

6. Ekrany kontrastowe.

Stosowane są by znacznie poprawić widoczność wyświetlanych sygnałów.

Ekrany winny bezwzględnie spełniać wymagania „Instrukcji o Drogowej

Sygnalizacji Świetlnej”.

7. Detektory ruchu:

- pętle indukcyjne- montowane w jezdni, służą do detekcji ruchu samochodów

- wideodetektory – montowane na konstrukcjach nad jezdnią do detekcji ruchu

pojazdów i rowerów

- radarowe czujniki ruchu – montowane na konstrukcją nad jezdnią do detekcji ruchu

pojazdów i rowerów

- czujniki ruchu na podczerwień – montowane na konstrukcjach nad jezdnią do detekcji

ruchu pojazdów

- czujniki indukcyjne i optyczne – montowane na trakcji tramwajowej do detekcji ruchu

tramwajowego

- przyciski zgłoszeniowe – montowane na masztach do detekcji ruchu pieszego

8. Kanalizacja kablowa z studniami SK-1.

Kanalizacja kablowa jedno lub dwukomorowa w mieście Katowice jest wykonana

z rur PCV lub AROTA fi 110 z wbudowanymi studniami typu SK-1, wykonanie

zgodnie z normą BN-73-8984-01.

9. Sieć kablowa:

- kable zasilające najczęściej stosowane to YAKY 4x35 mm 2 lub YKY 4x10 mm 2

układane w kanalizacji lub bezpośrednio w ziemi.

Powinny spełniać wymagania: PN-92/E05009, PN-93/E-90401

- kable sygnalizacyjne, koordynujące typu YKSY od 5x1,5 mm 2 do 37 x 1,5 mm 2

układane w kanalizacji kablowej.

Powinny spełniać wymagania PN 76/E90304, PN-93/E-90403, PN-83/T-90333.

- kable teletechniczne do akomodacji i monitoringu typu XTKMX PN od 2 x 4 x 0,8

mm2 do 35 x 4 x 0,8 mm 2 służą do połączenia detektorów z sterownikiem

(feeder) lub do podłączenia sterownika z centrum sterowania ruchem.

Powinny spełniać wymagania PN-92/T/90335.

- kable do wykonania pętli indukcyjnej typ Lgs-1,5 mm 2 w izolacji sylikonowej

układane w wyciętych rowkach w jezdni.

- kable światłowodowe – służące do przesyłu informacji (sterowanie znakami i

tablicami zmiennej treści – tunel, ciągi koordynowane)

- kable wizyjne – stosowane przy wideo detektorach do podłączenia wizji pomiędzy

kamerą detektora a kartą detekcji w sterowniku

# Załącznik Nr 11

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

dla zamówienia publicznego na:

# Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści  zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

Część I  - Przepisy ogólne

Przepisy „INSTRUKCJI O DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ” stosuje się na drogach publicznych do sygnalizatorów drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r.  Nr 220 poz. 2181).

Instrukcja określa:

- Wzory i wymiary sygnałów świetlnych;

- Rodzaje sygnalizatorów;

- Zasady stosowania sygnałów świetlnych i sygnalizatorów;

- Zasady umieszczania sygnalizatorów;

- Zasady stosowania oraz warunki budowy i modernizacji sygnalizacji świetlnych.

Zasady eksploatacji i utrzymania sygnalizacji świetlnej ulicznej. Zmiany w pracy sygnalizacji, realizowane przez organ zobowiązany do utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej polegają na:

- Innym niż wynikające z harmonogramu pracy sygnalizacji – przełączaniu na żółte migające;

- Wyłączeniu całkowitym lub przełączeniu jej na sygnał żółty migający – w celu konserwacji instalacji lub usunięcia awarii.

Wymagają odnotowania w dzienniku eksploatacji sygnalizacji z podaniem rodzaju przyczyny zmiany, chwil przełączeń sygnalizacji, a także powiadomieniu o tych zmianach organu zarządzającego ruchem.

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych np.:

- Zagrażających bezpieczeństwu dopuszcza się ingerencje funkcjonariuszy Policji ruchu drogowego w pracę sygnalizacji świetlnej;

- W celu wybrania odpowiedniego programu, lub jej całkowitego wyłączenia.

Ingerencje takie należy odnotować w dzienniku eksploatacji. Dziennik eksploatacji stanowi dokument integralnie związany z daną sygnalizacją, a jego prowadzenie należy do obowiązków jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie sygnalizacji.

Część II – System zapewnienia jakości wykonywania usług.

Wykonawca winien w ofercie przedstawić, jaki zastosuje system zapewnienia jakości dla należytego wykonania zadania, gwarantujący rejestrowanie i gromadzenie dokumentów (wszystkich) w systemie komputerowym w zakresie wymaganym aktualną Instrukcją o drogowych sygnalizacjach świetlnych. Na etapie badania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania i sprawdzenia w siedzibie Wykonawcy i na jego bazie wyposażenia technicznego Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków i wymogów swz.

Część III – Inne warunki

- Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia winne posiadać aktualne atesty.

- Wszystkie usługi należy wykonywać z zachowaniem wymogów Polskich Norm i Norm Branżowych adekwatnych do rodzaju robót, usług (roboty budowlane, elektryczne, drogowe i itp.).

- Wszystkie roboty i usługi należy wykonywać przy zachowaniu wymogów i warunków BHP (roboty elektryczne, roboty i usługi „pod ruchem”).

- Likwidacja zgłoszonych awarii, wymiana żarówek winna być realizowana zgodnie z wytycznymi w „Warunkach Technicznych”.

- Utrzymanie czystości urządzeń winno być tak przeprowadzone aby nie utrudniać czytelności wyświetlanych sygnałów dla użytkowników dróg.

- Wymaga się by sygnalizatory świetlne były zawsze czyste, estetyczne i technicznie sprawne.

- Stosownie do przepisów o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić odpowiednie pomiary oraz każdorazowo przy wymianie kabla sygnalizacyjnego lub sygnalizatorów.