**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

1. **Dane oferenta:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wykonawcy: |  | Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): |  |
| Adres siedziby: |  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |  |
| Nr telefonu/ fax: |  | Adres e-mail: |  |

1. **Parametry wymagane (należy potwierdzić uzupełniając kolumnę 4):**

**ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, ŻE NIE DOPUSZCZA W POSTEPOWANIU NR LI/5503/02/2023 DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, TJ. NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PAKIETU NR I.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametr graniczny** | **Opis oferowanego parametru** |
| **PAKIET I – Artykuły ochrony radiologicznej** | | | **CPV: 35113420-9** | |
|  | **wszystkie oferowane w pakiecie nr I w częściach 1, 2, 3 fartuchy, spódnica oraz osłony na tarczycę pokryte materiałem łatwo zmywalnym oraz odpornym na plamy z krwi i kontrastu** | | TAK |  |
| 1. **Garsonki ochronne RTG - 21 kompletów** | | | | |  |  |
| 1 | | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | | producent | podać |  |
| 4 | | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2022 | TAK |  |
| 5 | | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  |
| 6 | | garsonki wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 7 | | sposób zapinania kamizelki oraz spódnicy "na zakładkę" | TAK |  |
| 8 | | spódnica zapinana na rzep i klamrę | TAK |  |
| 9 | | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  |
| 10 | | zróżnicowane rozmiary damskie i męskie | TAK |  |
| 11 | | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK |  |
| 12 | | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  |
| 13 | | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  |
| 14 | | dostępna kolorystyka, rozmiary, podpisy na fartuchach (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 15 | | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
| **2. Spódnica ochronna RTG – 1 sztuka** | | | | |
| 1 | | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | | producent | podać |  |
| 4 | | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2022 | TAK |  |
| 6 | | wykonana z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 8 | | zapinana na rzep i klamrę | TAK |  |
| 11 | | posiadająca kieszeń | TAK |  |
| 12 | | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  |
| 13 | | na zewnątrz (od frontu) spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  |
| 14 | | dostępna kolorystyka, rozmiary, podpisy na spódnicy (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 15 | | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | | **3. Osłony na tarczycę - 17 sztuk** |  |  |
| 1 | | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | | producent | podać |  |
| 4 | | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2022 | TAK |  |
| 5 | | osłony wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 6 | | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  |
| 7 | | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  |
| 8 | | osłona wykonana w formie stójki o szerokości 5 [cm] ze śliniakiem o długości 12 [cm] | TAK |  |
| 9 | | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 10 | | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | | **4. Okulary ochronne RTG - 10 sztuk** |  |  |
| 1 | | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | | producent | podać |  |
| 4 | | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2022 | TAK |  |
| 5 | | okulary wykonane z lekkiego nylonu, zapewniające ochronę na całej powierzchni oka, dopasowujące się do kształtu twarzy, dzięki zakrzywionemu przodowi oraz gumowym końcówkom | TAK |  |
| 6 | | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,75 [mm] Pb | TAK |  |
| 7 | | masa okularów, max. 60 [g] | TAK, podać |  |
| 8 | | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 9 | | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |

**Załącznik nr 2 – Formularz cenowy**

**Pakiet I**

**ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, ŻE NIE DOPUSZCZA W POSTEPOWANIU NR LI/5503/02/2023 DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, TJ. NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PAKIETU NR I.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Garsonki ochronne RTG | 21 |  |  |  |
| 2 | Spódnica ochronna RTG | 1 |  |  |  |
| 3 | Osłony na tarczycę | 17 |  |  |  |
| 4 | Okulary ochronne RTG | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Suma** | |  |

Data związania ofertą, nie krótsza niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty, tj. do dnia: ……………………..………….………..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

(miejscowość, data, czytelny podpis Przedstawiciela Oferenta)