**Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.** Pabianice, dn. 24.05.2024 r.

**ul. Jana Pawła II 68**

**95-200 Pabianice**

Nr sprawy 25/ZP/TP1/D/24

**WYKONAWCY**

**ubiegający się o zamówienie publiczne**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzppn. **Zakup sprzętu medycznego specjalistycznego stanowiącego wyposażenie stanowiska do znieczulania i wentylacji wspomaganej/zastępczej
tj. aparatów do znieczulana z wyposażeniem, respiratorów stacjonarnych i przenośnych, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, wideolaryngoskopów oraz kapnografów w ramach Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych, pod nazwą „SOR i pracownie diagnostyczne na miarę XXI – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.”**

– znak sprawy25/ZP/TP1/D/24.

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający – **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,** informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ i działając zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy Pzp udziela poniższych wyjaśnień:

/zachowano oryginalną pisownię pytań/

1. Pyt. 1 – Dotyczy: V Wideolaryngoskop – Pkt. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez normy odporności na upadek z wysokości?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 23.05.2024 r. Zamawiający dopuszcza urządzenie nietestowane pod względem odporności na upadek. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wskazany w pkt V. 9 wymóg, wskazując iż oferowane urządzenie ma cechować się odpornością na upadek z wysokości co najmniej 1 m.**

**Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SWZ.**

Wyjaśnienia zostały udzielone zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

# ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.** działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **dokonuje zmiany treści SWZ** w zakresie odnoszącym się do Załącznika nr 1 do SWZ – Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ **nie prowadzą do** **zmiany ogłoszenia o zamówieniu**.

Wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian.**

Załączniki do pisma:

* Załącznik nr 1 do SWZ modyfikacja II – tj. Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia.

 ***Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych***