8/PN/2020                        							Torzym, 09.06.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8/PN/2020, Nazwa zadania: „Zakup i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w  budynku nr 1”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2 – taboret medyczny z oparciem

- Czy zaakceptują Państwo wysokiej klasy taboret o regulacji wysokości w zakresie 51–64 cm ? Pozostałe parametry są zgodne ze SIWZ. Proponowany taboret jest w pełni funkcjonalny, a jego akceptacja podniesie konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zadanie nr 2 – taboret obrotowy

- Czy zaakceptują Państwo wysokiej klasy taboret o regulacji wysokości w zakresie 43-55 cm i grubości siedziska 10 cm ? Pozostałe parametry są zgodne ze SIWZ. Proponowany taboret jest w pełni funkcjonalny, a jego akceptacja podniesie konkurencyjność.

Odpowiedź:

.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu